|  | 湘环告知〔2025〕68号 |
| --- | --- |

湖南省生态环境厅
关于拟对湖南耀嘉昇环保科技有限公司及相关
人员通报批评和失信记分的告知书

湖南耀嘉昇环保科技有限公司、徐训东：

你公司于2024年10月主持编制的《桃源县城乡供水有限公司桃源县新建黄石水厂及配套管网工程环境影响报告表》（编制主持人：徐训东，信用编号：BH017531），存在质量问题（详见附件），违反《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（以下简称《管理办法》）第二十六条第一款第七、第九、第十项，根据《管理办法》第三十一条、第三十二条第九项以及《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》第七条相关规定，拟对你单位和编制人徐训东通报批评并分别失信记分5分。

你公司于2024年9月主持编制的《临澧县益富烟花爆竹有限责任公司整体搬迁建设项目环境影响报告表》（编制主持人：徐训东，信用编号：BH017531），存在质量问题（详见附件），违反《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（以下简称《管理办法》）第二十六条第一款第一、第二、第六、第九项，根据《管理办法》第三十一条、第三十二条第九项以及《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》第七条相关规定，拟对你单位和编制人徐训东通报批评并分别失信记分5分。

对上述处理如有异议，可以于本通知下发后5个工作日内，向我厅提出书面陈述申辩意见；未提出书面陈述和申辩意见的，视为放弃陈述和申辩权利。

特此告知。

联 系 人：环境影响评价与排放管理处      张振华

湖南省生态环境事务中心        赵宁宁

地    址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路3段106号

邮政编码：410014

电    话：0731-85690075

邮    箱：155270853@qq.com

附件：1.存在质量问题的环评文件情况

2.相关文件规定

湖南省生态环境厅

2025年9月11日

附件1

存在质量问题的环评文件情况

| 序号 | 环评文件名称 | 环评文件存在的主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桃源县城乡供水有限公司桃源县新建黄石水厂及配套管网工程环境影响报告表 | 1、遗漏环境保护目标，环境保护目标与建设项目位置关系描述不明确。 （1）根据报告表第13页表述及插图，本项目取水口位于生态红线范围内。报告未说明生态红线类型，未将生态保护红线列为生态环境保护目标。未分析与《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《湖南省自然资源厅 湖南省生态环境厅 湖南省林业局关于加强全省生态保护红线管理的通知（试行）》（湘自资规〔2024〕1号）相符性。（2）表3-5：两河口泵站最近大气环保目标位于S40m、最近声环境保护目标位于WS48m，两者不一致；戈尔潭泵站最近大气环保目标位于WS40m、最近声环境保护目标位于S47m，两者不一致；月亮山泵站最近大气环保目标位于S40m、最近声环境保护目标位于ES43m，两者不一致。（3）未调查拟修建的取水泵船进场道路沿线环保目标。 2、环境影响预测与评价方法或者结果错误，环境影响评价内容不全。 （1）表3-5戈尔潭声环境保护目标位于S47m处，P59“经预测戈尔潭51m处敏感点能够达到2类标准”，未分析戈尔潭S47m处声环境保护目标达标情况，表4-15戈尔潭最近敏感点噪声影响预测未叠加背景值。未分析两河口和月亮山片区中途加压泵站声环境保护目标达标情况。（2）本项目取水口位于生态红线范围内，报告未分析工程施工对生态红线的影响。 3、未按相关规定提出环境保护措施。 报告未分析工程施工对生态红线采取环保措施。 |
| 2 | 临澧县益富烟花爆竹有限责任公司整体搬迁建设项目环境影响报告表 | 1、环境风险评价方法错误，降低环境风险评价工作等级。 风险专项地表水环境敏感性判断错误，下游6km（直线距离4.75km）左右涉及道水河湿地公园，地表水环境敏感程度为E1，风险潜势为Ⅲ，因此综合潜势为Ⅲ，评价等级应为二级；报告表给出的地表水环境敏感程度为E3，风险潜势为Ⅰ，因此综合潜势为Ⅱ，评价等级为三级，属于降低评价等级要求。 2、环境质量现状监测因子、监测频次或者不点等不符合相关规定。 环境质量现状调查不满足要求。报告表P66说明项目对土壤地下水存在污染途径“本项目地下水和土壤污染类型为污染影响型，影响时段为运营期，污染途径可分为大气沉降、地面漫流、垂直入渗及其他。”但报告表未按照指南要求“建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 3、评价因子中遗漏建设项目相关行业污染源源强核算，相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全。 废水源强分析遗漏特征污染因子-高氯酸盐（报告表P96风险专项中识别了车间地面、收集沟、废水沉淀池的高氯酸盐）。 |

附件2

相关文件规定

一、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条第一款第（一）项评价因子中遗漏建设项目相关行业污染源源强核算或者污染物排放标准规定的相关污染物的；第（二）项降低环境影响评价工作等级，降低环境影响评价标准，或者缩小环境影响评价范围的；第（三）项建设项目概况描述不全或者错误的；第（四）项环境影响因素分析不全或者错误的；第（五）项污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的；第（六）项环境质量现状数据来源、监测因子、监测频次或者布点等不符合相关规定，或者所引用数据无效的；第（七）项遗漏环境保护目标，或者环境保护目标与建设项目位置关系描述不明确或者错误的；第（八）项环境影响评价范围内的相关环境要素现状调查与评价、区域污染源调查内容不全或者结果错误的；第（九）项环境影响预测与评价方法或者结果错误，或者相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全的；第（十）项未按相关规定提出环境保护措施，所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定的。

二、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第三十一条：市级以上生态环境主管部门应当将编制单位和编制人员作为环境影响评价信用管理对象（以下简称信用管理对象）纳入信用管理；在环境影响报告书（表）编制行为监督检查过程中，发现信用管理对象存在失信行为的，应当实施失信记分。

生态环境部另行制定信用管理对象失信行为记分办法，对信用管理对象失信行为的记分规则、记分周期、警示分数和限制分数等作出规定。

三、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第三十二条第九项：因环境影响报告书（表）存在本办法第二十六条第一款所列问题受到通报批评的。

四、《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》第七条：编制单位和编制人员因环境影响报告书（表）存在《监督管理办法》第二十六条第一款所列问题受到通报批评的，对编制单位和编制人员分别失信记分5分。