|  | 湘环告知〔2025〕69号 |
| --- | --- |

湖南省生态环境厅
关于拟对湖南易佳环保科技有限公司及相关
人员通报批评和失信记分的告知书

湖南易佳环保科技有限公司、龚志文：

你公司于2024年10月主持编制的《沅江市福旺食品有限公司年产300吨休闲熟食制品建设项目环境影响报告表》（编制主持人：龚志文，信用编号：B073153），存在质量问题（详见附件），违反《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（以下简称《管理办法》）第二十六条第一款第二、第三、第八、第十项，根据《管理办法》第三十一条、第三十二条第九项以及《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》第七条相关规定，拟对你单位和编制人龚志文通报批评并分别失信记分5分。

对上述处理如有异议，可以于本通知下发后5个工作日内，向我厅提出书面陈述申辩意见；未提出书面陈述和申辩意见的，视为放弃陈述和申辩权利。

特此告知。

联 系 人：环境影响评价与排放管理处      张振华

湖南省生态环境事务中心        赵宁宁

地    址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路3段106号

邮政编码：410014

电    话：0731-85690075

邮    箱：155270853@qq.com

附件：1.存在质量问题的环评文件情况

2.相关文件规定

湖南省生态环境厅

2025年9月11日

附件1

存在质量问题的环评文件情况

| 序号 | 环评文件名称 | 环评文件存在的主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沅江市福旺食品有限公司年产300吨休闲熟食制品建设项目环境影响报告表 | 1、降低环境影响评价标准。 该项目产品鱼制品、肉制品、魔芋制品，其中，鱼制品、肉制品涉及生产废水外排，报告执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）错误，应执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）（其中动植物油应为60mg/L、排水量5.8m3/t原料）； 2、建设项目概况描述不全或者错误，未按相关规定提出环境保护措施。 （1）报告提出建设2台0.5t/h 天然气蒸汽发生器，而不建设一台 1t/h 的锅炉，锅炉选型论证不清；报告P7、P11、P33等多处描述“2台锅炉设置一根15m 排气筒(编号DA001和 DA002)”，排气筒数量描述不一致，排气筒数量不明确。（2）生产车间肉类和鱼类的解冻、清洗、卤制、拌料及烘干等产生的废气无收集处理措施，全经过通风无组织排放；污水处理站的废气，尽管采取了所谓的加盖，但无任何处理措施，通过无组织排放。未按《排污许可证申请与核发技术规范—水产品加工业》（HJ1109-2020）、《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）中的可行技术进行处置。 3、环境影响评价范围内的相关环境要素现状调查与评价内容不全。 环境现状分析，受纳水体塞阳运河断面的不同月份为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类水质，但并没有给出目标水质类型，也未给出是否超标。 |

附件2

相关文件规定

一、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第二十六条第一款第（一）项评价因子中遗漏建设项目相关行业污染源源强核算或者污染物排放标准规定的相关污染物的；第（二）项降低环境影响评价工作等级，降低环境影响评价标准，或者缩小环境影响评价范围的；第（三）项建设项目概况描述不全或者错误的；第（四）项环境影响因素分析不全或者错误的；第（五）项污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的；第（六）项环境质量现状数据来源、监测因子、监测频次或者布点等不符合相关规定，或者所引用数据无效的；第（七）项遗漏环境保护目标，或者环境保护目标与建设项目位置关系描述不明确或者错误的；第（八）项环境影响评价范围内的相关环境要素现状调查与评价、区域污染源调查内容不全或者结果错误的；第（九）项环境影响预测与评价方法或者结果错误，或者相关环境要素、环境风险预测与评价内容不全的；第（十）项未按相关规定提出环境保护措施，所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定的。

二、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第三十一条：市级以上生态环境主管部门应当将编制单位和编制人员作为环境影响评价信用管理对象（以下简称信用管理对象）纳入信用管理；在环境影响报告书（表）编制行为监督检查过程中，发现信用管理对象存在失信行为的，应当实施失信记分。

生态环境部另行制定信用管理对象失信行为记分办法，对信用管理对象失信行为的记分规则、记分周期、警示分数和限制分数等作出规定。

三、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第三十二条第九项：因环境影响报告书（表）存在本办法第二十六条第一款所列问题受到通报批评的。

四、《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》第七条：编制单位和编制人员因环境影响报告书（表）存在《监督管理办法》第二十六条第一款所列问题受到通报批评的，对编制单位和编制人员分别失信记分5分。