湖南省环境保护厅

|  | 湘环评辐表〔2018〕28号 |
| --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于对长沙医学院附属第一医院核技术利用
改扩建项目环境影响报告表的审批意见

长沙医学院附属第一医院：

你医院提交的《长沙医学院附属第一医院核技术利用改扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于长沙市望城区雷锋大道1501号，是一所集医疗、预防、保健、康复、教育、科研于一体的民办非营利性三级综合医院。本次核技术利用改扩建项目为新增数字减影血管造影装置（Ⅱ类射线装置）和移动式X射线摄影机（Ⅲ类射线装置）各1台。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目建设和运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行机房建设，确保工程质量。

2、修改完善辐射安全与防护各项管理制度、操作规程和辐射事故应急预案等文件，以增强其针对性和可操作性。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

4、做好新增辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

5、将新增项目纳入医院辐射环境监测计划，做好自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家相关法律法规要求，在项目建成后你医院须及时到我厅重新办理《辐射安全许可证》，并按规定开展环保竣工验收工作。

四、长沙市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2018年3月21日

| 抄送： | 长沙市环境保护局。 |
| --- | --- |