湖南省环境保护厅

|  | 湘环评辐表〔2018〕27号 |
| --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于对岳阳市二人民医院核技术利用改扩建
项目环境影响报告表的审批意见

岳阳市二人民医院：

你医院提交的《岳阳市二人民医院核技术利用改扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于岳阳市巴陵东路263号，是一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的国家三级甲等综合性医院。本次核技术利用改扩建项目为拟在科教楼二楼CT室开展125I粒籽植入治疗，年最大用量为3.7E+11贝可，日等效最大操作量为3.7E+6贝可，属于丙级非密封放射性工作场所。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目建设和运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行场所建设，确保符合规范和标准要求。

2、修改完善医院辐射安全事故应急预案，以增强其针对性和可操作性。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量监测和辐射安全培训工作。

4、将新增项目纳入医院辐射环境监测计划，做好自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家相关法律法规要求，在项目建成后你医院须及时到我厅重新办理《辐射安全许可证》，并按规定开展环保竣工验收工作。

四、岳阳市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2018年3月21日

| 抄送： | 岳阳市环境保护局。 |
| --- | --- |