湖南省环境保护厅

|  | 湘环评辐表〔2018〕43号 |
| --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于对黔张常铁路湖南龙山牵引站220kV外部供电工程等项目环境影响报告表的批复

国网湖南省电力有限公司：

你公司报送的《黔张常铁路湖南龙山牵引站220kV外部供电工程等项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目概论

为保障黔张常铁路湖南段供电需求，同时加强常德、张家界、湘西三市（州）220kV网架结构，国网湖南电力有限公司拟建一批输变电工程以保障黔张常铁路的供电需求，其项目工程的主要内容为：黔张常铁路湖南桃源牵引站220kV外部供电工程、黔张常铁路湖南常德真龙桥牵引站220kV外部供电工程、黔张常铁路湖南张家界蚂蝗冲牵引站220kV外部供电工程、黔张常铁路湖南张家界禹溪牵引站220kV外部供电工程及黔张常铁路湖南龙山牵引站220kV外部供电工程。项目位于常德市鼎城区、桃源县，张家界市永定区、慈利县、桑植县，湘西自治州永顺县、龙山县、保靖县、花垣县，均为新建工程。总投资为95843万元，其中环保投资为1493万元，占总投资的1.5%。

二、环评审查结论

根据湖南省湘电试验研究院有限公司对本批项目的环评结论，本批项目的各变电站及线路工程建成后均能满足《电磁环境限值》（GB8702-2014）中的标准要求，水环境、声环境均能满足国家相应法规和环境标准，我厅同意该批项目按拟定的规模、性质、路径、站址进行建设。

三、环保措施要求

在工程设计、建设、运行管理中，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

1、各新建的变电站需在前期做好征地、拆迁、青苗补偿、环境信息的公开工作，在变电站建设初期要注意加强土石沿线运输道路扬尘管理，并同步做好生态恢复工作。

2、各条线路建设经过生态敏感区时，应尽量采取较小塔型，采用高低腿，尽量加大档距跨越，尽量减少占地和树木砍伐，防止生态破坏和景观的影响。

3、线路建设在通过张家界大鲵自然保护区和湘西酉水湿地公园等敏感区域时，要按照当地自然保护部门提出的建议要求进行建设，切实把环境的影响降到最低。

4、线路工程建设应尽量避让敏感目标，须跨越民房时应告知业主，适当提高塔身，尽量减小对居民的影响。各跨越的民居内的电磁环境必须满足国家标准限值。

5、各变电站的事故油池需按规范要求建设，危险废物需按相关环保要求处置，变电站内水、声环境需达标排放。

6、加强公众沟通和电磁环境的科普宣传，及时调处公众提出的合理环境诉求，及时公开建设项目与环境保护信息，主动接受社会监督。

7、你公司应在收到本批复20个工作日内，将批复及环境影响报告表分送到常德市环境保护局、张家界市环境保护局、湘西自治州环境保护局，并接受其监督检查。

湖南省环境保护厅

2018年5月3日

| 抄送： | 常德市环境保护局，张家界市环境保护局，湘西自治州环境保护局。 |
| --- | --- |