湖南省环境保护厅

|  | 湘环评辐表〔2018〕42号 |
| --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于对湖南华电湘潭九华分布式能源站项目110kV外送输变电工程环境影响报告表的批复

湖南华电湘潭新能源有限公司：

你公司报送的《湖南华电湘潭九华分布式能源站项目110kV外送输变电工程环境影响报告表》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、工作概况

湘潭九华分布式能源站110kV外送输变电工程内容为新建单回110kV电缆线路，该线路起自待建九华分布式能源升压站，止于220kV九华站新扩110kV间隔，线路全长2.8km，以地埋式电缆沟方式建设，项目地点位于湘潭市经开区，工程计划总投资为2268万元。

二、环评结论

依据核工业二三〇研究所编制的环评报告表结论与湘潭市环保局的预审意见，该项目符合国家相关产业政策，工程建设所产生的环境影响在可控范围内。从环境保护的角度，我厅同意该项目按照环评报告表所述的内容和地点及污染防治措施进行建设。

三、工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项要求，并着重做好如下工作：

1、电缆沟的施工应严格按设计规划进行建设，建设之前要公示相关信息，设置相应的警告标示，作为项目相关科普知识的宣传工作。

2、加强施工期间环境管理工作，落实各项生态保护和污染防治措施。施工期间采取洒水降尘，对临时堆放场加盖篷布措施，减少扬尘。

3、各类垃圾要妥善处置，合理安排施工时间，尽量采用小型施工机械，控制和减少施工噪声对周边环境的影响，施工结束应回填临时土方，并进行植被恢复。

4、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批复和环境影响报告表报送湘潭市环境保护局。本项目由湘潭市环保局负责日常监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2018年5月3日

| 抄送： | 湘潭市环境保护局。 |
| --- | --- |