湖南省环境保护厅

|  | 湘环评辐表〔2018〕41号 |
| --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于对安化县人民医院核技术利用扩建项目
环境影响报告表的审批意见

安化县人民医院：

你医院提交的《安化县人民医院核技术利用扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于安化县东坪镇迎春路7号，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的国家二级甲等综合医院。本次核技术利用扩建项目包括新增2台直线加速器（其中1台6MV，1台10MV，均属于Ⅱ类射线装置）、1台模拟定位CT（Ⅲ类射线装置）和1台后装机（使用192Ir放射源,活度为3.7E+11Bq,属于Ⅲ类放射源）。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目建设与运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、按照国家有关标准、规范和环评报告表的要求进行场所的建设，确保各机房满足辐射安全与防护相关要求。

2、制订新增项目操作规程和管理制度，修改完善辐射事故应急预案与应急演练制度等文件。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

4、做好新增辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

5、配备必要的防护用品和辐射监测设备，制定辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家相关法律法规要求，在项目建成后你医院须及时到我厅办理辐射安全许可证，并按规定开展环保竣工验收工作。

四、益阳市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2018年4月27日

| 抄送： | 益阳市环境保护局。 |
| --- | --- |