湖南省环境保护厅

|  | 湘环评辐表〔2018〕54号 |
| --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于对湖南泰和医院管理有限公司核技术利用扩建项目环境影响报告表的审批意见

湖南泰和医院管理有限公司：

你公司提交的《湖南泰和医院管理有限公司核技术利用扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你公司位于长沙市开福区芙蓉北路529号，是一所经湖南省卫计委批准的民营三级综合医院。本次核技术利用扩建项目为新建1栋放疗科综合楼，该楼设计为地下一层和地上二层；1间加速器机房、1间伽玛刀机房、1间CT机房及辅助用房位于地下一层（负一楼），PET-CT中心位于地上二层。本项目新增射线装置共3台，其中1台直线加速器（Ⅱ类射线装置），1台CT（Ⅲ类射线装置）和1台PET-CT（Ⅲ类射线装置）；新增放射源装置共2台，其中1台PET-CT内含2枚68Ge放射源，其活度分别为3.5E+6贝可和5.5E+7贝可，均属于Ⅴ类放射源，1台伽玛刀治疗系统内含42枚60Co放射源，单枚源活度为5.29E+12贝可，属于Ⅱ类放射源，总活度为2.22E+14贝可，参照Ⅰ类放射源管理；新增丙级非密封放射性工作场所1处，使用18F进行扫描显像检查，其等效日最大操作量为7.4E+6贝可，年最大用量为1.85E+12贝可。

你公司提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你公司在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目建设和运行中，你公司应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求对辐射工作场所进行建设，确保符合辐射安全与防护的相关要求。

2、制订、修改完善公司辐射安全与防护相关管理制度，张贴上墙并严格执行。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量监测以及辐射安全培训工作，并要求建档管理。

4、配备必要辐射防护用品，切要正确佩戴和使用，确保辐射工作人员辐射安全。

5、将新增辐射项目纳入公司辐射环境监测计划，做好自主监测工作。

三、按照国家有关规定，在项目竣工后你公司须及时到我厅重新办理《辐射安全许可证》，并按规定开展环保竣工验收工作。

四、长沙市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2018年5月17日

| 抄送： | 长沙市环境保护局。 |
| --- | --- |