湖南省环境保护厅

|  | 湘环评辐表〔2018〕51号 |
| --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于对湖南师范大学附属湘东医院核技术利用扩建项目环境影响报告表的审批意见

湖南师范大学附属湘东医院：

你医院提交的《湖南师范大学附属湘东医院核技术利用扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于醴陵市大桥北路2号，是一所集医疗、教学、科研、急救和社区服务于一体的省级综合性三级医院。你医院本次核技术利用扩建项目为新建一栋肿瘤放疗中心，新增1台高能直线加速器、1台模拟定位机、1台CT模拟定位机和1台192Ir后装机，其中高能直线加速器为Ⅱ类射线装置、模拟定位机和CT模拟定位机均为Ⅲ类射线装置，后装机使用192Ir放射源的活度为3.7E+11贝可，为Ⅲ类放射源。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目建设与运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、按照国家有关标准、规范和环评报告表的要求进行机房的建设，确保各机房均满足辐射安全与防护相关要求。

2、制订新增项目操作规程和管理制度，修改完善医院放射性事件应急预案等文件。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

4、做好新增辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

5、配备必要的防护用品和辐射监测设备，将新增项目纳入医院辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家相关法律法规要求，在项目建成后你医院须及时到我厅重新办理《辐射安全许可证》，并按规定开展环保竣工验收工作。

四、株洲市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2018年5月15日

| 抄送： | 株洲市环境保护局。 |
| --- | --- |