湖南省环境保护厅

|  | 湘环评辐表〔2018〕47号 |
| --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于对武冈展辉医院核技术利用改扩建项目
环境影响报告表的审批意见

武冈展辉医院：

你医院提交的《武冈展辉医院核技术利用改扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于武冈市展辉路，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的现代化大型综合医院。你医院本次核技术利用改扩建项目包括2台射线装置，其中1台15MV直线加速器（Ⅱ类射线装置）、1台CT（Ⅲ类射线装置）；1台伽玛刀（使用42枚60Co放射源，每枚活度为5.37E+12Bq，属于Ⅱ类放射源，伽玛刀使用的42枚源参照1枚医用Ⅰ类放射源管理。）。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目建设与运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、按照国家有关标准、规范和环评报告表的要求进行机房的建设，确保各机房均满足辐射安全与防护相关要求。

2、制订新增项目操作规程和管理制度，修改完善医院辐射事故应急预案等文件。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

4、做好新增辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

5、配备必要的防护用品和辐射监测设备，将新增项目纳入医院辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家相关法律法规要求，在项目建成后你医院须及时到我厅重新办理辐射安全许可证，并按规定开展环保竣工验收工作。

四、邵阳市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2018年5月7日

| 抄送： | 邵阳市环境保护局。 |
| --- | --- |