2025年度湖南省通信基站电磁辐射监督性监测情况

2025年度长沙市通信基站电磁辐射监督性监测情况

| 序号 | 监测点位名称 | 监测地址 | 监测结论 | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙天心嘉园北基站 | 长沙天心区长沙天心嘉园北广场西路与乌塘路交汇处 | 监测结果表明，本次监测长沙天心嘉园北基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值(功率密度40μW/cm²)，同时也低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(功率密度8μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站东北侧1F商铺旁; 22.4; 17.5; 0.305. ▲2; 基站北侧道路边; 23.0; 21.0; 1.66. ▲3; 基站东南侧8F居民楼旁; 23.7; 16.5; 0.502. ▲4; 基站西南侧道路边; 23.7; 42.4; 0.900. 以下空白. |
| 2 | CBN-长沙天心莲花小区-H5H | 长沙市天心区莲花小区27栋5单元楼顶 | 监测结果表明，本次监测CBN-长沙天心莲花小区-H5H基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(频率范围30MHz～3000MHz:功率密度8μW/cm²),符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼顶; 9.6; 2.6; 0.565. ▲2; 基站东北侧10栋1楼商铺门口旁; 31.1; 23.6; 0.0550. ▲3; 基站西南侧28栋旁; 30.5; 21.5; 0.0530. ▲4; 基站西北侧银杏家园7栋旁; 31.6; 33.6; 0.352. 以下空白. |
| 3 | 长沙市雨花区白沙苑11栋东南基站 | 白沙苑11栋东南 | 监测结果表明，本次监测白沙苑11栋东南基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(频率范围3400MHz～3600MHz:功率密度9.07μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站东侧8栋1单元门口; 1.4; 11.4; 0.634. ▲2; 基站东侧8栋2单元门口; 1.0; 25.7; 0.154. ▲3; 基站西南侧12栋3单元门口旁; 1.0; 12.2; 0.0170. ▲4; 基站西侧11栋旁; 1.0; 8.8; 0.256. 以下空白. |

2025年度株洲市通信基站电磁辐射监督性监测情况

| 序号 | 监测点位名称 | 监测地址 | 监测结论 | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 荷塘区新塘坡BBU2-L900基站 | 株洲市荷塘区兰天驾校南110米4层民房楼顶 | 监测结果表明,本次监测荷塘区新塘坡BBU2-L900基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》GB8702-2014)中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值功率密度40μW/cm²),同时也低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(功率密度8μW/cm²）。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼4层民房楼顶; 12.6; 18.8; 0.538. ▲2; 基站西南侧1层库房旁; 26.4; 22.6; 0.0990. ▲3; 基站东南侧1层民房旁; 25.3; 34.5; 0.119. ▲4; 基站东北侧1层民房旁; 28.8; 29.0; 0.114. 以下空白. |
| 5 | 株洲石峰杨古老社区-H5H基站 | 株洲市石峰区杨古老社区办公楼顶 | 监测结果表明，本次监测株洲石峰杨古老社区-H5H基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限(频率范围30MHz～3000MHz:功率密度8μW/cm²),符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站东北侧居民楼1栋旁; 11.6; 18.2; 0.0360. ▲2; 基站东南侧2层民房旁; /; /; 0.0290. ▲3; 基站西南侧2层民房2楼阳台上; 6.0; 13.0; 0.128. ▲4; 基站东南5层居民楼4楼阳台上; 3.3; 42.2; 0.439. 以下空白. |
| 6 | 株洲石峰荷花家园-NFH基站 | 株洲市石峰区荷花家园6栋 | 监测结果表明，岳塘区中洲路九州社区基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值（功率密度40μW/cm²），同时也低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（功率密度8μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼楼顶; 5.2; 6.5; 4.24. ▲2; 基站东南侧居民楼7栋20楼阳台上; 2.8; 65.1; 0.252. ▲3; 基站东南侧居民楼5栋旁; 54.8; 27.6; 0.214. ▲4; 基站东北侧居民楼13栋旁; /; /; 0.0360. 以下空白. |

2025年度湘潭市通信基站电磁辐射监督性监测情况

| 序号 | 监测点位名称 | 监测地址 | 监测结论 | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 铁航医卫职业学院A31栋 | 岳塘区铁航医卫职 业学院A31栋 | 监测结果表明，本次监测铁航医卫职业学院A31栋基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》GB8702-2014)中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值(功率密度40μW/cm²)，同时也低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(功率密度8μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站西北侧B26栋3F办公楼旁; 21.9; 35.3; 0.108. ▲2; 基站东北侧A30栋小门旁; 23.0; 38.8; 0.0620. ▲3; 基站西南侧人行道上; 24.8; 24.9; 0.0570. ▲4; 基站西北侧保安亭旁; 24.6; 28.9; 0.0430. 以下空白. |
| 8 | CBN-湘潭岳塘长塘村委会-H5H基站 | 湘潭市岳塘区长塘社区办公楼楼顶 | 监测结果表明，本次监测CBN-湘潭岳塘长塘村委会-H5H基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(频率范围30MHz～3000MHz:功率密度8μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站西北侧 6F 居民楼旁; 31.7; 31.4; 0.0630. ▲2; 基站西侧门卫室旁; 33.0; 41.2; 0.119. ▲3; 基站南侧马路旁; 32.6; 20.2; 0.135. ▲4; 基站东北侧华申汽修店门口; 32.1; 28.0; 0.0530. 以下空白. |
| 9 | 岳塘区汽车东站基站 | 岳塘区汽车东站 | 监测结果表明，本次监测岳塘区汽车东站基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率范围为30MHZ～3000MHz时的公众曝露控制限值(功率密度40μW/cm²)，同时也低于《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(功率密度8μW/cm²)。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在7F商业楼楼顶东南侧; 16.9; 45.0; 2.86. ▲2; 基站南侧喜之林酒店门前; 43.6; 67.2; 0.117. ▲3; 基站西侧金钻KTV前; 42.5; 61.2; 0.545. ▲4; 基站北侧停车场; 41.0; 68.1; 0.438. 以下空白. |

2025年度岳阳市通信基站电磁辐射监督性监测情况

| 序号 | 监测点位名称 | 监测地址 | 监测结论 | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | LFH-开发区路政管理处-拉-新电园小区西-L1800基站 | 岳阳市岳阳楼区新 电园(西门)旁 | 监测结果表明，本次监测LFH-开发区路政管理处-拉-新电园小区西-L1800基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值(功率密度40μW/cm²)，同时也低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(功率密度8μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站东南侧6F居民楼1楼铁门门口; 27.2; 25.1; 0.565. ▲2; 基站东北侧6F居民楼6楼窗口; /; /; 0.232. ▲3; 基站东北侧门卫室旁; 23.8; 32.5; 0.643. ▲4; 基站西北侧道路边; 29.8; 14.6; 0.303. 以下空白. |
| 11 | 岳阳楼区朝阳小学大门无线机房基站 | 岳阳市岳阳楼区朝 阳小学大门附近 | 监测结果表明，本次监测岳阳楼区朝阳小学大门无线机房基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值(功率密度40μW/cm²)，同时也低于《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(功率密度8μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 发射天线; 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平; 运营商; 下行频段（MHz）. ▲1; 基站西北侧教学楼前; 28.8; 40.0; 中国移动; 703～788; 0.00400. 2515～2615; 0.0150. 703～788; 0.0910. ▲2; 基站西侧广场; 29.9; 29.4; 中国移动; 703～788; 0.00200. 2515～2615; 0.0240. 703～788; 0.168. ▲3; 基站北侧绿化带; 30.5; 22.3; 中国移动; 703～788; 0.00300. 2515～2615; 0.0180. 703～788; 0.0800. ▲4; 基站东南侧卫生间旁; 31.8; 22.1; 中国移动; 703～788; 0.00800. 2515～2615; 0.00600. 703～788; 0.0630. 以下空白. |
| 12 | CBN-岳阳岳阳楼区东城小学-H5H基站 | 岳阳岳阳楼区恒源 玖章西门外 | 监测结果表明，本次监测CBN-岳阳岳阳楼区东城小学-H5H基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(频率范围30MHz～3000MHz:功率密度8μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站东北侧小区围栏旁; 26.3; 16.2; 0.162. ▲2; 基站北侧芙蓉兴盛(狮子山北路店)旁; 25.9; 39.2; 0.120. ▲3; 基站西北侧9层商住楼旁; 26.1; 32.3; 0.117. ▲4; 基站东南侧道路旁; 26.4; 21.8; 0.246. 以下空白. |
| 13 | 岳阳市岳阳楼区八字门小区新建基站 | 岳阳市岳阳楼区八 字门小区8栋楼顶 | 监测结果表明，本次监测岳阳市岳阳楼区八字门小区新建基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(频率范围3400MHz～3600MHz:功率密度9.07μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼顶东侧（距BC瓣）; 5.0; 6.6; 2.27. ▲2; 基站东南侧7F居民楼旁（距BC瓣）; 39.3; 30.5; 0.00500. ▲3; 基站西南侧7F居民楼旁（距BC瓣）; 39.1; 35.5; 0.0650. ▲4; 基站东北侧空地内（距A瓣）; /; /; 0.00900. 以下空白. |

2025年度娄底市通信基站电磁辐射监督性监测情况

| 序号 | 监测点位名称 | 监测地址 | 监测结论 | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 娄底娄星电商大厦-HFH基站 | 娄底市娄新区万宝新区电商物流园电商大厦楼顶 | 监测结果表明，本次监测娄底娄星电商大厦-HFH基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值（功率密度40μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站西北侧1层仓库门口; 71.2; 35.3; 0.0680. ▲2; 基站西北侧德邦快递门口; 71.3; 53.9; 0.0510. ▲3; 基站东北侧道路上; 72.4; 39.4; 0.0710. ▲4; 基站东南侧1层仓库旁; /; /; 0.120. 以下空白. |
| 15 | CBN-娄底娄星西阳电力科技谷-H5H基站 | 娄底市经开区税务局新星北路办公区14楼楼顶 | 监测结果表明，本次监测CBN-娄底娄星西阳电力科技谷-H5H基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围30MHz～3000MHz：功率密度8μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼东北侧; 0.8; 6.8; 0.268. ▲2; 基站西北侧湖南胜立科技有限责任公司旁; /; /; 0.00300. ▲3; 基站西南侧道路上; 49.3; 50.7; 0.0150. ▲4; 基站东南侧道路上; /; /; 0.00100. 以下空白. |
| 16 | 娄底城投文庭基站 | 娄底市娄星区城投文庭2栋楼顶 | 监测结果表明，本次监测娄底城投文庭基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围3400MHz～3600MHz：功率密度9.07μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站西南侧城投文庭2栋楼顶平台; 6.8; 10.3; 1.15. ▲2; 基站西南侧空地上; /; /; 0.122. ▲3; 基站西北侧道路上; 105.8; 27.3; 0.00800. ▲4; 基站东北侧雅赞门口; /; /; 0.0130. 以下空白. |

2025年度邵阳市通信基站电磁辐射监督性监测情况

| 序号 | 监测点位名称 | 监测地址 | 监测结论 | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 邵阳市大祥区8531厂北基站 | 邵阳市大祥区8531厂北 | 监测结果表明，本次监测邵阳市大祥区8531厂北基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围3400MHz～3600MHz：功率密度9.07μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼A瓣西侧楼顶; 2.5; 10.4; 0.291. ▲2; 基站B瓣东南侧无名道路上; 93.7; 21.7; 0.0140. ▲3; 基站A瓣东北侧无名道路上; 91.3; 27.0; 0.0150. ▲4; 基站A瓣东北侧无名道路上; 91.4; 36.9; 0.0170. 以下空白. |
| 18 | 邵阳市大祥区七中旁基站 | 邵阳市大祥区七中旁 | 监测结果表明，本次监测邵阳市大祥区七中旁基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围3400MHz～3600MHz：功率密度9.07μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站西北侧5F商业楼顶; 9.1; 34.8; 3.87. ▲2; 基站西北侧邵水西路上①; /; /; 0.00800. ▲3; 基站西北侧邵水西路上②; /; /; 0.0100. ▲4; 基站西北侧邵水西路上③; /; /; 0.0160. 以下空白. |
| 19 | 邵阳大祥体育新城体育学校基站 | 邵阳大祥体育新城体育学校 | 监测结果表明，本次监测邵阳大祥体育新城体育学校基站公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围30MHz～3000MHz：功率密度8μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼顶; 7.0; 12.1; 0.404. ▲2; 基站所在楼4F楼梯口; /; /; 0.0530. ▲3; 基站所在楼南侧3F楼梯口; 14.7; 53.5; 0.341. ▲4; 基站东南侧5F宿舍楼旁; 23.3; 57.3; 0.0650. 以下空白. |

2025年度怀化市通信基站电磁辐射监督性监测情况

| 序号 | 监测点位名称 | 监测地址 | 监测结论 | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 怀化中方迎松路口-Z5H基站 | 怀化市中方迎松路口 | 监测结果表明，本次监测怀化中方迎松路口-Z5H站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围30MHz～3000MHz：功率密度8μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站南侧人行道上; 20; 24; 0.0310. ▲2; 基站东北侧1F售楼部旁; 25; 35; 0.0390. ▲3; 基站西北侧4F居民楼旁; 25; 35; 0.0180. ▲4; 基站西北侧4F居民楼旁; /; /; 0.00700. 以下空白. |
| 21 | 中方县香山园基站 | 怀化中方县香山园 | 监测结果表明，本次监测中方县香山园站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围30MHz～3000MHz：功率密度8μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站南侧人行道上; 20; 24; 0.544. ▲2; 基站东北侧1F售楼部旁; 25; 35; 0.230. ▲3; 基站西北侧4F居民楼旁; 25; 35; 0.261. ▲4; 基站西北侧4F居民楼旁; /; /; 0.187. 以下空白. |
| 22 | 中方县竹站村-普通服务基站 | 怀化中方县竹站村 | 监测结果表明，本次监测中方县竹站村-普通服务站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围30MHz～3000MHz：功率密度8μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站南侧3F办公楼旁; 30; 46; 0.0370. ▲2; 基站西南侧1F仓库旁; 30; 30; 0.0420. ▲3; 基站东北侧地面; 32; 11; 0.0550. ▲4; 基站西北侧人行道上; 33; 29; 0.00900. 以下空白. |

2025年度永州市通信基站电磁辐射监督性监测情况

| 序号 | 监测点位名称 | 监测地址 | 监测结论 | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 冷水滩区愿景国际东门景观塔基站 | 永州市冷水滩区梧桐路27号愿景国际广场 | 监测结果表明，本次监测冷水滩区愿景国际东门景观塔基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围3400MHz～3600MHz：功率密度9.07μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站西北侧绿化带旁; 23.1; 34.6; 1.16. ▲2; 基站西南侧3F商场旁; 24.0; 38.0; 1.95. ▲3; 基站东南侧吉发路旁; 25.3; 36.3; 0.308. ▲4; 基站东北侧绿化带旁; 23.2; 21.6; 0.805. 以下空白. |
| 24 | 永州冷水滩世博美域-H5H基站 | 永州市冷水滩区世博美域A4栋三单元 | 监测结果表明，永州冷水滩世博美域-H5H基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围30MHz～3000MHz：功率密度8μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 发射天线; 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平; 运营商; 下行频段（MHz）. ▲1; 基站所在楼天面; 2.3; 9.7; 中国移动; 2515～2675; 0.694. 综合场强; 700～5000; 3.98. ▲2; 基站北侧3F居民楼前; /; /; 中国移动; 2515～2675; 0.0270. 综合场强; 700～5000; 0.0340. ▲3; 基站东南侧8F居民楼前人行道; /; /; 中国移动; 2515～2675; 0.00500. 综合场强; 700～~5000; 0.0190. ▲4; 基站西南侧7F居民楼前人行道; /; /; 中国移动; 2515～2675; 0.0130. 综合场强; 700～5000; 0.0420. 以下空白. |
| 25 | CBN-永州冷水滩智能产业园工人俱乐部-H5H基站 | 永州冷水滩智能产业园工人俱乐部 | 监测结果表明，本次监测CBN-永州冷水滩智能产业园工人俱乐部-H5H基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围30MHz～3000MHz：功率密度8μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼12F宿舍楼天面（距C瓣）; 4.8; 13.2; 0.380. ▲2; 基站A瓣北侧空地; 54.8; 48.6; 0.0730. ▲3; 基站B瓣东侧袁家路绿化带; 55.7; 55.5; 0.0370. ▲4; 基站C瓣西南侧空地; 53.9; 30.2; 0.0600. 以下空白. |

2025年度郴州市通信基站电磁辐射监督性监测情况

| 序号 | 监测点位名称 | 监测地址 | 监测结论 | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | LFH-北湖区鸣九山庄-TT 基站 | 郴州市北湖区郴州大道 福建石材批发商铺楼顶 | 监测结果表明，本次监测LFH-北湖区鸣九山庄-TT 基站周围公众活动 区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值（功率密度 40μW/cm²），同时也低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐 射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（功率密度 8μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼楼顶; 2.6; 5.3; 4.79. ▲2; 基站东北侧2层商住楼1楼大厅内; 21.0; 23.1; 0.442. ▲3; 基站东侧3层商住楼门口; 22.3; 45.7; 0.339. ▲4; 基站西南侧无名道路上; /; /; 0.0290. 以下空白. |
| 27 | 北湖区冯家小区基站 | 郴州市北湖区冯家小区 | 监测结果表明，本次监测北湖区冯家小区基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(频率范围3400MHz～3600MHz:功率密度9.07μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼楼顶平台西侧; 3.0; 5.1; 0.0770. ▲2; 基站南侧15栋5单元门口; 30.8; 8.4; 0.0470. ▲3; 基站东南侧15栋1单元门口; 28.3; 35.4; 0.146. ▲4; 基站东北侧11栋1单元门口; /; /; 0.0160. 以下空白. |
| 28 | CBN-郴州北湖爱尔眼科楼顶-Z5H基站 | 郴州市北湖区爱尔 眼科医院楼顶 | 监测结果表明，本次监测CBN-郴州北湖爱尔眼科楼顶-Z5H基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(频率范围30MHz～3000MHz:功率密度8μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站东南侧6层居民楼旁(距A瓣); 24.8; 26.4; 0.420. ▲2; 基站西南侧6层居民楼1层过道上; 25.0; 29.2; 0.242. ▲3; 基站西北侧停车场上(距C瓣); /; /; 0.00300. ▲4; 基站所在楼楼顶(距C瓣); 4.8; 8.8; 1.04. 以下空白. |

2025年度常德市通信基站电磁辐射监督性监测情况

| 序号 | 监测点位名称 | 监测地址 | 监测结论 | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 鼎城长岭岗古堤溶基站 | 常德市鼎城区落子山村 | 监测结果表明，本次监测鼎城长岭岗古堤溶基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值，即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E（V/m）. 垂直; 水平. ▲1; 基站东侧道路上; 38.3; 10.9; 0.212. ▲2; 基站东南侧2层民房旁1; 42.3; 21.2; 0.152. ▲3; 基站西南侧长岗岭敬老院门口; 43.9; 43.1; 0.313. ▲4; 基站东南侧2层民房旁2; 46.3; 39.0; 0.164. ▲5; 基站东北侧道路上1; 43.3; 23.6; 0.161. ▲6; 基站东北侧道路上2; 42.5; 38.0; 0.143. 以下空白. |
| 30 | 常德武陵柳叶湖碧桂园ZL-B8300777419PT基站 | 常德武陵柳叶湖碧桂园东侧柳泉路 | 监测结果表明，本次监测常德武陵柳叶湖碧桂园ZL-B8300777419PT基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《 电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值（功率密度40μW/cm²)，同时也低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射 环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（功率密度8μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 发射天线; 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平; 运营商; 下行频段（MHz）. ▲1; 基站西北侧人行道上; 32.4; 24.7; 中国移动; 1885～1915; 0.166. 中国移动; 2010～2025; 1.67×10-5. 综合场强; 700～5000; 0.426. ▲2; 基站西南侧小区大门门口; 35.3; 44.5; 中国移动; 1885～1915; 0.015. 中国移动; 2010～2025; 1.65×10-5. 综合场强; 700～5000; 0.349. ▲3; 基站东南侧人行道上; 38.0; 39.5; 中国移动; 1885～1915; 0.032. 中国移动; 2010～2025; 1.79×10-5. 综合场强; 700～5000; 0.428. ▲4; 基站东北侧人行道上; 35.5; 31.8; 中国移动; 1885～1915; 0.009. 中国移动; 2010～2025; 3.30×10-7. 综合场强; 700～5000; 0.185. 以下空白. |
| 31 | 常德武陵国际农产品交易中心三期-ZFH基站 | 常德武陵国际农产品交易中心三期 | 监测结果表明，本次监测常德武陵国际农产品交易中心三期-ZFH基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值（功率密度40μW/cm²），同时也低于《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（功率密度8μW/cm²）。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E（V/m）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼天面; 7; 4; 0.770. ▲2; 基站东南侧4层B17栋旁; 28; 32; 0.430. ▲3; 基站东侧1层B7交易大厅旁; 28; 13; 0.660. ▲4; 基站东北侧1层B7交易大厅旁; 28; 26; 0.540. ▲5; 基站西北侧6层B16栋旁; /; /; 0.480. ▲6; 基站西南侧6层B16栋旁; /; /; 0.430. 以下空白. |

2025年度湘西州通信基站电磁辐射监督性监测情况

| 序号 | 监测点位名称 | 监测地址 | 监测结论 | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 湘西自治州吉首市经开区物流园-Z5H | 湘西州吉首市经开区物流园6栋楼顶 | 监测结果表明，本次监测湘西自治州吉首市经开区物流园-Z5H基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于 《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围30MHz～3000MHz：功率密度8μW/cm²),符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 发射天线; 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平; 运营商; 下行频段（MHz）. ▲1; 基站所在楼（6栋）5楼顶 （距C瓣）; 6.8; 23.2; 中国移动; 2515～2675; 0.0120. ▲2; 吉首市经开区物流园9栋旁 （距C瓣）; 31.4; 32.6; 中国移动; 2515～2675; 0.0260. ▲3; 吉首市经开区物流园4栋旁 （距B瓣）; 26.1; 44.8; 中国移动; 2515～2675; 0.0750. ▲4; 吉首市经开区物流园2栋旁 （距A瓣）; 26.4; 44.7; 中国移动; 2515～2675; 0.225. 以下空白. |
| 33 | 吉首市州委办公楼基站 | 湘西州吉首市州委办公楼楼顶 | 监测结果表明，本次监测吉首市州委办公楼基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值（功率密度40μW/cm²)，同时也低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射 环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（功率密度8μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 发射天线; 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平; 运营商; 下行频段（MHz）. ▲1; 基站东北侧4F办公楼顶（距A瓣）; 5.5; 14.2; 中国电信; 700～5000; 1.81. ▲2; 基站北侧3F办公楼旁（距B瓣）; /; /; 中国电信; 700～5000; 0.0220. ▲3; 基站东北侧3F办公楼旁（距B瓣）; /; /; 中国电信; 700～5000; 0.0230. ▲4; 基站西南侧2F办公楼旁（距C瓣）; /; /; 中国电信; 700～5000; 0.326. ▲5; 基站西侧广场（距B瓣）; 20.9; 29.6; 中国电信; 700～5000; 0.0240. ▲6; 基站东南侧2F办公楼旁（距A瓣）; /; /; 中国电信; 700～5000; 0.0750. 以下空白. |
| 34 | LFH-吉首市水利局L1800基站 | 吉首市吉新街 | 监测结果表明，本次监测LFH-吉首市水利局-L1800基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值（功率密度40μW/cm²），同时也低于《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（功率密度8μW/cm²）。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站西北侧8F商住楼楼顶; 8.0; 9.2; 4.85. ▲2; 基站南侧5F办公楼旁; 32; 22; 0.110. ▲3; 基站东北侧9F商住楼旁; /; /; 0.0670. ▲4; 基站东北侧5F商住楼旁; /; /; 0.0820. 以下空白. |

2025年度张家界市通信基站电磁辐射监督性监测情况

| 序号 | 监测点位名称 | 监测地址 | 监测结论 | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 张家界永定怡乐新村路口H-Z5H基站 | 张家界永定怡乐新村路口 | 监测结果表明，本次监测张家界永定怡乐新村路口H-Z5H基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围4800MHz～4900MHz：功率密度12.8μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站南侧2层公共厕所旁; 26.6; 24.7; 0.00300. ▲2; 基站东北侧1层门面旁; 27.1; 6.5; 0.00300. ▲3; 基站东北侧鑫溢农产品 临时交易点旁; 26.8; 24.8; 0.00300. ▲4; 基站东北侧1层米兰西饼旁; 26.9; 35.4; 0.00300. 以下空白. |
| 36 | 张家界永定晨天大酒店-Z5H基站 | 张家界晨天大酒店 | 监测结果表明，本次监测张家界永定晨天大酒店-Z5H基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围30MHz～3000MHz：功率密度8μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼楼顶1; 7.6; 13.9; 0.208. ▲2; 基站所在楼楼顶2; 6.9; 21.6; 1.53. ▲3; 基站西南侧停车坪内; /; /; 0.0240. ▲4; 基站所在楼12层晨天大酒店旁; /; /; 0.00600. 以下空白. |
| 37 | 张家界市南庄坪紫光大厦基站 | 张家界市南庄坪紫光大厦 | 监测结果表明，本次监测张家界市南庄坪紫光大厦基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值（功率密度40μW/cm²），同时也低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（功率密度8μW/cm²），符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼楼顶1; 5.2; 8.4; 0.759. ▲2; 基站所在楼楼顶2; 7.4; 10.7; 4.58. ▲3; 基站东南侧7层澧泉居旁; 52.1; 33.1; 0.0190. ▲4; 基站西北侧7层居民楼旁; /; /; 0.0140. 以下空白. |

2025年度益阳市通信基站电磁辐射监督性监测情况

| 序号 | 监测点位名称 | 监测地址 | 监测结论 | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 益阳赫山天星桥村-H5H基站 | 益阳市赫山区碧桂园锦岸南侧梅林路旁 | 监测结果表明，本次监测益阳赫山天星桥村-H5H基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（频率范围30MHz～3000MHz：功率密度8μW/cm²),符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站西北侧人行道; 31.2; 18.6; 0.0490. ▲2; 基站北侧1F商铺旁; 27.0; 51.0; 0.0730. ▲3; 基站东北侧16F居民楼1单元门口; /; /; 0.0150. ▲4; 基站东北侧16F居民楼7楼电梯厅; /; /; 0.0230. 以下空白. |
| 39 | 益阳赫山华联南苑-H5H基站 | 益阳赫山华联南苑 | 监测结果表明，本次监测益阳赫山华联南苑-H5H基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《 电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值（功率密度40μW/cm²)，同时也低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射 环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（功率密度8μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼四楼过道; /; /; 0.040. ▲2; 基站东南侧6F商住楼旁; 17.6; 26.8; 0.116. ▲3; 基站西北侧12F商住楼旁; 18.5; 49.9; 0.026. ▲4; 基站东北侧4F商业楼旁; /; /; 0.030. 以下空白. |
| 40 | 沅江青年路中基站 | 沅江青年路中旁 | 监测结果表明，本次监测沅江青年路中基站基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值（功率密度40μW/cm²），同时也低于《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）对单个项目的管理目标限值（功率密度8μW/cm²）。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度E (V/m). 垂直; 水平. ▲1; 基站东南侧厂区围墙外; 27; 32; 1.17. ▲2; 基站东南侧厂区围墙外; /; /; 0.327. ▲3; 基站西侧厂区围墙外; /; /; 0.373. ▲4; 基站西北侧3F商住楼; 27.4; 48.2; 0.232. ▲5; 基站西北侧4F商住楼; 27.1; 39; 0.398. ▲6; 基站东北侧8F商住楼; 27.7; 45; 1.21. 以下空白. |

2025年度衡阳市通信基站电磁辐射监督性监测情况

| 序号 | 监测点位名称 | 监测地址 | 监测结论 | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 衡阳蒸湘广电花园-H5W基站 | 衡阳市蒸湘区船山大道108号衡阳中心汽车站 | 监测结果表明，本次监测衡阳蒸湘广电花园-H5W基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(功率密度8μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 室分站所在楼14栋一单元天面; /; /; 0.0190. ▲2; 室分站所在楼14栋二单元七楼电梯口; /; /; 0.00800. ▲3; 室分站所在楼14栋三单元南侧地面; 39.2; 9.0; 0.00600. ▲4; 室分站所在楼13栋一单元南侧地面; /; /; 0.00600. ▲5; 室分站所在楼13栋三单元八楼楼梯间; /; /; 0.0110. ▲6; 室分站所在楼13栋二单元天面; /; /; 0.0170. 以下空白. |
| 42 | LFH-石鼓区国策大厦-拉-古汉大道15号-L1800基站 | LFH-石鼓区国策大厦-拉-古-汉大道15号-L1800 | 监测结果表明，本次监测LFH-石鼓区国策大厦-拉-古汉大道15号-L1800基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率范围为30MHz～3000MH2时的公众曝露控制限值(功率密度40μW/cm²)，同时也低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(功率密度8μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站西北侧市中级法院家属区北院大门口; 29.7; 25.6; 1.01. ▲2; 基站西南侧7层办公楼旁; 28.1; 10.7; 1.02. ▲3; 基站东南侧7层商住楼旁; 29.8; 40.2; 2.84. ▲4; 基站东北侧7层商住楼旁; 29.7; 48.1; 1.03. 以下空白. |
| 43 | 蒸水南路污水处理厂南基站 | 郴州市北湖区爱尔 眼科医院楼顶 | 监测结果表明，本次监测蒸水南路污水处理厂南基站周围公众活动区域各监测点位的电磁辐射环境监测值均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率范围为30MHz～3000MHz时的公众曝露控制限值(功率密度40μW/cm²)，同时也低于《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)对单个项目的管理目标限值(功率密度8μW/cm²)，符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 功率密度 S（μW/cm²）. 垂直; 水平. ▲1; 基站基站东北侧人行道上; 25.1; 38.4; 1.27. ▲2; 基站东南侧2层商业楼旁; 25.5; 56.1; 2.46. ▲3; 基站西南侧绿化上; 22.4; 26.8; 1.50. ▲4; 基站西北侧人行道上; 25.3; 28.3; 0.648. 以下空白. |