附件2：

长沙市千人以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案

| 序号 | 保护区名称 | 所在市州 | 所在县区 |  | 所在流域 | 类型 | 水源地现有水厂名称 | 服务城镇 | 保护级别 | 保护区范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 |
| 1 | 宁乡市坝塘镇金河村文家冲水库饮用水水源保护区 | 长沙市 | 宁乡市 | 文家冲水库 |  | 水库 | 金河水厂 | 坝塘镇金河村 | 一级 | 正常水位线以下的水域。 | 一级保护区水域边界以上200米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇村级公路以公路迎水侧路肩为界。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 二级保护区陆域范围内的水体。 | 水库集雨区域（一级保护区陆域除外）。 |
| 2 | 宁乡市东湖塘镇泉湾村新塘水库饮用水水源保护区 | 长沙市 | 宁乡市 | 新塘水库 |  | 水库 | 泉湾水厂 | 东湖塘镇泉湾村 | 一级 | 正常水位线以下的水域。 | 一级保护区水域边界纵深至水库周边最近村级公路迎水侧之间的陆域。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 二级保护区陆域范围内的水体。 | 水库集雨区域（一级保护区陆域除外）。 |
| 3 | 宁乡市黄材镇月山村迎风水库饮用水水源保护区 | 长沙市 | 宁乡市 | 迎风水库 |  | 水库 | 月山水厂 | 黄材镇月山村 | 一级 | 正常水位线以下的水域。 | 一级保护区水域边界以上200米范围内的陆域，不超过第一重山脊线。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 二级保护区陆域范围内的水体。 | 水库集雨区域（一级保护区陆域除外）。 |
| 4 | 宁乡市黄材镇蒿溪村蒿溪水库饮用水水源保护区 | 长沙市 | 宁乡市 | 蒿溪水库 |  | 水库 | 蒿溪水厂 | 黄材镇蒿溪村 | 一级 | 正常水位线以下的水域。 | 一级保护区水域边界以上200米范围内的陆域，不超过第一重山脊线。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 二级保护区陆域范围内的水体。 | 水库集雨区域（一级保护区陆域除外）。 |
| 5 | 宁乡市黄材镇石狮村胜溪水库饮用水水源保护区 | 长沙市 | 宁乡市 | 胜溪水库 |  | 水库 | 黄材水厂 | 黄材镇石狮村 | 一级 | 正常水位线以下的水域。 | 一级保护区水域边界以上200米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇村级公路以公路迎水侧路肩为界。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 二级保护区陆域范围内的水体。 | 水库集雨区域（一级保护区陆域除外）。 |
| 6 | 宁乡市巷子口镇官山村官山水厂饮用水水源保护区 | 长沙市 | 宁乡市 | 沩水 |  | 河流 | 官山水厂 | 巷子口镇官山村 | 一级 | 右支上游源头、左支长兴仑水库坝下至取水口下游100米的河流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深50米的区域，左支西侧以村级公路迎水侧路肩为界。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 长兴仑水库正常水位线以下的水域以及一级保护区水域下边界下延200米的水域。 | 二级保护区水域下边界以上的官山山溪及长兴仑水库的集雨区域（一级保护区陆域除外）。 |
| 7 | 宁乡市老粮仓镇双舞村双乳山泉水饮用水水源保护区 | 长沙市 | 宁乡市 | 沩水 |  | 河流 | 双舞水厂 | 老粮仓镇双舞村 | 一级 | 水源地上游源头至取水口下游100 米的溪道水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深50米的陆域。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区水域下边界下延200米的水域。 | 水源地集雨区域（一级保护区陆域除外）。 |
| 8 | 宁乡市横市镇望北峰村望北峰水库饮用水水源保护区 | 长沙市 | 宁乡市 | 望北峰水库 |  | 水库 | 望北峰水厂 | 横市镇望北峰村 | 一级 | 正常水位线以下的水域。 | 一级保护区水域边界以上200米范围内的陆域，不超过第一重山脊线。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 二级保护区陆域内的水体。 | 水库集雨区域（一级保护区陆域除外）。 |
| 9 | 宁乡市青山桥镇楼霞新村水厂饮用水水源保护区 | 长沙市 | 宁乡市 | 沩水 |  | 河流 | 楼霞新村水厂 | 青山桥镇楼霞新村 | 一级 | 水源地上游源头至取水口下游100米的水域 | 一级保护区水域边界沿岸纵深50米陆域。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区边界下延200米的水域。 | 二级保护区水域下边界以上的整个流域（一级保护区陆域除外）。 |
| 10 | 浏阳市葛家乡大源村供水工程饮用水水源保护区 | 长沙市 | 浏阳市 | 跃龙河支流 |  | 河流—山溪水 | 大源村供水工程 | 葛家乡 | 一级 | 取水口拦水坝至上游源头的河道水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深50米陆域。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 二级保护区陆域范围内的水体。 | 水坝以上的集雨区域，东北面以X014县道迎水侧路肩为界（一级保护区陆域除外）。 |
| 11 | 浏阳市小河乡潭湾村供水工程饮用水水源保护区 | 长沙市 | 浏阳市 | 小河支流 |  | 河流—山溪水 | 潭湾村供水工程 | 小河乡 | 一级 | 取水口拦水坝至上游源头的河道水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深50米，不超过第一重山脊线。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 二级保护区陆域范围内的水体。 | 水坝以上的集雨区域（一级保护区陆域除外）。 |