湖南省生态环境厅
关于邵阳市进站路污水处理厂入河排污口
设置的批复

邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司：

你单位报送的入河排污口设置申请书、《邵阳市进站路污水处理厂入河排污口设置论证报告（以下简称《论证报告》）》等资料收悉。经征求邵阳市生态环境局及邵阳市生态环境局经开分局等单位意见，委托湖南省生态环境事务中心对《论证报告》进行了评审，并对其他相关材料进行了审查。现按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《入河排污口监督管理办法》及《湖南省入河排污口监督管理办法》等法律法规，批复如下：

一、基于集中区污水处理厂属于减排措施，所属入河排污口为新建，同时综合考虑你单位污水处理厂环评批复和验收结果，同意对邵阳市进站路污水处理厂入河排污口设置审批。该入河排污口位于邵阳市双清区宝庆工业集中区资江右岸，地理坐标为东经111°29′9.60215″，北纬27°16′35.04206″，所属省级水功能区为资水邵阳工业用水区，排放方式为连续排放，入河方式为管道。

二、你单位入河排污口污水排放量不得超过40000m3/d，污水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，确保稳定持续达标排放。

三、应严格执行入河排污口和纳污水体相关管理制度，严格落实环评报告及批复、竣工环保验收文件提出的各项污染防治措施，确保污水处理厂长期稳定达标运行。

四、你单位排污口下游3km处为国家级水产种质资源保护区核心区，应严格落实《论证报告》提出的各项生态保护措施，切实保护好区域水生生物资源及水域生态环境。

五、工业集中区主导产业包含装备制造、农产品加工、商贸物流，应不断优化事故分级响应和应急处置预案，提升园区环境管理水平，切实加强园区风险应急措施及风险源管控，做好园区应急演练和外排污水监测，防止污染事故的发生。

六、应按照规范化建设的要求，在入河排污口处设立标志牌，在尾水入河前设置便于监测监管的明渠段或采样井，保证监控排污的在线流量计、COD、氨氮、总磷等监测仪器设备运行正常，并将实时监测数据接入生态环境部门污染源监控平台。按规定对退水水质和水量进行监测，定期向当地生态环境行政主管部门和我厅报送入河排污口监测统计有关信息。

七、你单位应及时按设置审批批复及《论证报告》要求落实相关措施，完善设置管理手续。

八、你单位应按承诺要求在入河排污口投入运营前取得防洪、通航等主管部门的意见。入河排污口设施建设涉及河道范围内建设项目管理的，应按照河道范围内建设项目管理规定执行。

九、特殊情况下，你单位应服从具有管理权限部门依法作出的入河排污限制决定。

十、该入河排污口设置经批准后，如果入河排污口位置、处理排放规模、污染物种类、采用的污水处理工艺等发生变化的或其他污水接入本排污口，应按照有关规定重新进行入河排污口设置申请。

十一、邵阳市生态环境局具体负责本排污口日常监督检查和管理工作，并将排污口设置审批批复要求落实情况纳入日常监督检查。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复批准后的排污口设置论证报告等相关文件送至邵阳市生态环境局，并按规定接受日常监督检查和管理。

十二、国家、省级层面有新的规定文件出台，按新的规定及要求执行。

湖南省生态环境厅

2021年4月15日