附件一：

2011年重点省市核与辐射环境应急监测调度平台

及快速响应能力建设方案技术指南

一、建设范围

边境、正在首次建设和已发放厂址许可的拟建核电站、西部民用核设施综合基地所在地省份的省级和计划单列市、地市级辐射环境监测机构。

二、建设内容

（一）省级核与辐射环境应急监测调度平台及快速响应能力

根据《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》（环发〔2007〕82号），结合核与辐射环境应急监测需求，重点建设省级应急监测调度平台和现场监测快速响应能力，满足应急监测信息通讯、汇总、处理、分析、调度及快速响应的要求。应急监测调度平台建设不包含基建费用。

- 地市级核与辐射环境应急监测快速响应能力

加强地市级辐射环境监测机构核与辐射应急监测快速响应基本能力。

- 辐射监测自动站

在东北东部边境和山东威海市增设辐射监测自动站，加强环境辐射水平快速预警能力。

（四）辐射应急监测信息集成与快速发布系统

为满足辐射应急监测信息发布要求，建设具有集成“十二五”全国环境辐射水平监测数据的系统容量、信息安全水平、数据处理能力的信息发布系统。

三、申报条件

1.必须是独立的法人单位。

2.必须有当地编委正式批准的人员编制，已批编制与在岗人员满足辐射环境监测机构人数标准，辐射环境监测上岗证持证人员和监测项目数量满足标准要求。

3.必须是财政补助开支单位。

4.监测业务用房面积须满足辐射环境监测机构建设标准，申报省级核与辐射应急监测调度平台的单位，必须要有建设场地。

5.重点支持正在首次建设和已发放厂址许可的拟建核电站、西部民用核设施综合基地所在地、东北边境省份。

6.“快速应急监测系统4”和“辐射应急监测信息集成与快速发布系统”限承担国家辐射环境监测技术中心职能的单位申报。

7. “辐射监测自动站”仅限黑龙江、吉林、辽宁和山东省省级辐射监测机构申报，具体点位参考按表2-3辐射监测自动站点位分布表。

四、资金筹措方案

辐射监测自动站、快速应急监测系统4和辐射应急监测信息集成与快速发布系统建设资金全部由中央财政资金支持，其它项目建设资金由国家按照东、中、西40%、60%、80%的比例补助，其余由地方自筹。享受中央财政补助优惠政策的项目单位需注明，并在申报材料中附上相关适用优惠政策文件复印件。项目建成后日常运行维护费由地方负责。

五、设备配置

设备配置及参考价格见表1。

- 配置范围与内容

配置范围与内容见表2。

七、申报材料

申报材料包括：

- 2011年重点省市核与辐射环境应急监测调度平台及快速响应能力建设资金申请报告。

- 2011年重点省市核与辐射环境应急监测调度平台及快速响应能力建设方案。

- 2011年重点省市核与辐射环境应急监测调度平台及快速响应能力建设项目预算申请明细表。

- 机构、人员、编制、业务用房等相关证明材料。

- 预算目标管理责任书、资金承诺函和适用中央补助优惠政策复印件。

以上1、2、3、4项均须提供纸质文件3份和电子版文件（光盘，需标明省份）。请各省、自治区、直辖市环境保护厅（局）认真填报，确保数据详实、准确，环境保护部审核以各省区市申报材料为准。

2011年重点省市核与辐射环境应急监测调度平台及快速响应能力建设项目申报汇总表（附表一）请从环境保护部网站（http://www.mep.gov.cn）下载。

表1

重点省市核与辐射环境应急监测调度平台

及快速响应能力建设设备配置表及参考价格

| 序号 | 设备名称 | 配置数量 | 参考单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 省级核与辐射环境应急监测调度平台 |  | 415 |
| 1 | 应急监测数据通讯、处理子系统 | 1 |  |
| 2 | 基于地理信息系统的应急监测指挥系统软件（含省级1：20万电子地图） | 1 |  |
| 3 | 指挥中心视频会议系统 | 1 |  |
| 4 | 机房改造、综合布线 | 1 |  |
| 二 | 快速应急监测系统1 |  | 187 |
| 5 | 放射性核素快速识别系统 | 2 |  |
| 6 | 辐射水平快速测量系统 | 1 |  |
| 7 | 样品总放射性水平快速测量系统 | 1 |  |
| 8 | 快速采样与储存系统 | 2 |  |
| 9 | 自动气象仪 | 1 |  |
| 10 | 个人防护设备 | 1 |  |
| 11 | GPS定位、车载数据通讯与处理 | 1 |  |
| 12 | 辐射应急监测车 | 1 |  |
| 13 | 改装集成 | 1 |  |
| 三 | 快速应急监测系统2 |  | 95 |
| 14 | 辐射水平快速测量系统 | 1 |  |
| 15 | 快速采样与储存系统 | 1 |  |
| 16 | 个人防护设备 | 1 |  |
| 17 | GPS定位、车载数据通讯与处理 | 1 |  |
| 18 | 辐射应急监测车 | 1 |  |
| 19 | 改装集成 | 1 |  |
| 四 | 快速应急监测系统3 |  | 83 |
| 20 | 便携式巡检谱仪 | 1 |  |
| 21 | α、β表面污染仪 | 1 |  |
| 22 | 气溶胶大流量采样器 | 1 |  |
| 23 | 空气碘采样器 | 1 |  |
| 24 | 个人防护设备 | 3 |  |
| 25 | GPS定位、车载数据通讯系统 | 1 |  |
| 26 | 辐射环境监测用车 | 1 |  |
| 五 | 快速应急监测系统4 |  | 495 |
| 27 | 航空辐射水平快速测量系统 | 1 |  |
| 28 | 附属设备及改装集成 | 1 |  |
| 六 | 辐射监测自动站 |  | 150 |
| 29 | 高气压电离室 | 1 |  |
| 30 | NaI谱仪（适用于野外环境使用） | 1 |  |
| 31 | 超大流量气溶胶采样器 | 1 |  |
| 32 | 碘采样器 | 1 |  |
| 33 | 干湿沉降物采样器 | 1 |  |
| 34 | 降雨感应器 | 1 |  |
| 35 | 自动气象站 | 1 |  |
| 36 | 系统集成 | 1 |  |
| 37 | 一体化站房及配套 | 1 |  |
| 38 | 自动站电源、避雷、有线通讯等基础设施 | 1 |  |
| 39 | 运输、安装、调试 | 1 |  |
| 七 | 辐射应急监测信息集成与快速发布系统 |  |  |

| 40 | 核与辐射应急监测调度信息集成 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 辐射监测自动站系统集成 | 1 |  |
| 42 | 信息发布硬件设备 | 1 |  |
| 43 | 信息发布系统基础软件 | 1 |  |
| 44 | 辐射环境实时发布系统 | 1 |  |
| 45 | 城市环境辐射自动站监测数据接入系统 | 1 |  |
| 46 | 运行核电站外围辐射水平实时监测数据接入系统 | 1 |  |
| 47 | 手工录入数据报送系统 | 1 |  |

表2

重点省市核与辐射环境应急监测调度平台

及快速响应能力建设配置标准

表2-1 省级配置标准表

| 类别 | 配置范围 | 省级核与辐射应急监测调度平台（套） | 快速应急监测系统1（套） | 快速应急监测系统2（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 正在首次建设和已发放厂址许可的核电站及西部民用核设施综合基地省份 | 1 | 2 | 2 |
| 二 | 边境省份 | 1 | 1 | 2 |

表2-2 地级配置标准表

| 类别 | 配置范围 | 快速应急监测系统2（套） | 快速应急监测系统3（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 边境、正在首次建设核电站、西部民用核设施综合基地所在地省份的省会城市、计划单列城市及核设施所在地级市 | 1 | 1 |
| 二 | 边境、正在首次建设核电站、西部民用核设施综合基地所在地省份的其他地级市 | 0 | 1 |

表2-3辐射监测自动站点位分布表

| 序号 | 省地市 | 自动站建设所在地 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁省丹东市 | 凤城 |
| 2 |  | 东港 |
| 3 | 辽宁省本溪市 | 桓仁 |
| 4 | 辽宁省大连市 | 庄河 |
| 5 |  | 瓦房店 |
| 6 | 吉林省白山市 | 临江 |
| 7 |  | 浑江 |
| 8 | 吉林省延边朝鲜族自治州 | 图们 |
| 9 |  | 龙井 |
| 10 |  | 和龙 |
| 11 | 吉林省通化市 | 集安 |
| 12 | 黑龙江省鸡西市 | 鸡西 |
| 13 | 黑龙江省佳木斯市 | 抚远 |
| 14 | 黑龙江省大兴安岭地区 | 漠河 |
| 15 | 威海市 | 威海 |