目     录                                                                                                                                                         

31.建设项目概况


31.1项目地理位置及相关背景


31.2建设内容及规模、生产工艺、建设周期和投资


71.3环境可行性论证


102.建设项目周围环境现状


102.1建设项目所在地环境现状


112.2建设项目环境影响评价范围


123.建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果


123.1施工期污染物排放源强


133.2施工期拟采取的环保措施


163.3营运期污染物排放源强


183.4营运期拟采取的环保措施


223.5环境保护目标分布情况


223.6施工期环境影响分析


253.7营运期环境影响预测与评价


273.8环境风险分析


323.9环境保护措施的技术、经济论证


333.10环境影响的经济损益分析


353.11环境管理、监测计划与“三同时”验收


404.公众参与


404. 1调查方法和调查范围


444.2调查结果


485.环境影响评价结论


496.联系方式




1、附件

附件1   澧县县城规划图及项目地理位置图；
附件2   环境保护目标位置示意图；

1.建设项目概况
1.1项目地理位置及相关背景
澧县地处湘鄂边界，澧水中游，历史上一直是湘西北地区重要的商贸集散中心，根据《澧县县城总体规划》，澧县县城确定为发展工贸和历史文化旅游为主的澧水中下游区域中心城市和生态宜居城市，县城建设方向以向东、向北延伸，适当向西发展。规划人口近期（2012年）22.4万人、远期（2020年）32万人。县城的主要职能是湘鄂边境地区商品集散中心，以现代农业、食品工业、造纸业、化工产业、建筑材料工业为主导的澧水流域经济中心，不断完善城市功能，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进县域经济健康快速发展。
澧县区位优势明显，位于湖南省西北部，澧水下游，是湘西北通往鄂、川、黔、渝的重镇，基础设施完备，焦柳铁路从境内穿过，并建有澧县站，二广高速、国道207线、省道302线和304线及澧水主航道贯穿县境，交通便利。因此，湖南汇力市场开发管理有限公司决定在澧县县城建设湘鄂边贸综合批发城项目。
拟建项目位于澧县澧澹乡澧州大道以北，澧县体育中心以东地块。
1.2建设内容及规模、生产工艺、建设周期和投资
1.2.1建设内容及规模
湘鄂边贸综合批发城项目总用地500亩，分两期建设，其中一期工程位于A地块，占地220.6亩，建设家具、建材、服装、鞋帽4个专业市场，以及品牌天下精品、餐饮、娱乐区，年交易额20亿元。

家具市场占地22458 m2、建材市场占地22458m2、服装布料市场22458m2、鞋帽市场22458m2、品牌天下品牌、餐饮、娱乐区占地面积20557m2、停车场占地7600m2。

本项目主要经济指标见表1-1，项目组成见表1-2。

表1-1      主要技术经济指标汇总表
	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	1
	占地面积
	m2
	147035
	合220.6亩

	2
	总建筑面积
	m2
	153060
	

	3
	建筑占地面积
	m2
	97432
	

	4
	地面停车位
	m2
	7600
	500个

	5
	容积率
	
	1.19
	

	6
	建筑密度
	%
	47.7
	

	7
	绿地率
	%
	12.0
	

	8
	投资利润率
	%
	14.22
	

	9
	投资利税率
	%
	15.89
	

	10
	投资回收期
	年
	11.95
	税后，含建设期

	11
	总投资
	万元
	20000
	


表1-2  工程项目组成

	项目名称
	建设规模
	备注

	主体工程
	1
	家具市场
	30811㎡
	二层

	
	2
	建材市场
	30811㎡
	二层

	
	3
	服装布料市场
	30811㎡
	二层

	
	4
	鞋帽市场
	30811㎡
	二层

	
	5
	品牌、餐饮、娱乐区
	48000㎡
	四层

	辅助工程
	1
	停车场
	7600m2
	

	公用工程
	1
	配电房
	100m2
	地下设备用房

	
	2
	水泵房
	100m2
	地下设备用房

	办公生活设施
	1
	办公生活区
	1530㎡
	设建材市场三楼

	环保工程
	1
	废气处理设施
	90000m3/h
	

	
	2
	废水处理设施
	618t/d
	


1.2.2生产工艺及产污环节
1、施工期工艺流程简述

施工期首先进行土地平整，涉及土方开挖和回填，土地整理等工序；随后进行基础施工、主体工程施工，施工完毕后进行设备安装、调试，然后投入试运营。
2、施工期工艺流程及产污环节见图1-1。

[image: image1]
3、营运期工艺流程及产污环节
（1）商品批发工艺流程

商品批发工艺流程及产污环节见图1-2。
                          进    货
[image: image3.png]



                          展    示

            客户订货      调配商品       补货


                          配    送
            商业门面      业务大楼       公建设施       


             W、S          W、S       G、W、N、S     

说明：G—废气、W—废水、N—噪声、S—固废

图1-2      商品批发工艺流程及产污环节图

（2）餐饮、酒店、洗浴工艺流程
餐饮、酒店、洗浴工艺流程及产污环节见图1-3。
                     顾    客       


                     消    费       G、W、N、S

图1-3    餐饮、娱乐、酒店工艺流程及产污环节图

（3）水平衡  

本项目运营期的用水主要是商业门面、市场管理、餐饮、酒店、洗浴及道路广场绿化浇洒用水以及部分不可预见水量。根据GB 50015-2003《建筑给水排水设计规范》，营运期间商业门面用水定额5L/m2·d、石材加工30t/d、市场管理人员用水定额50L/人·班、餐饮用水定额40L/每顾客·次、酒店用水定额250 L/床位·天、足浴用水定额150 L/座位·天、洗浴用水定额300 L/衣柜·天、道路、广场、绿化浇洒用水定额2L/m2·d。不可预见水按总量的5%计算，具体结果见表1-3，水平衡见图1-4。
表1-3       项目营运期间生活用水量预测
	序号
	项目
	规模
	用水定额
	用水量（m3/d）

	1
	商业门面用水
	58094m2
	5L/m2·d
	290.5

	2
	管理人员用水
	50
	50L/人·班
	2.5

	4
	餐饮用水
	2000人次/天
	40L/每人次
	80

	5
	酒店用水
	1000张床位
	250L/床位·天
	250

	6
	足浴用水
	1000人次/天
	75L/每人次
	75

	7
	洗浴用水
	500人次/天
	150 L/每人次
	75

	8
	道路、广场、
绿化浇洒用水
	51600
	2L/m2·d
	103

	9
	不可预见水
	5％
	
	44

	10
	合计
	/
	/
	920



        290.5
232


损耗 58.5
         2.5
2                                  


损耗0.5                              
   80  
64       618


损耗16
自来水   250                       200
城市下水管网
920                                                         618

损耗50                                   
         150                       120              澧县城市污水处理厂


损耗30                           澹水


103                                              澧水

          44

         

图1-4     水平衡图 （t/d）
1.2.3建设周期
本项目计划2012年12月开始施工，施工期24个月，预计2014年12月竣工完成。
1.2.4总投资及环保投资
本项目项目总投资20000万元，资金来源全部由建设单位自筹。其中环保投资1200万元，占投资总额的6％。
1.3环境可行性论证
1、产业政策的相符性分析

本项目为市场建设项目属商贸服务业，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，属于允许类，本项目符合国家产业政策。
2、用地性质符合性分析

根据《澧县城市总体规划》（2006-2020），项目拟建地属于社会停车场用地。目前该地块用地现状为建有澧县永安驾校、澧县双赢建筑设备租赁公司、澧县礼益液化气站，以及少量任家巷居委会居民菜地。由于社会停车场用地规划面积较大，澧县规划局拟部分地块调整为商业用地，本项目用地范围为规划调整区域，并出具了用地红线图（见附图），澧县县城土地利用规划调整文件附后。根据《用地禁止目录》（2012年本），市场用地不属于禁止用地项目。因此本项目用地符合规划。

3、环境影响分析

项目建成后对柴油发电机组烟气、餐饮油烟、生活污水、噪声源、包装废物、生活垃圾等问题进行综合治理，本项目所产生的污染物能实现达标排放，通过环境影响分析表明，营运期对环境影响较小。
4、公众调查意见

根据公众调查结果，本项目周边团体和个人对本项目的建设均持积极赞同的态度，没有反对意见。
综上所述工程选址较为合理。
5、平面布局合理性分析
本项目主要环保目标分布在经十七路的西侧，本项目主要污染源为餐饮油烟废气、柴油发电机废气；生活污水；交通运输噪声、社会生活噪声、柴油发电机噪声、水泵房噪声、配电房噪声、钢材、建材装卸噪声；生活垃圾、包装废物、餐饮垃圾。对环境保护目标影响较大的污染源为交通运输噪声、社会生活噪声、柴油发电机噪声、水泵房噪声、配电房噪声、钢材、建材装卸噪声；整体布局功能分区明确，停车场临路布置，餐饮娱乐、品牌天下临临经十七路布置，家具市场布置在中央，产生钢材、建材装卸噪声的钢材、建材市场临经十八路布置，产生设备噪声的柴油发电机房、水泵房、配电房布置在地下设备用房内。该平面布置可以避免噪声源对保护目标的影响，而餐饮废气由于经十七路路面宽度达40m，市场建筑后退20m ,可保障排气口离保护目标达60m以，减小废气污染源对保护目标的影响，从功能分区和交通考虑，其平面布局较合理。

从环境保护角度考虑，由于保护目标主要分布在经十七路，为了减小交通噪声对保护目标的影响，建议优化平面布局，减少临经十七路停车场停车位数量，可在项目北部增设停车位。主出入口设置在澧州大道，商品次出入口设置在经十八路、北面规划道路，减轻对周边环境影响。
综上所述，从项目整体布局上看，各功能区清晰明确、相对独立，可有效避免市场内外车流、人流、物流的无序流动，在优化平面布局的基础上，平面布局合理。

6、制约因素及解决办法

本项目建设制约因素为项目拟建地区域尚未配套纳污管网，澧县污水处理厂现状已满负荷运行，周边排水条件不理想。
解决办法：项目所在区域位于澧县城市规划范围内，澧县县政府承诺在本项目建成前污水管网铺设完毕，并且建设单位承诺在澧县污水处理厂二期扩建工程投入运行后本项目再投入运营。

7、可行性分析结论

本项目符合产业政策，项目选址合理，平面布置合理。本环评报告认为该项目的建设是可行的。
2.建设项目周围环境现状
2.1建设项目所在地环境现状
1、环境空气

项目所在地环境空气中常规评价因子SO2、NO2和PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

2、声环境

评价区域临澧州大道声环境质量符合GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准，其余区域符合2类标准。

3、水环境

澹水W1、W2断面氨氮、总磷均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，最大超标倍数分别为2.09、2.34；澹水W3、W4断面COD、总磷均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，最大超标倍数分别为4.32；澧水W6、W7断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

超标原因分析：澧县县城内污水管网配套不完善，城镇居民生活污水中有一部分并未进入污水处理厂处理，而是通过明沟、暗管等方式直排，最终进入澹水引起澹水水质恶化，导致超标。

4、生态环境
（1）植物种类及植被覆盖率

项目所在地为平原地形，植被类型为农田植被，主要植物种类为草丛、杨树，植被覆盖率约80％。

（2）动物种类

评价区的动物区系中无大型兽类动物，主要为啮齿类和鸟类，两栖和爬行类。

（3）土地类型及构成

项目所在地为城市建设用地，目前土地主要为菜地，土地构成见表2-1。

表2-1     项目用地土地构成
	占地类型
	建设用地
	宅基地
	堰塘沟渠
	菜地

	数量（m2）
	88221
	2000
	29407
	27407


（4）水土流失现状

由于项目拟建地地势平坦，地表植被覆盖程度较高，其水土流失程度较轻，原地貌侵蚀模数约500t/km2·a。
2.2建设项目环境影响评价范围
1、大气环境影响评价工作等级和范围

项目大气环境影响评价等级属于三级。评价范围以以地上停车场中心为中心，东、西长5km，南、北长5km，即25km2的范围。
2、水环境影响评价工作等级及范围

地面水环境影响评价等级为三级，评价范围为废水排放口至废水排污口至澧县城市污水处理厂段。
3、声环境影响评价工作等级及范围

声环境影响评价工作等级为二级。评价范围为厂界周围200m范围内。
4、风险评价等级

风险评价工作级别为二级，风险评价范围3Km。
5、生态环境影响评价工作等级及范围

生态影响评价工作等级为三级，评价范围为本工程涉及影响区域0.8km2。
3.建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果
3.1施工期污染物排放源强
1、施工期废水污染源

施工期污水主要来自两个方面，一是施工废水，二是施工人员的生活污水。施工废水主要是在地下室开挖、混凝土灌注、施工设备的维修、冲洗、工程养护中产生。施工废水含有石油类污染物和大量悬浮物，SS约1000-3000mg/L，石油类30mg/L。施工高峰时，最大日施工废水量约30m3/d。本项目建设区域位于澧县县城内，施工期不设施工营地，故不考虑施工期间生活污水问题。

2、施工期废气污染源

施工阶段的空气污染源主要来自施工土石方扬尘、运输建筑材料的扬尘、运输车辆的汽车尾气、以及房屋装修时的有机废气等。在整个建设施工阶段，整地、打桩、建材的运输和装卸以及混凝土搅拌等施工作业过程都会产生扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

3、施工期噪声污染源

建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

4、施工期固体废物污染源

施工期的固废主要为各种建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。

本项目用地地势较低需要填方，本项目表土挖方3.3万方，用于绿化回填，建筑垃圾按经验数据取总建筑面积的1%，预计产生量近2000方，用于回填，本项目还需填方23.2万方，没有废弃土方产生。取土场位于澧南乡澧南村。
3.2施工期拟采取的环保措施
1、施工期废水

施工期间产生的废水主要是基础施工中泥浆水，主体建筑施工中建材冲洗水，车辆出入冲洗水等生产废水和施工人员所产生的生活废水等。项目施工期间，修建临时格栅沉淀池处理施工废水，处理后的废水回用，不外排。

2、施工期废气

施工场场地平整、砂料、石灰、进出车轮带泥沙、水泥搬运、混凝土搅拌产生扬尘，运输车辆产生尾气，由此造成对周围环境空气的污染，直接影响附近居民的日常生活。为降低扬尘产生量，保护大气环境，施工单位将采取如下措施：
（1）在施工过程中，作业场地将采取围墙、围护以减少扬尘扩散，围墙、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用。

（2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1-2次；
（3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆选用专用的渣土车辆。同时，车辆进出、装卸场地时用水将轮胎冲洗干净； 

（4）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。

（5）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

（6）对建筑垃圾及弃土应及时内部回用、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

（7）建材堆放点相对集中，并采取防尘措施，抑制扬尘量；

（8）选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫。

3、施工期噪声

施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、钻桩机、起重机、载重汽车、振捣器等。施工单位将采取以下措施以避免或减缓此不利影响：

（1）从声源上控制

建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。采用噪声值较低的静压管桩施工方式。

（2）合理安排施工时间

施工单位应合理安排好施工时间，除工程必需外，严禁夜间（22：00-6：00）施工。若因工艺要求或特殊需要必须连续施工的，施工单位必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明并在施工前报请环保主管部门批准，同时公告附近居民。夜间施工应避免连续高噪声施工，并采取综合的减振、隔声、消声措施。
（3）采用距离防护措施

在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至敏感点较远处，强噪声设备至敏感点距离至少在100m以外的中部，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。

（4）使用商品混凝土

使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（5）采用声屏障措施

在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（6）施工场地的施工车辆管理

出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（7）加强对施工场地的噪声管理

施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取以上措施后，可将噪声对周边环境的不良影响降到最低程度。
4、施工期固体废物

建设施工过程中产生的弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物，在施工场地上设置专人进行管理，堆放场地避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。
建筑材料和土方的运输会不可避免的选择现有道路，这些运输车辆发出的辐射噪声会对沿线的声环境敏感点产生一定影响，但这种影响是暂时的，建设单位应加强施工期管理，利用现有道路进行施工物料和土方运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输，这样一方面可以减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响。在途经沿线敏感点时，应减速慢行，禁止鸣笛。
土方在施工现场和取土场之间的运输以卡车运输为主，环境影响主要是运输扬尘和抛洒滴漏。运输车辆应采用专用渣土车，装运过程中应对装载物进行适量洒水，采取湿法操作。运输车辆经过敏感点时，应降低车速，防止噪声对两侧居民的影响。建设单位还应加强运输车辆的管理，严格按照设定的路线行驶，严禁超载、超速，防止交通事故的发生。土方运输路线为临江路、澧州大道，在进入澧州大道入口处安排专人清扫。

5、施工期水土保持

本项目施工面积较大，施工周期较长，跨越了雨季，必须采取合理的水土保持措施以减轻水土流失的环境影响。

（1）管理措施

本报告建议建设方应采取下列原则性措施：

①、从规划设计到工程施工均应充分考虑项目选址区的敏感性，确保首先考虑水土保持工作，并制定严密可靠的水土保持措施。

②、充分考虑澧县降雨的季节性变化，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季，不仅可减少水土流失量，还可大幅度节省防护资金。

③、合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，尽量避免施工场地的大面积裸露。

④、优化工程挖方和填方，尽量保持原有的地形地貌，减少土石方开挖量。

⑤、重视全方位、全过程的水土保持工作，做到从施工到工程完工的全过程水土保持工作。

⑥、设置专人专项资金，确保水土保持工作的顺利实施。

（2）工程措施

在施工期间，建筑废水需要采取临时沉淀池等措施进行处理达标后回用。同时，严格禁止施工场地外部的径流流经工地，严格禁止施工废水随意排放，应该尽可能采取临时措施进行水土保持，以将施工所引起的水土流失降低到最小限度。例如，应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷堆料临时覆盖起来。
3.3营运期污染物排放源强
1、废气污染源

项目投入生产后，废气排放主要是停车场汽车尾气、餐饮业油烟、垃圾点臭气等。
（1）汽车尾气

本项目地上停车位有500个，全部位于停车场；汽车在停车场内为怠速行驶，根据统计资料及类比调查，车辆怠速行驶时（车速小于5km/h），平均耗油量为0.20L/min，即0.15kg/min，汽油燃烧后产生的污染物向周围大气环境中扩散。
经计算，地上停车场汽车尾气污染物产生源强见表3-1。

表3-1    地上停车场汽车尾气污染物产生源强
	地上停车位

（个）
	最大车流量

（辆/h）
	统计项目
	污染物

	
	
	
	CO
	HC
	NOX

	500
	300
	最大产生速率（kg/h）
	23.1
	1.8
	0.6

	
	
	最大产生量（t/a）
	67.5
	5.3
	1.8


（2）柴油发电机烟气
根据建设单位提供的资料，为保证在停电情况下的应急电力供应，项目配备1台500KW的柴油发电机组，发电机组以轻质柴油（含硫量按0.3%）为燃料。澧县的供电比较正常，每年运行约24次，每次运行约2小时。柴油在燃烧过程中排放烟气，产生烟尘、SO2、NO2污染物，类比柴油燃烧排污经验系数，烟气排放量为159000 m3/a、烟尘、SO2、NO2初始浓度为128 mg/m3，133 mg/m3，220 mg/m3。则柴油发电机烟气污染物统计情况见表3-2。

表3-2　  柴油发电机烟气污染物统计
	污染源
	烟气量

万m3/a
	污染物
	初始浓度

mg/m3
	产生量

t/a

	柴油发电机
	15.9
	SO2
	133
	0.02

	
	
	NO2
	220
	0.03

	
	
	烟尘
	128
	0.02


（3）餐饮业油烟

餐饮规模按中型设计，餐饮业主按照5家设计，预计每家设计灶头6个，工作时间4小时，每个灶头油烟废气量为3000m3/h，油烟废气排气总量为360000m3/d计，年工作日365d，则油烟废气排放量为13140万m3/a，类比同类项目，厨房油烟初始浓度在10mg/m3，则油烟产生量为1.3t/a。
（4）垃圾收集箱臭气

垃圾在存放过程中部分易腐垃圾由于其分解会散发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，这类恶臭气体的主要成分为甲硫醇、氨、硫化氢、三甲胺等。

2、废水污染源

（1）餐饮废水

根据每天餐饮人数规模2000人次/天，按40L/人次消耗水量计算，用水量为80t/d，取0.8排放系数，废水排放量为64t/d，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），餐饮废水水质为COD800 mg/L、NH3-N为20mg/L、动植物油100mg/L。

（2）生活废水

本项目在运营期产生的废水主要是生活污水。根据工程分析水平衡可知，本项目的污水排放量为554m3/d，根据类比城市生活污水水质，本项目污水水质初始浓度COD为250mg/L、BOD为150mg/L、SS为200mg/L、NH3-N为25mg/L、动植物油30mg/L。

（3）初期雨污水

主要考虑停车场的初期雨污水，澧县年均降雨量为1377.9mm，本项目停车场面积7600m2，按照暴雨强度公式计算，重现期2年，暴雨次数约30次/a，降雨历时1小时计算，初期雨污水最大产生量约100m3/次。初期雨污水含有的污染物以SS、石油类为主，平均含量SS300mg/L、石油类15mg/L。
3、噪声污染源

项目建成后，噪声源主要来自汽车、设备及作业噪声等。
（1）交通运输噪声

该市场建成后，对环境可能造成较大影响的是汽车出入市场时的交通噪声
（2）作业噪声

市场作为为一个商品交易场所，每日的交易量和人流量都很大，正常作业装卸货物时的撞击声、人群吵闹时的嘈杂声等，这部分噪声一般在65~85dB(A)，但钢材卸货的瞬时值可达到100dB(A)，属于面源噪声，分布在市场内部，对周围环境的影响不甚明显。
（3）设备噪声
项目使用了多种高噪设备，如水泵、柴油发电机组、变配电箱等，这些噪声源设备安置于辅助设施用房及地下室中。项目所用的主要高噪声设备类比源强见表3-3。
表3-3   项目主要设备噪声源强    单位：dB(A)

	序号
	设备名称
	所在位置
	噪声值

	1
	水泵
	水泵房
	75~80

	2
	变配电箱
	变电所
	70~75

	3
	柴油发电机组
	柴油发电机房
	90~110


4、固体废物

本项目固废污染源主要是生活垃圾、包装废物、及污泥等。
（1）生活垃圾

办公人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约7.5t/a；商铺区产生的生活垃圾按0.01kg/m2·d计，产生量约105t/a；餐饮垃圾按每人0.37Kg/餐位·天计算约270 t/a。
（2）包装废物

家具在经营过程中将产生废包装合、废包装箱等，按照包装品1套10Kg计算，预计产生量约100t/a。
（3）污泥

生活污水处理后产生污泥，根据废水中污染物含量估算，预计产生污泥（含水率70%）约200t/a。

本项目营运期固体废物产生量为682.5t/a。
3.4营运期拟采取的环保措施

1、大气污染控制措施及污染物排放情况
（1）停车场汽车尾气
地上停车场面积较大，地势开阔，废气扩散较快，而且停车场汽车零散进出，污染源分散，因此汽车尾气影响范围不大。
（2）柴油发电机组烟气
建设单位拟采取柴油发电机自带一体化消烟除尘设备，一体化消烟除尘设备除尘效率约80%，通过处理后烟气中烟尘、SO2、NO2的排放浓度分别为26mg/m3、133mg/m3、220mg/m3。拟配备排气筒1跟，在家具市场商铺楼顶排放，排气筒高度不低于15m。
（3）餐饮油烟

餐饮铺面厨房产生油烟烟气，根据类比资料监测结果油烟初始浓度约10mg/m3，建设单位拟采取修建烟井，每个餐饮门面安装1台高效油烟净化器，其油烟去除率一般为85%以上，油烟废气中油烟浓度约1.5mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值标准，油烟通过烟井引致楼顶高空排放。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）规定，油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m，本项目餐饮业所在建筑物高度小于15m，油烟排放口应高出屋顶。按要求设置监测口技监测平台。

（4）垃圾收集点垃圾臭气
本项目只设垃圾收集箱，不设垃圾收集站，拟采取合理布置，远离商铺10m以上，臭气浓度小于20。
2、水污染防治措施及污染物排放情况

（1）餐饮废水
营运期餐饮业排放的餐饮废水，建设单位拟采取进行隔油、沉淀池预处理措施后，再采取化粪池处理措施对生活污水进行处理，配备隔油、沉淀废水处理设施5套。隔油、沉淀设施COD处理效率约50％、动植物油处理效率约90％。当选用隔油器时，隔油器的设计应符合CJ/T295的规定。
（2）生活废水
营运期排放的废水主要是商业门面、市场管理、酒店、洗浴排放的生活废水，建设单位拟采取化粪池处理措施对生活污水进行处理，共配备化粪池10套。化粪池COD处理效率约30％、BOD处理效率约20％、NH3-N处理效率约20％、SS处理效率约50％。
（3）初期雨污水

停车场初期雨水拟采取专门排放管网，设置初期雨水收集设施，初期雨污水拟采取隔油、沉淀处理措施，配备三级隔油、沉淀池处理设施1套。三级隔油、沉淀池石油类处理效率约90％、SS处理效率约80％。

（4）综合废水水质

废水经上述措施处理后，综合废水水质为COD196 mg/L、氨氮20 mg/L、动植物油6.4 mg/L。
本项目所有污水经处理后通过南面总排污口排入澧州大道下水道，然后经207国道下水道、5#截留井进入污水处理厂截污干管，进入污水处理厂进一步处理后排入澹水。目前澧州大道还没有污水管网，该区域废水还不能进入澧县城市污水处理厂，项目所在区域位于澧县城市规划范围以内，澧县县政府承诺在本项目建成前污水管网将铺设完毕，所以本项目的废水能够进入澧县城市污水处理厂，排水路径是可行的。澧县污水处理厂现有处理能力基本达到负荷，本项目也不在一期工程纳污范围内，二期扩建工程计划在2013年启动，建设期约2年，与本项目建成时间相吻合，本项目建成后废水排入污水处理厂二期工程处理是可行的。建设单位也承诺在澧县污水处理厂二期扩建工程投入运行后本项目再投入正式运营。

本报告建议项目建设时搞好污水管网的设计、施工，完善污污分流、雨污分流管网建设，将各种不同类别的废水分别收集、处理，避免造成废水混排。为避免废水对区域地下水的污染，建议所有污水管道和处理设施采取防渗措施。
建设单位采取以上污染防治措施后，废水污染物汇总见表3-4。
表3-4    拟建项目投产后废水污染物汇总表

	污染源
	废水量

（万m3/a）
	污染物
	产生源强
	排放源强

	
	
	
	产生浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	排放浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	餐饮废水
	2.34
	COD
	800
	18.7
	400
	9.4

	
	
	氨氮
	20
	0.5
	20
	0.5

	
	
	动植物油
	100
	2.3
	10
	0.2

	生活污水
	20.22
	COD
	250
	50.6
	175
	35.4

	
	
	BOD5
	150
	30.3
	120
	24.3

	
	
	SS
	200
	40.4
	100
	20.2

	
	
	氨氮
	25
	5.1
	20
	4.0

	
	
	动植物油
	30
	6.1
	6
	1.2

	初期雨污水
	0.3
	SS
	300
	0.9
	60
	0.2

	
	
	石油类
	15
	0.05
	1.5
	0.005


3、噪声污染防治措施及排放情况

本项目噪声污染源主要有噪声源主要来自汽车、设备及作业噪声等。本项目噪声治理拟采取如下措施：
（1）交通运输噪声
交通运输噪声防治采取管理+绿化措施，进入市场汽车限制行驶速度，禁止鸣笛，地面停车场和公建设施周围增加绿化，进一步起到隔声降噪和吸收废气的作用。
（2）水泵房噪声
本项目配备2台变频水泵（一备一开），安装在地下设备用房。由于水泵安装在地下水泵房，地下水泵房隔声效果好，拟采取安装隔声门，基础减振措施，采用柔性接头。采取这些措施后，隔声量在20dB（A）以上。
（3）柴油发电机组噪声
柴油发电机组安装在地下设备用房，地下设备用房隔声效果好，但由于柴油发电机噪声源强较大，拟采取在柴油发电机工房四周和屋顶铺装吸音材料，柴油发电机工房安装隔声门，基础减振，进风、排风口安装消声器，排气口安装二级消声器，排烟管道外均包扎以石棉，排烟管道与墙体或房顶接触处，设置减震沟，以减少低频振动噪声传播。采取这些措施后，隔声量在45dB（A）以上。柴油发电机房设置在广场的正下方，与主体建筑隔开，减少固体传声的影响。
（4）变电所噪声
变电所运行时产生噪声，变电所声源约80dB（A），安装在地下单独设备用房内，由于变变压器安装在地下变电房，地下变电房隔声效果好，拟采取安装隔声门，基础减振措施，采取这些措施后，隔声量在20dB（A）以上。
（5）钢材、建材装卸噪声

钢材、建筑材料装卸禁止在夜间进行，采取机械卸货，同时加强环境管理，采取轻松、拿轻放措施。

4、固体废物防治措施及污染物排放情况
本项目固废污染源主要是生活垃圾、包装废物、餐饮垃圾及污泥等。

（1）生活垃圾

本项目生活垃圾拟分类收集，由当地环卫部门及时清运至附近城市垃圾中转站，环卫部门负责将不可回收垃圾送至城市垃圾卫生填埋场处置；可回收垃圾分拣后由相关部门回收。

（2）包装废物

废包装合、废包装箱等，属于一般固废，公司将回收后出售给物资回收公司。

（3）餐饮垃圾

餐饮垃圾专门收集后出售给养殖专业户。建议饮食业单位宜根据自身条件配置易腐烂垃圾生化处理机。
（4）污泥

污水处理设施产生的污泥中主要是有机物、泥沙、腐殖土等，不含有毒有害物质，建议作为农用污泥施肥。
3.5环境保护目标分布情况
建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况见表3-5。环境保护目标示意图见附件。
表3-5           环境保护目标一览表
	项目
	目标名称
	相对方位
及距离
	规模
	环境功能及
保护级别

	大气

环境
	任家巷居委会居民
	东面50-150m
	16户60人
	GB3095-1996中二级

	
	彭家村居民
	南面300-800m
	50户180人
	

	
	任家巷居委会居民
	西面50-100m
	20户70人
	

	
	樟柳村居民
	北面500-600m
	60户220人
	

	
	市场二期工程居民区
	北面200-300m
	1000人
	

	
	澧县体育中心
	西面150-300m
	50人
	

	
	澧县汽车营销中心
	南面50-200m
	200人
	

	地表水
	澧水
	南面1000m
	大河
	GB3838-2002中Ⅲ类

	
	澹水
	北面500m
	小河
	

	
	涔水
	东面7.5Km
	小河
	

	声环境
	任家巷居委会居民
	东面50-150m
	16户60人
	GB3096-2008中 2类

	
	任家巷居委会居民
	西面50-100m
	20户70人
	

	
	澧县体育中心
	西面150-300m
	20人
	

	
	澧县汽车营销中心
	南面50-200m
	200人
	


3.6施工期环境影响分析
1、地面水环境影响分析

根据工程分析，项目施工期修建临时沉淀池，基础施工中的泥浆水、主体施工中的建材冲洗水，车辆出入冲洗水等生产废水，排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不外排；施工期产生的废水水质简单、水量小、处理措施简单有效，对周边环境影响甚微。

2、大气环境影响分析
施工期的大气污染主要为施工过程产生的扬尘。施工扬尘产生环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输等。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向居民和过往行人的健康，也影响城市市容和景观。

对建筑施工期扬尘，本报告采用类比现场实测资料进行综合分析。
（1）在未采取抑尘措施的施工现场，建筑施工扬尘较严重，当风速为2.5m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍。
（2）由于澧县年平均风速为2.1m/s，施工扬尘随风速的增加其影响范围有所增加，但影响范围一般在其下风向约150m以内。
澧县的平均风速为2.2m/s，常年主导风向为NNE。按预测结果，施工期扬尘影响范围在150m左右。主要影响方位为项目建设区域东南面。由于本项目下风向150m内无居民居住，施工期产生扬尘处理措施有效，对周边环境影响较小。
3、声环境影响分析
（1）噪声源

建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高(5m处噪声值81~96dB(A))的特征，因此在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。
（2）噪声预测模式
采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测噪声传播衰减模式为：

[image: image2.wmf]0

()()0

20lg(/)

ArAr

LLrr

=-


式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；
LA(r0)—距声源r0处的A声级，dB(A)；
r —预测点距声源的距离，m；
r0 —距声源的参照距离，m，r0=1m；
（3）预测结果与评价

施工场地噪声预测结果见表3-6。
表3-6     距声源不同距离处的噪声值    单位：dB(A)

	设备名称
	5m
	10m
	20m
	40m
	50m
	100m
	200m
	300m

	轮式装载机
	90
	84
	78
	72
	70
	64
	58
	54

	振捣棒
	96
	90
	84
	78
	76
	70
	64
	58

	推土机
	86
	80
	74
	68
	66
	60
	54
	50

	挖掘机
	84
	78
	72
	66
	64
	58
	52
	48

	卡  车
	81
	75
	69
	63
	61
	55
	49
	45

	电  锯
	92
	86
	80
	74
	72
	66
	60
	56


从表4-1中可见，从上述预测结果表明，施工噪声影响较大，特别是夜间施工对周围居民生活的影响尤为突出。施工期打桩阶段对周围声环境影响较大，但由于打桩阶段在整个施工期中所占时间并不长，打桩引起的噪声不利影响在可接受程度内；其它施工阶段引起的噪声影响同样很小。

4、固体废物影响分析
建设施工过程中产生的弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物，在施工场地上设置专人进行管理，堆放场地避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。土方运输时防止洒落，渣土运输车辆加盖，在进入澧州大道入口处安排专人清扫。生活垃圾拟采取集中收集送城市垃圾中转站。因此建设期的固体废物能得到及时处理对环境影响较小。

5、生态环境影响分析
（1）土地利用资源影响
本次建设工程将占用土地147035m2，土地可利用潜在资源将受到一定的破坏。因此建设单位在开发建设过程中，要根据国家有关政策、法规，节约、珍惜和保护土地资源。
（2）植被影响

该项目拟建地现状以农田为主，随着建设活动的开展，大量的农田植被被建筑物和水泥硬化地面所替代，造成自然生态群落绝对面积的减少。因此，应在建设后期及时绿化，对破坏的植被进行补偿和恢复。建设单位应重视绿化建设，积极开展生态绿地补偿。
（3）水土流失

本项目的建设有可能造成的水土流失包括：建设时将破坏区块的水土环境；施工期间开挖地基、施工车辆往来频繁，将造成表土流失。

在工程建设过程中，将造成大面积的土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，水土流失现象。从而对地表植被、溪流水体、土壤结构等产生潜在的危害。这种土壤侵蚀、水土流失现象尤其是在梅雨季节和强降水季节会变得更为突出。
6、施工期对交通的影响
本项目施工期主要建材商品混凝土来自艳洲商品混凝土公司，运输线路选择线路为临江路和澧州大道，施工期临江路车流量将加大，公路噪声源强升高，给临江路、澧州大道沿线居民造成影响，并对当地交通造成压力。为了减轻运输车辆对沿线居民的影响，要求建设单位对施工单位进行环境监理，控制车速，保持良好的车辆状况，禁止鸣笛，尽量降低噪声污染。
3.7营运期环境影响预测与评价
1、环境空气影响分析

（1）地面停车场汽车废气影响
拟建项目地面停车场汽车尾气排放属于面源无组织排放，地面停车场布置较为分散，根据估算模式计算结果，地上停车场汽车尾气中NO2扩散最大落地浓度为0.01476mg/m3，占标率为6.15%，位于下风向615m。通过环境空气自然流通稀释作用和周围绿化带的吸收作用，一般对市场及周边住宅居民的影响不大。
（2）柴油发电机组烟气
据工程分析本项目柴油发电机组烟气SO2、氮氧化物初始排放浓度达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，烟气经一体化设施处理后高空排放,烟尘排放浓度达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，烟气黑度可达到林格曼黑度0-1级标准。因此，排放的废气对建设项目区域周边环境影响很小。
（3）餐饮油烟废气影响
餐饮油烟废气经油烟净化器处理后排放，对大气环境的影响很小。

（4）垃圾收集站恶臭
本项目设垃圾收集箱和垃圾收集站，由于垃圾收集箱离商业铺面10m以上，垃圾收集站离最近的商业铺面15m以上，类比杭州市西湖区某住宅小区垃圾中转站，该站为全封闭塑钢结构，每日中转3 t左右的生活垃圾，夏季操作期间收集站门口和地面散落的垃圾散发的臭气在10米内可以闻到，垃圾收集站臭气在10米范围外影响不大，而本项目垃圾收集箱和地埋式垃圾收集站离商铺距离大于10m，因此本项目地埋式垃圾收集站臭气对周边环境影响不大。

2、营运期水环境影响分析

拟建项目餐饮废水通过采取相应预处理措施后，废水总排口水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准并满足澧县污水处理厂进水水质要求，本项目所有污水经处理后通过南面总排污口排入澧州大道下水道，然后经207国道、5#截留井进入污水处理厂截污干管，进入污水处理厂进一步处理后排入澹水。澧县污水处理厂现有处理能力基本达到负荷，本项目也不在一期工程纳污范围内，二期扩建工程计划在2013年启动，建设期约2年，与本项目建成时间相吻合，本项目建成后废水排入污水处理厂二期工程处理是可行的。建设单位也承诺在澧县污水处理厂二期扩建工程投入运行后本项目再投入正式运营。所以本项目的废水能够进入澧县城市污水处理厂，在澧县污水处理厂进行后续深度处理后排入澹水，对澹水水体水质的影响较小。

3、营运期噪声环境影响预测

（1）、厂界噪声的贡献值
各噪声源对厂界噪声的贡献值见表3-7。
表3-7      厂界噪声预测（dB(A)）
	序号
	厂界
	白天
	夜晚

	
	
	贡献值
	背景值
	预测值
	贡献值
	背景值
	预测值

	1
	东面厂界
	28.86
	54.20
	54.21
	28.86
	45.30
	45.40

	2
	南面厂界
	33.04
	65.30
	65.30
	33.04
	52.70
	52.73

	3
	西面厂界
	28.23
	53.70
	53.70
	28.23
	40.50
	40.75

	4
	北面厂界
	19.57
	49.30
	49.30
	19.57
	39.90
	39.94


表3-7数据表明，本项目投入运营厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，临澧州大道达4类标准。因此厂界噪声对周围环境影响不大，可以做到不扰民。
（2）保护目标影响预测
本项目建成后，周围基础设施全部建成，周围道路以内居民全部搬迁，根据预测结果离本项目最近的敏感点热任家巷居委会居民影响预测结果为昼间为53.71dB（A），夜间为40.68dB（A），噪声增加值最大为夜间0.18 dB（A），敏感点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准因此本项目对保护目标影响较小。

4、营运期固体废物影响分析

本项目营运期固废主要是生活垃圾和商业垃圾，固体废物对环境的影响主要表现在以下几方面：

（1）生活垃圾如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响小区的清洁卫生。

（2）生活垃圾堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温、高湿度季节会分解释出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响小区大气环境质量。 

生活垃圾和商业垃圾袋装后集中收集到垃圾收集站，由环卫部门统一送至城市垃圾卫生填埋场集中处置，不会造成固废的二次污染，对周围环境不会造成污染影响。

5、生态环境影响分析

在本项目施工前要做好土石方平衡工作，挖方及时回填，这样既能减少投资，又可以减少水土流失。
根据简化计算公式，施工期土壤侵蚀量约是自然流失量的5倍，恢复期约为自然流失量的2.5倍。强降水季节，水土流失现象还将加剧。在施工过程中，土方堆、土方坡面要保持平整，注意坡面密实，减少因受雨水冲刷而造成土壤流失。等整个工程结束后，附近及施工区内已完善并恢复了植被等水土保持设施，在施工期加重了的水土流失强度可以恢复到施工前的程度。
拟建项目建成后，通过对建筑物以及硬化地面、道路以外的空地进行大面积的绿化，本项目绿化率达到12%，基本上不会改变项目所在地区域的人工绿化生态环境，有利于改变目前杂乱的绿化系统，使之更加协调、美观。
3.8环境风险分析

1、风险识别

（1）产品及原辅材料危险性

拟建工程规划有建材市场，装饰材料商铺会储存有少量油漆和涂料，油漆和涂料属于危险化学品，储存过程中存在环境风险。
各种不同类型的装饰涂料和油漆的成分很不一样，具体要根据入驻商户方代理品牌才可进行详细分析，根据项目特点，结合本项目存在的风险隐患进行风险识别，本项目仅作简要分析，主要环境风险因子一览表见3-8。
表3-8   环境风险因子一览表
	化学品

名称
	物理特性
	燃爆危险性
	毒性描述

	苯
	外观与性状：无色透明液体，有芳香气味。 熔点（℃）：5.5

沸点（℃）：80.1

相对密度（水=1）：0.88

饱和蒸气压（kPa：13.33

燃烧热（kJ/mol）：3264.4

溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂
	易燃液体
	急性毒性：LD50：3306mg/kg（大鼠经口）　48mg/kg（小鼠经皮）

LC50：31900mg/m3（大鼠吸入）。致突变性：人白细胞2200μmol/L。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞200μmol/L。

致癌性：IARC致癌性评论：人类致癌物质

	二甲苯
	外观与性状：无色透明液体，有芳香气味。 熔点（℃）：-25.5

沸点（℃）：144.4

相对密度（水=1）：0.88

相对密度（空气=1）：3.14

饱和蒸气压（kPa：1. 33）

燃烧热（kJ/mol）：4563.3

溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂
	易燃液体
	急性毒性：LD50：4000mg/kg（大鼠经口）　

LC50：6000mg/m3（大鼠吸入）。

致癌性：IARC致癌性评论：人类致癌物质


（2）环境风险因子分析

①、重大危险源识别
本项目主要风险源为建材市场油漆和溶剂的储存场所，根据建设单位提供的资料可知，装饰用油漆和溶剂的储存量非常小，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目重大危险源辨识结果见表3-9。
表3-9     项目重大危险源辨识结果

	分类
	物质名称
	临界量
（t）
	储存量

（t）
	是否构成重大危险源

	易燃液体
	二甲苯
	500
	5
	未构成

	
	油漆
	1000
	20
	未构成


由表3-9可以判断出项目油漆和涂料的储存场所不属于重大危险源。
②、环境风险因子确定

本项目属于市场批发项目，易燃物资较多，火灾为本项目主要风险因子。装饰用油漆和涂料的储存量非常小，未构成重大危险源，为本工程次要风险因子。

（3）风险类型

结合物料的危险性分析及贮运过程中的危险因素分析，本项目可能发生的环境风险事故为易燃物资火灾燃爆事故，以及油漆和涂料泄漏事故。
2、风险防范措施

（1）总图布置及建(构)筑物设计
①、总平面应根据安全、卫生要求进行功能明确合理分区的布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距。建(构)筑物耐火等级、防火间距设计必须符合GB50016-2006《建筑设计防火规范》的有关规定。建议：建(构)筑物耐火等级设计不低于二级，仓库防火间距应≥10米。
②、市场道路应根据交通、消防和分区要求合理布置，力求顺通。危险场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。
③、库房两侧应设有宽度不小于3.5m的消防车道。尽头式消防车道应设不小于12m×12m的回车场。穿过建筑物的消防车道，路面净宽及距建筑物的净高均不应小于4m。
④、应设置禁烟、防火等安全标志。
⑤、本项目主要油漆和溶剂，根据总图布置，宜选址在建材市场的东北角的1栋商铺内，该栋商铺离市场外主要道路，离规划的澧县汽车车站较远，离周围的商铺较远，一旦发生事故消防车容易到达现场，且对周围影响较其他地方小。

3、安全管理
建议项目投入试生产（使用）后，应严格执行《安全生产法》19.-23条和《湖南省危险化学品生产企业安全管理规定》(试行)的7、8、9、16、17、18、20、24、25条的规定。为了加强安全生产管理，特提出以下建议：
（1）市场设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
（2）市场管理主要负责人、专职安全员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方能任职。
（3）市场应当对从业人员进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
（4）市场安全管理部门应当对安全生产状况进行经常性检查,安全检查分为日常检查和专项检查：安全检查的主要内容包括安全生产责任制、安全管理制度和岗位操作规程落实及执行情况，电器、防雷、防静电、机动车、危险化学品的装卸和储运、防火防爆、起重机械和防护装置等设施安全运行、安全管理情况。
（5）危险化学品应附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装(包括外包装件)上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。

4、防火、防爆
（1）火灾和爆炸危险场所的电气装置的设计应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）。
（2）危险性的作业场所，必须设计防火墙和安全通道，出入口不应少于两个，门窗应向外开启，通道和出入口应保持畅通。
（3）化工仓储建（构）筑物，应设计可靠的防雷保护装置，防止雷电对人身、设备及建（构）筑物的危害和破坏。防雷设计应符合国家标准和有关规定。
（4）仓库的耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距应符合国家有关规定。化学危险品仓库等危险区应设置永久性“严禁烟火”标志。
（5）根据物料性质对物料进行隔离、隔开、分离储存，每一种物料的最大储存量、垛距、通道宽度、墙距宽度、与禁忌品距离一定要满足贮存规范要求。
5、消防设施

（1）消防设计将按《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》和《低倍数泡沫灭火系统设计规范》等规范进行设计。
（2）高压消防给水应设计独立的消防给水管道系统。消防给水管道一般应采用环状管网。
（3）油漆展厅除应设置固定式、半固定式灭火设施外，还应按规定设置小型灭火器材。在各建筑物室外出口附近配置若干灭火器。
（4）建设消防水池，并保证满足连续用水3小时消防用水量，并配置消防水泵，设立消防水事故池，容积约600 m3，可接纳事故时消防水量。

6、泄漏应急处理
（1）油漆和溶剂储存区设置围堰，围堰溶剂应大于预计泄漏量。

（2）组织抢修队进行抢修。疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具。

（3）对泄漏出的危险品及时清理。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质接触，在确保安全情况下堵漏。

7、环境风险突发事故应急预案

根据本环境风险分析的结果，对该项目可能造成环境风险的突发事故制定应急预案，纲要列入表3-10，供项目决策者参考。
表3-10        环境风险突发性事故应急预案
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	预防事故的发生，控制事故隐患，做好各项准备工作

	2
	危险源情况
	详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

	3
	应急计划区
	危险目标：装置区、贮存区、环境保护目标

	4
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织人员

	5
	预案分组响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	6
	应急救援保障
	应急设施、设备与器材等

	7
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警、通讯、通知方式和交通管制

	8
	应急环境监测、抢救、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策

	9
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备

	10
	人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离
计划
	事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康

	11
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序、事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复

	12
	应急培训计划
	应急计划制订后平时安排人员培训与演练

	13
	公众教育和信息
	对工厂邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息


8、评价结论

在建设单位落实好报告书提出的风险防范措施的要求后，本项目的环境风险处于可接受水平。
3.9环境保护措施的技术、经济论证
3.9.1废水处理措施分析

本项目在营运期排放的废水主要为生活污水，其排放量为865m3/d，生活污水排入化粪池，经沉淀、兼氧、厌氧等处理，综合废水水质为COD196 mg/L、氨氮20 mg/L、动植物油6.4 mg/L，达澧县城市污水处理厂进水水质要求后，排入城市污水管网，再进入澧县城市污水处理厂进一步处理达标后排放。目前澧州大道还没有污水管网，该区域废水还不能进入澧县城市污水处理厂，项目所在区域位于澧县城市规划范围以内，澧县县政府承诺在本项目建成前污水管网将铺设完毕，所以本项目的废水能够进入澧县城市污水处理厂，排水路径是可行的。澧县污水处理厂现有处理能力基本达到负荷，本项目也不在一期工程纳污范围内，二期扩建工程计划在2013年启动，2014年12月建成，本项目建成时间为2014年12月，时间相吻合，本项目建成后废水排入污水处理厂二期工程处理是可行的。
3.9.2废气处理措施分析

1、餐饮油烟废气在设计时安排专用烟道，油烟废气经高效油烟净化器处理，高效油烟净化器净化效率达85％以上，经处理后油烟排放浓度达饮食业油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值标准，措施可行。

2、柴油发电机组采用配套的一体化消烟除尘装置，除尘效率约80%，经处理后《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，措施可行。
3、垃圾收集箱距离住宅不小于10米，周围密植绿化带，垃圾及时清运，类比居民小区垃圾收集箱臭气在10米范围外影响不大，措施可行。

综上所述，该项目投入营运后，产生的大气污染物经过采取有效的治理措施后，均符合国家相关排放标准，因此，项目的废气污染防治措施可行。

3.9.3噪声防治措施分析

本项目噪声主要为水泵设备、配电设施、柴油发电机噪声，根据本报告7.4章节预测，厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，临澧州大道达4类标准。周边敏感点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。措施可行。
3.9.4固体废物处理措施分析

按有关规范垃圾收集要逐步实行分类化，通过分类收集（可利用、不可回收利用），减少垃圾的处理量，提高资源的利用率，同时应与环卫部门联系，使本项目的生活垃圾及时收集，及时清运至城市垃圾中转站，再定时清运进入城市生活垃圾处理场统一处理，避免生活垃圾的长时间堆放，引起环境污染。做到分类收集、定点存放、及时清运、加强管理能够保证本项目的固体废物有效处理和利用，措施可行。
3.10环境影响的经济损益分析
3.10.1环境效益分析
1、工程环保设施投资

项目总投资20000万元，其中环保投资1200万元，占投资总额的6％。施工期环保投资见表3-11、营运期环保投资见表3-12。
表3-11         施工期环保设施投资

	污染源
	环保设施名称
	环保投资
（万元）
	使用方向

	废水
	施工废水处理装置
	20
	防范水体污染

	废气
	洒水车（1辆）
	10
	减缓施工粉尘

	
	围墙
	100
	减缓施工粉尘

	
	篷布等防护物资
	10
	减少扬尘污染

	噪声
	施工噪声防护设施
	50
	保护道路沿线居民

	生态影响
	有肥力土层保护
	30
	保护土壤资源

	固废
	垃圾委托处理费
	10
	将垃圾运往指定地点处理


表3-12     营运期环保投资估算表

	序号
	项目名称
	投资（万元）

	1
	生活污水化粪池处理系统10套及污水管网系统
	300

	2
	初期雨水隔油沉淀池
	20

	3
	消防废水事故池600m3
	30

	4
	餐饮废水预处理设施5套
	100

	5
	餐饮油烟高效净化系统5套
	100

	6
	柴油发电机组一体化消烟除尘设备及排气系统
	10

	7
	柴油发电机隔声、降噪措施
	30

	8
	配电房隔声门措施
	5

	9
	水泵房隔声、减振措施
	5

	10
	10个垃圾收集点、1个垃圾收集站
	20

	11
	绿化
	350

	12
	合计
	970


2、环境效益分析

本项目环保投资为1200万元，占总投资的6％，主要用于运营期的生活废水、餐饮油烟、水泵、柴油发电机、配电房噪声治理和环境绿化。通过项目环保工程的实施，可大幅削减废水中CODcr、BOD5、SS等污染物的排放强度，废气中油烟等污染物的排放强度，控制噪声污染，使污染物达标排放，对周围环境的影响较小。故本项目工程具有较好的环境效益。
3.10.2经济效益分析
本项目投资利润投资利润率14.22％。市场营运后，年销售将超过21亿元，每年能为地方财政增加营业税、所得税等6000万元以上，具有较好的经济效益。
3.10.3社会效益分析
本项目的建设能进一步巩固和加强澧县在澧水流域和湘鄂边地区商业中心的位置，使澧县由商贸大县向商贸强县转变，促进县域经济健康稳定发展；可提供10000个就业岗位，安置本地企业下岗职工、城镇失业人员和失地农民2000-3000人就业，繁荣澧县城乡市场，维护社会稳定，推动城乡建设发展与一体化建设。因此该项目的建设具有显著的社会效益。
3.11环境管理、监测计划与“三同时”验收
3.11.1环境管理

1、环境管理机构
项目施工期的环境管理机构由建设单位和施工单位共同组成，进行施工期的环境监理。营运期的环境管理为建设单位，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质的环境检测机构进行。     
2、环境管理机构职责

环境管理机构负责项目施工期与营运期的环境管理、监理与环境监测工作，主要职责如下：

（1）编制、提出该项目施工期、营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。

（2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。

（3）领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报。

（4）负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度。

（5）监督项目各排污口污染物排放情况，确保污染物达到国家排放标准。

（6）建立环保岗位责任制，并将环保奖惩考核列入日常管理体系之中。

3、项目施工期环境管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目施工期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。

（3）对产生的扬尘，应采取相应的围挡和洒水、以及大风天气停止施工等措施，及时清除弃土，避免二次扬尘。

（4）施工噪声主要来源于施工机械，应合理布置施工场地的机械和设备，合理有序调度，避免在夜间（22:00~次日6:00）施工，如工程需要必须连续施工，应及时通报当地环境保护主管部门批准，并张贴公告让周围居民获知，得到认可。

项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见表3-13。

表3-13   施工期环境管理及监理主要内容
	防治对象
	防治措施
	环境管理
	环境监理

	施工扬尘
	施工场地硬化，使用商品混凝土
	施工单位环保措施落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作
	建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查，如有违反应进行处罚并整改

	
	建筑垃圾及挖方及时回填
	
	

	
	施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及废水沉淀设施
	
	

	
	对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净
	
	

	
	对回填土方进行压实处理
	
	

	
	建筑工地按有关规定进行围挡
	
	

	施工噪声
	将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容
	
	环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查，违反相关管理条例及法律法规，应进行处罚并整改

	
	施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工
	
	

	
	禁止在夜间（22：00-次日6：00）进行高噪声污染的施工作业
	
	

	
	因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批
	
	

	废水
	生活污水应集中处理后排放
	
	

	水土流失
	避免在雨天进行基础开挖施工，减少水土流失
	
	

	建筑垃圾
	及时回填，不能长期堆存
	建设单位强化
管理
	建设单位强化管理

	生活垃圾
	及时处理，不能长期堆存
	
	


4、营运期环境管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）该项目营运期的环境管理由市场管理部承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督；

（5）负责对施工单位职工和项目内经营业主进行环保宣传教育工作。
5、市场准入要求

市场应设立商品准入与禁止管理制度，其准入与禁止要求如下：

（1）家具市场

准入成品家具、禁止进行家具加工和表面喷涂加工。

（2）建材市场

准入给水、排水、燃气系统管材、管道辅助材料、钢铁建材、玻璃建材、涂料、木材、地板、地面砖、石材。禁止粉状商品进入市场，禁止钢材、石材加工及表面喷涂加工。
3.11.2监测计划

环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以了解项目工程污染物排放状况，及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施切实有效地落实，并根据监测结果适时调整环境保护工作计划。
1、施工期环境监测计划

项目施工期环境监测计划如下：

（1）监测时段与点位：包括整个施工全过程，重点考虑特殊气象条件的施工日。监测点位为施工涉及到的所有场地，重点监测施工场地。

（2）监测项目及频次：大气环境监测因子为TSP，监测频率：每半年1次。噪声环境监测因子为LeqdB(A)，监测频率：每月1次。

（3）监测方式：施工期的环境监测工作可委托澧县环境监测站进行。
2、营运期环境监测计划

项目营运期环境监测计划见表3-14。
表3-14       项目营运期环境监测计划表
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频率

	废水
	污水总排放口
	COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮
	每年一次

	废气
	柴油发电机排气筒
	烟尘、SO2、NO2
	每年一次

	
	餐饮废气排气筒
	油烟
	

	噪声
	场界噪声
	等效连续A声级
	每半年一次


3.11.3“三同时”验收内容

1、施工期环境监理

本项目施工期环境监督管理内容见表3-15。
表3-15  施工期环境监督管理一览表
	污染物
	环保设施名称及治理内容
	验收标准

	施工废水
	沉淀池沉淀后回用
	循环利用率100％

	扬尘
	围挡、加盖蓬布以及定期洒水
	《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值

	道路保洁
	冲洗轮胎水池，高压水枪
	

	噪声
	合理安排施工时间、固定设备采取距离防护、使用低噪设备、设置围墙等，交通噪声设置隔声屏
	《建筑施工场界韩剧噪声排放标准》

	建筑垃圾
	运至指定建筑垃圾填埋场集中处理
	


2、“三同时”验收
本项目属新建工程，因此建设单位在本项目建成并投入生产后应向环境保护主管部门提出验收申请，经验收合格后方可进行正常运营。根据本项目工程的具体情况，“三同时”验收计划见表3-16。
           表3-16       “三同时”验收内容一览表

	序号
	类别
	设施名称
	处理规模
	排放

方式
	验收监测因子

	1
	废水
	生活污水化粪池处理系统及污水管网系统
	865t/d
	连续
	COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮

	
	
	餐饮废水预处理设施
	
	
	

	
	
	初期雨水隔油沉淀设施
	300 m3
	间断
	石油类、SS

	
	
	消防废水事故池
	600m3
	
	

	2
	废气
	餐饮油烟高效净化系统
	18000m3/h
	H=15
	油烟

	
	
	柴油发电机消烟除尘设备
	3000 m3/h
	H=15
	烟尘、SO2、NO2

	3
	噪声
	柴油发电机房、配电房、水泵房降噪工程
	
	
	厂界噪声dB(A)

	4
	固废
	垃圾收集站
	
	
	

	5
	绿化
	绿化工程
	绿化率12％
	
	绿化率12％


4.公众参与
4. 1调查方法和调查范围
本次评价采用公示和发放公众参与调查表相结合的方式开展公众参与活动，向广大公众，尤其是直接受建设项目影响的公众群体公开征求对本项目建设的意见、建议和要求，解答公众提出的疑难问题，回答解决环境问题所采取的减缓措施。

为了充分了解公众对建设项目环境影响的意见以及对减缓环境影响措施的满意程度，本次环评公众参与共进行了两次公示和一次问卷调查。

1、公众参与公示
为使本项目环境影响评价更加民主化、公开化，同时更广泛地了解本项目建设对区域环境及周围单位、居民的影响，建设单位在确定环评单位后7天内，于2012年9月12日在项目拟建地进行了本项目环境影响评价的第一次公示。公示内容见表4-1。

表4-1     公示内容

	湖南汇力市场开发管理有限公司湘鄂边贸综合批发城一期工程

环境影响评价公众参与信息公告

发布时间：2012-9-12

一、建设项目的名称及概要
1、建设项目名称：湘鄂边贸综合批发城项目

2、建设单位：湖南汇力市场开发管理有限公司
3、项目概况
湖南汇力市场开发管理有限公司拟在澧州大道以北，澧县体育中心以东地块建设湘鄂边贸综合批发城项目，项目总用地500亩，分两期建设，其中一期工程占地220亩，拟投资20000万元，建设商业一条街、家具、建材三个专业市场。项目符合国家产业政策，项目的建设有利于促进当地经济发展。
该项目在施工期及营运期产生的主要污染物为：
①、施工期产生的土石方堆场扬尘、运输车辆扬尘、施工机械尾气；
②、施工废水，含COD、石油类污染物；
③、施工机械噪声；
④、施工建筑垃圾及生活垃圾；
⑤、营运期地上停车坪的汽车尾气、商业一条街饮食业油烟等；
⑥、营运期市场经营人员、顾客、饮食业产生废水，含COD、SS、氨氮、动植物油污染物；
⑦、柴油发电机等设备产生噪声、市场产生社会生活噪声等；
⑧、市场经营人员产生生活垃圾、商铺经营产生废包装材料、污水处理设施污泥等。
为了减轻污染，将环境影响降到最低，建设单位将对废气、废水、噪声、固体废物采取相应的处理措施，确保污染物达标排放，固体废物得到有效处理。
二、环境影响评价的工作程序和主要工作内容
1、研究国家法律文件以及与建设项目有关的其他文件，初步确定项目是否可行；
2、筛选重点评价项目；
3、进行初步工程分析和环境现状调查，确定各单项环境影响评价的工作等级；
4、进一步进行工程分析和环境现状调查；
5、环境影响预测；
6、评价建设项目的环境影响；
7、提出环境保护建议和措施，给出结论，编制报告书。
三、征求公众意见的主要事项
1、拟建项目所在区域目前的环境现状满意程度；
2、拟建项目所在区域目前存在的主要问题；
3、如果拟建项目采取了污染防治措施确保达标排放，但仍会对环境有一定影响，您有何意见。
四、联系方式
环境影响评价机构名称：常德市双赢环境咨询服务有限公司。
联系方式：通讯地址常德市人民东路东升大厦5楼。
电    话：7794991
五、公众提出意见的主要方式
书面意见；电话反映。
                                 湖南汇力市场开发管理有限公司


2、公众参与调查
在对环评信息发布公示的基础上，为了进一步充分了解公众意见，先后走访了任家巷居委会、樟柳村、彭家村居民的意见、建议与要求。发放了50份公众参与调查问卷。调查表简单介绍了本项目的主要建设内容，并经问卷形式制作了表格，调查表格式见表4-2。
表4-2    公众参与调查表

	姓名
	
	年龄
	
	职业
	
	文化程度
	

	住址
	
	联系电话      
	

	工程概况：

湖南汇力市场开发管理有限公司拟在澧州大道以北，澧县体育中心以东地块建设湘鄂边贸综合批发城项目，项目总用地500亩，分两期建设，其中一期工程占地200亩，拟投资20000万元，建设商业一条街、家具、建材三个专业市场。项目符合国家产业政策，项目的建设有利于促进当地经济发展。

该项目在期及营运期产生的主要污染物为：①、施工期产生的土石方堆场扬尘、运输车辆扬尘、施工机械尾气；②、施工废水，含COD、石油类污染物；③、施工机械噪声；④、施工建筑垃圾及生活垃圾；⑤、营运期地上停车坪的汽车尾气、商业一条街饮食业油烟等；⑥、营运期市场经营人员、顾客、饮食业产生废水，含COD、SS、氨氮、动植物油污染物；⑦、柴油发电机等设备产生噪声、市场产生社会生活噪声等；⑧、市场经营人员产生生活垃圾、商铺经营产生废包装材料、污水处理设施污泥等。

为了减轻污染，将环境影响降到最低，建设单位将对废气、废水、噪声、固体废物采取相应的处理措施，确保污染物达标排放，固体废物得到有效处理。

	选择下栏中您认为最合适的答案（在A、B、C、D打√或在空白栏中提出您的不同答案），并简述您的观点。

	1、您对拟建项目所在区域目前的环境现状满意吗？

A、满意         B、一般          C、不满意    

	2、您认为本地区目前最大的环境问题是：

A、水污染       B、大气污染      C、噪声污染      D、废渣污染

	3、您对拟建项目建设情况是否清楚？

A、很清楚       B、了解一点      C、不清楚

	4、您对拟建项目最关心的是：
A、对环境的影响  B、经济效益      C、不关心

	5、您认为拟建项目对周围环境有何影响：
A、增加污染     B、减轻污染      C、不会有太大影响

	6、您是否赞成拟建项目的建设？

A、赞同         B、不赞同     

	请您阐述对拟建项目在环境保护方面的建议和要求：




调查者签名：                               调查时间：

3、第二次公示
环评单位完成报告书初稿后，于2012年9月30日在常德晚报进行了公示进行了第二次环境信息公告，向公众公开有关环境影响评价的内容。公示内容见图4-1。

图7-1      常德晚报第二次环境信息公告截图

图4-1      常德晚报第二次环境信息公告截图

4.2调查结果
1、公示结果

在公示期间，没有收到单位或个人的反对意见的反馈。
2、问卷调查结果

本次共发放调查表50份，收回50份，经整理后有效表格50份，收回表格有效率100％。被调查对象信息见表4-3、结果见表4-4。
表4-3      被调查对象信息一览表
	序号
	姓名
	单位
	与项目位置关系

	1
	杜  峰
	澧澹乡任家巷居委会
	东面50-100m

	2
	陈三瑞
	澧澹乡任家巷居委会
	东面50-100m

	3
	杜  华
	澧澹乡任家巷居委会
	东面50-100m

	4
	张贤菊
	澧澹乡任家巷居委会
	东面50-100m

	5
	易丙南
	澧澹乡任家巷居委会
	东面50-100m

	6
	李  娟
	澧澹乡任家巷居委会
	东面50-100m

	7
	黄胜生
	澧澹乡任家巷居委会
	东面50-100m

	8
	杨穿清
	澧澹乡任家巷居委会
	东面50-100m

	9
	王小华
	澧澹乡任家巷居委会
	西面50-100m

	10
	赵家美
	澧澹乡任家巷居委会
	西面50-100m

	11
	黄大清
	澧澹乡任家巷居委会
	西面50-100m

	12
	张方军
	澧澹乡任家巷居委会
	西面50-100m

	13
	易征兵
	澧澹乡任家巷居委会
	西面50-100m

	14
	易  平
	澧澹乡任家巷居委会
	西面50-100m

	15
	马美玲
	澧澹乡任家巷居委会
	西面50-100m

	16
	陈本树
	澧澹乡樟柳村
	东面50-100m

	17
	汪国乐
	澧澹乡樟柳村
	北面500-800m

	18
	江正清
	澧澹乡樟柳村
	北面500-800m

	19
	汪学志
	澧澹乡樟柳村
	北面500-800m

	20
	龚金平
	澧澹乡樟柳村
	北面500-800m

	21
	郭建平
	澧澹乡樟柳村
	北面500-800m

	22
	彭元安
	澧澹乡樟柳村
	北面500-800m

	23
	汪学枝
	澧澹乡樟柳村
	北面500-800m

	24
	郭祖俊
	澧澹乡樟柳村
	北面500-800m

	25
	刘军安
	澧澹乡樟柳村
	北面500-800m

	26
	彭丕英
	澧澹乡樟柳村
	北面500-800m

	27
	郭祖岩
	澧澹乡樟柳村
	北面500-800m

	28
	郭丁华
	澧澹乡樟柳村
	北面500-800m

	29
	向才贵
	澧澹乡樟柳村
	北面500-800m

	30
	郭祖平
	澧澹乡樟柳村
	北面500-800m

	31
	江禹英
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	32
	李永海
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	33
	彭宏杰
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	34
	彭丽君
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	35
	汪正国
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	36
	江世桃
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	37
	彭微卫
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	38
	彭宏望
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	39
	王选东
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	40
	赵以喜
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	41
	彭承计
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	42
	易善金
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	43
	彭玉玲
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	44
	麻井祥
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	45
	杨兵
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	46
	江世村
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	47
	江正兰
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	48
	彭家岩
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	49
	彭培良
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m

	50
	麻春国
	澧澹乡彭家村
	南面300-800m


表4-4　　　公众参与统计表
	受访者职业
	居民
	农民
	其它
	

	
	20%
	80%
	0
	

	受访者文化程度　
	小学
	初中
	高中
	中专以上

	
	10
	50%
	40%
	

	年龄
	20-30
	31-40
	41-50
	51-70

	
	25%
	35%
	40%
	0

	您对目前环境现状是否满意
	满意
	一般
	不满意
	

	
	80%
	20%
	0
	

	您认为本地区目前最大的环境问题是
	水污染
	大气污染
	噪声污染
	废渣污染

	
	40%
	0
	30%
	30%

	您对拟建项目建设情况是否清楚
	很清楚
	了解一点
	不清楚
	

	
	60%
	40%
	0
	

	您对拟建项目您最关心的问题
	对环境的影响           
	经济效益
	不关心
	

	
	60%
	40%
	0
	

	拟建项目对周围环境有何影响
	增加污染
	减轻污染
	不会有太大影响

	
	0
	0
	100%

	您是否赞成拟建项目的建设
	赞成               
	反对
	
	

	
	100%
	0
	
	


从表4-4中可知：
1、有40人对拟建项目所在区域目前的环境现状满意，占总调查人数的80%；有10人对拟建项目所在区域目前的环境现状认为一般，占总调查人数的20%。
2、有20人认为本地区目前最大的环境问题是水污染，占总调查人数的40%，有20人认为本地区目前最大的环境问题是噪声污染，占总调查人数的40%；有10人认为本地区目前最大的环境问题是生活垃圾污染，占总调查人数的20%。
3、有30人对建设项目情况很清楚，占总人数的60%，有20人对建设项目情况了解一点，占总人数的40%。
4、有30人对本项目的环境效益比较关心，占总人数的60%；有20人对本项目的经济效益关心，占总人数的40%。
5、有50人认为本项目的建设对周围环境影响不大会，占总人数的100%。
6、有50人赞同本项目的建设，占总人数的100%。拟建项目得到了周边大多数居民的理解与支持。
澧县国土局、澧县规划局、澧县发改局、澧县农业局、澧县交通局、澧县体育局、澧澹乡人民政府、澧县污水处理厂、澧县永安驾校、澧县礼益液化气站、澧澹乡任家巷居委会、澧澹乡樟柳村委会、澧澹乡彭家村委会等团体调查结果统计如下。

（1）对拟建项目所在区域目前的环境现状满意；

（2）认为拟建项目所在区域最大的环境问题是水污染；

（3）对拟建项目情况很清楚；

（4）对拟建项目最关心的是环境效益和经济效益；

（5）认为拟建项目对周围环境不会有太大影响；

（6）赞成拟建项目的建设；

（7）建议建设单位按环评要求进行建设。

本项目已得到广大公众和社会团体的支持。公众均希望工程的建设遵循国家的有关规定，严格执行环保部门的“三同时”要求，尽量降低对周边环境的影响；工程建设过程中及投产运行后，加强环境管理，确保稳定达标排放，并不断的减少污染物的排放，公众可以理解和接受。
5.环境影响评价结论
本项目建设符合国家产业政策，清洁生产水平属国内先进水平，在认真落实报告书提出的各项环保措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置或综合利用，项目的建设及运营不会影响周边的环境功能规划要求，主要污染物CODcr、氨氮、二氧化硫、氮氧化物的排放总量能满足污染物总量控制指标要求。从环境保护角度而言，项目建设是可行的。
6.联系方式
1、建设单位

单位名称：湖南汇力市场开发管理有限公司

地    址：湖南省澧县新华宾馆

联系电话：3636666

联 系 人：易  敏

2、环评单位

单位名称：常德市双赢环境咨询服务有限公司
联系方式：通讯地址常德市人民东路东升大厦5楼
电    话：7794991
联 系 人：黄文忠
道路修筑





土方开挖





扬尘





噪声





建筑垃圾、生活垃圾、生活污水
























































厂房建设





设备安装





建筑材料堆放、运输





图1-1  施工期工艺流程及产污环节图





商业门面用水





管理人员用水





污水处理设施





餐饮用水





酒店用水





足浴洗浴用水





道路、广场、


绿化浇洒用水





不可预见水








PAGE  
1

