湘环评验[2014]4号

湖南省环境保护厅
关于湖南明珠选矿药剂有限责任公司
异地技改工程竣工环境保护
验收意见的函

湖南明珠选矿药剂有限责任公司:

你公司《申请办理“湖南明珠选矿药剂有限责任公司异地技改工程”竣工环保验收手续的报告》、湖南省环境监测中心站验收监测报告、株洲市环境保护局验收预审意见等相关材料收悉。经研究，函复如下：

一、湖南明珠选矿药剂有限责任公司异地技改工程建于株洲攸县攸州工业园内，项目于2009年10月取得我厅环评批复（湘环评[2009]66号），2010年7月开工建设，2012年11月投入试生产。项目总投资9000万元（其中环保投资600万元），主要建设内容包括：关停原位于株洲市清水塘工业区的株洲选矿药剂厂；在攸州工业园建设新厂区，采用先进的工艺及设备，建成包括黄药、黑药、硫氮、松醇油四条生产线以及配套的给排水、供热、产品库房、办公生活等公用辅助设施。项目总生产规模为25200t/a，其中黄药系列16000t/a、黑药系列4000t/a、硫氮系列2200t/a、松醇油3000t/a。项目主要环保设施为：黄药车间除尘设施、黑药车间尾气吸收设施、锅炉除尘设施、分流制污水管网、100m3/d废水处理站、750m3应急事故池、固体废物暂存间等。

二、湖南省环境监测中心站编制的《湖南明珠选矿药剂有限责任公司异地技改工程竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2012]87号）表明：

1、废水: 废水处理站出口、厂区总排口废水中的pH范围值、悬浮物、氨氮、化学需氧量、石油类、总磷、硫化物、挥发酚的日均浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准要求。

2、废气：锅炉外排废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物的最高浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准要求；黄药系统、黑药系统的外排废气中颗粒物最高排放浓度和速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；黄药系统外排废气中二硫化碳排放速率、黑药系统外排废气中硫化氢排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2标准要求。厂界无组织排放氨、硫化氢、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。

3、噪声：厂界监测点位昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

4、固体废物：项目建设了固体废物暂存间，产生的锅炉炉渣外售修路，废水处理站污泥和生活垃圾送攸县生活垃圾填埋场处置，黑药生产线产生的危险废物沉渣送株洲市医疗废物集中处置有限公司处置。

5、卫生防护距离：根据项目验收监测报告，项目卫生防护距离内6户居民已完成拆迁。

6、环境管理与环境风险：项目建立了环保管理机构和环境管理制度，配备了专职环保管理人员，制定了环境风险应急预案。项目设置了硫化氢、二硫化碳事故报警系统和废水事故池，二硫化碳储存采用密闭储罐和水封储存措施。

7、总量控制：项目二氧化硫、化学需氧量排放总量符合环评批复核实的总量控制指标要求。

三、湖南明珠选矿药剂有限责任公司异地技改工程环境保护手续齐全，项目配套的各项环保设施落实到位，主要污染物的排放达到国家环保标准要求，根据验收监测报告和验收组意见，符合竣工环保验收条件，我厅同意该项目通过竣工环境保护验收。

四、项目正式生产运营后，你公司须严格做好污染防治和环境风险防范工作，确保各类污染物长期稳定达标排放，杜绝环境风险事故发生。地方政府须严格做好项目卫生防护距离内的规划控制工作，不得新建学校、医院、居民点等敏感建筑。

五、本项目营运期的环境监管工作由株洲市环境保护局、攸县环保局负责。

湖南省环境保护厅

2014年1月21日

抄送：株洲市环保局，攸县环保局，攸州工业园管委会，湖南省环境监测中心站。