湘环评验[2014]5号

湖南省环境保护厅
关于湖南华强文化科技产业基地项目
一期工程竣工环境保护验收意见的函

湖南华强文化科技有限公司:

你公司《关于申请办理湖南华强文化科技产业基地“文化科技示范区”及其他相关配套设施环境保护验收的报告》、湖南省环境监测中心站验收监测报告、株洲市环保局预审意见等相关资料收悉。经研究，函复如下：

一、湖南华强文化科技产业基地项目位于株洲市云龙示范区云田乡，工程内容包括：4个文化科技产业基地、文化科技示范区、动漫体验区及其他相关配套设施。项目于2009年12月取得我厅环评批复（湘环评[2009]170号）开工建设，2012年9月我厅以湘环评函[2012]80号文同意项目分期建设、分期验收，以及已建成的一期工程（文化科技示范区）投入试生产。一期工程总投资142537.7万元（其中环保投资2000万元），主要建设内容为：新建娱乐、购物、休闲、餐饮设施，以及配套5栋职工宿舍、1个职工食堂、1处停车场、4台套制冷制热系统（直燃机空调）、供排水系统等公用辅助设施；主要环保设施为：隔油池、化粪池、1000m3/d污水处理站及中水回用系统，160个垃圾桶及1座地埋式垃圾站，油烟净化器，绿化工程等。

二、湖南省环境监测中心站编制的《湖南华强文化科技产业基地项目一期工程竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2012]79号）验收监测结论表明：

1、废气: 餐厅油烟外排浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准要求；制冷制热机外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准要求。无组织废气监控点的颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃最高浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。

2、废水：污水处理站出口中pH范围值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂最高日均浓度均符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）中水质标准，处理后污水回用作为景观绿化用水。

3、噪声：垃圾站、污水处理站场界昼间噪声均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区标准要求，停车场场界昼间噪声符合4类区标准要求。

4、固体废物：项目产生的生活垃圾经各垃圾桶收集后，由清洁工人转运至地埋式垃圾站，再统一交由当地环卫部门送至株洲市垃圾填埋场处置。

5、环境管理与环境风险：项目建立了环保管理机构和环境管理制度，配备了专职环保管理人员，制定了环境风险应急预案。

三、根据验收监测报告和验收组意见，湖南华强文化科技产业基地项目一期工程建设项目环保手续齐全，环保设施总体落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件，我厅同意该项目一期工程通过竣工环境保护验收。

四、项目一期工程正式生产运营后，你公司须严格做好污染防治和环境风险防范工作，确保各类污染物长期稳定达标排放，杜绝环境风险事故发生;加快整体工程建设进度，尽快完成整体工程的建设和竣工环保验收。

五、本项目营运期的环境监管工作由株洲市环保局、株洲云龙新城环保局负责。

湖南省环境保护厅

2014年1月21日

抄送：湖南省环境监察总队，株洲市环保局，株洲云龙新城环保局，湖南省环境监测中心站。