湘环评[2014]24号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司
铅系统节能改造工程环境影响
报告书的批复

湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司:

你公司《关于申请对<湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司铅系统节能改造工程环境影响报告书>批复的报告》、湖南省环境工程评估中心《湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司铅系统节能改造工程环境影响报告书技术评估报告》、郴州市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资15688.75万元，维持生产规模不变，对公司现有铅系统实施节能改造工程，主要建设内容：新建一台18m2双侧吹液态渣直接还原炉淘汰现有的9m2鼓风炉，配套建设一台12m2烟化炉淘汰现有的10m2烟化炉，并同步建设7.5MW的余热发电系统。

本项目符合国家产业政策。根据湖南省环境保护科学研究院编制的环评报告书的分析结论和郴州市环保局的预审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，从环保的角度分析，同意本工程按报告书提出的工艺、地点、规模和采取的环保措施进行项目建设。

二、在工程设计、建设和管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

1、严格大气污染防治措施。拆除现有鼓风炉、烟化炉，新建还原炉和烟化炉烟气利用现有鼓风炉、烟化炉废气治理设施处理。两股烟气分别经余热锅炉、表冷、布袋收尘处理后，再合并脱硫，由1根60米排气筒排放（排气筒口安装在线监控装置并与环保部门联网），SO2、烟尘、铅尘排放浓度须达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表5限值要求，NOX排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）表2限值要求。

2、厂区实行雨污分流、污污分流。新增的余热锅炉清洗废水通过管道送厂区污水处理总站处理后重复使用不外排。

3、对发电机、风机等高噪声源和车间采取减振、隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、加强对固体废弃物的管理。危险废物主要为还原炉烟灰，全部返回还原炉配料。各类水淬渣和脱硫石膏为Ⅰ类一般固废，均外售水泥厂。

5、加强安全管理和环境风险防范工作。落实各项风险防范措施和环境事故应急预案，防范环境风险事故发生。

6、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，并定期向环保部门提交工程环境监理报告，环境监理报告作为项目试生产和竣工环境保护验收的依据。

7、本项目建成后，公司主要污染物排放总量控制指标为：SO2≤452.3吨/年、NOX≤113.36吨/年、尘中Pb≤1.718吨/年、COD≤2吨/年、氨氮≤0.26吨/年。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目建成后，须报经郴州市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。本项目环保“三同时”执行情况的监督管理和日常环境管理工作由郴州市环保局和桂阳县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年3月26日