湘环评表〔2014〕17号

湖南省环境保护厅
关于长沙边防检查站营区主体搬迁项目
环境影响报告表的批复

长沙边防检查站:

你站《关于申请对〈长沙边防检查站营区主体搬迁顶目环境影响报告表〉进行批复的函》、湖南省环境工程评估中心《长沙边防检查站营区主体搬迁项目环境影响报告表技术评估意见》、长沙市环保局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、长沙边防检查站营区主体搬迁项目选址位于长沙市机场高速以南、莲湖北路以西地块，紧邻机场管理集团。拟建项目总用地面积约26666m2，主要建设内容包括警用综合楼、中队备勤楼、中队战士楼、物资器材专业楼、战士训练用房、食堂、警用实战培训楼，以及道路、建筑周边绿化等配套工程，自西向东依次布置生活区、办公区及室内室外训练区，设计总建筑面积27698m2，计划总投资9500.62万元。项目建设符合国家产业政策及拟建地用地规划相关要求，根据湖南省环科院编制的环境影响报告表的分析结论和长沙市环保局的预审意见，在建设单位切实落实环评报出的各项污染防治和生态保护措施、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我厅同意项目按环评报告所列工程方案进行建设。

二、在工程设计、建设和运营管理期间，应着重做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，按长沙市建筑工地施工扬尘污染控制的相关要求做好施工期扬尘污染控制，采取围挡施工，洒水抑尘、进场道路硬化、渣土密闭运输等措施，减轻扬尘污染影响；设置施工废水处理系统，施工废水经集中处理达标后尽可能回用，严禁超标排放；选用低噪声施工设备，合理安排施工时段，严格控制高噪声设备作业时间，在夜间22：00-次日凌晨6：00禁止高噪声设备施工作业，防止施工噪声扰民。切实做好相应的水土保持工作，落实工程土石方平衡，尽量减少水土流失。

（二）项目排水实施雨污分流、污污分流，自建排水专管接入机场污水收集管网系统，项目运营期食堂含油污水经隔油预处理、一般生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准后纳入机场污水处理站统一深度处理。

（三）项目只允许使用天然气、电能等清洁能源。对食堂安装油烟净化器，餐饮油烟应经净化处理达标后由专用烟道引至屋顶高空排放。

（四）对项目配套的各类动力暖通设备设施采取有效的隔声降噪减振措施，对进出营区车辆采取限速、禁鸣控制，确保营区场界噪声及营区内声环境质量达标。

（五）规范营区固废管理，对餐厨垃圾交由有相应资质的单位收集运输、处置，一般生活固废交环卫部门统一清运处理；优化设置营区垃圾收集站选型及位置，与营房建筑保持合理的防护距离，防止恶臭污染影响。

三、项目建成后，应按《建设项目环境保护管理条例》的规定申请办理竣工环保验收手续，经环保部门验收合格后方可正式投入使用。

四、拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由长沙市环保局和长沙县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年4月4日