湘环评表〔2014〕22号

湖南省环境保护厅
关于湖南衡阳南岳民用机场
增建商务贵宾区和通用航空服务区项目
环境影响报告表的审批意见

湖南衡阳南岳民用机场建设指挥部:

你单位《关于请求对〈湖南衡阳南岳民用机场增建商务贵宾区和通用航空服务区项目环境影响报告表〉进行审批的请示》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南衡阳南岳民用机场增建商务贵宾区和通用航空服务区项目位于在建湖南衡阳南岳民用机场内，项目增建10300m2的航站楼（含商务贵宾区3300m2），将原批复的4个1B3C机位调整为5个1B4C机位，同时配套增建3900m2停车场，增建道路面积3440m2，增加绿化面积39000m2，增建高架桥475m。原机场用地及航站区围界的占地面积与范围不变，飞行区跑道及垂直联络道规模不变，航站楼及站机坪建设位置不变。项目总投资21178.65万元。建设期36个月。根据湖南省环境科学研究院编制的环境影响报告表的分析结论和衡阳市环保局的预审意见，在建设单位落实各项污染防治措施、从环保的角度分析，我厅同意项目按报告表所列工程方案进行建设。

二、在项目设计、建设和运营期间应着重做好以下工作：

（一）排水采用雨污分流制，纳入机场整体排水系统；航站楼、餐饮食堂等生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入机场市政污水管网，最终进入衡南县云集新塘埠污水处理厂集中处理。

（二）食堂与航站楼餐饮单位设置油烟净化装置，油烟排放须达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求。

（三）本项目垃圾收集管理纳入机场整体垃圾收集管理系统，最终由环卫部门送至衡南县生活垃圾填埋场处置。

（四）加强施工期环境管理，施工场地应布置在机场征地范围区内，并设置护栏、安全标记、清扫、洒水等设施，确保场地的整洁、卫生、安全；主要施工场地出口应设置渣土（垃圾）运输车辆的清洁检查站，土石方运输车辆加盖或加蓬，防止物料洒落或扬尘污染。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告送衡阳市环保局和衡阳县环保局。工程竣工后，须按规定申请办理建设项目竣工环境保护验收手续，经环保部门验收合格后方可正式投入使用。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由衡阳市环保局和衡阳县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年5月16日