湘环评〔2014〕66号

湖南省环境保护厅
关于湖南华电湘潭分布式能源站天然气
直供管线工程环境影响报告书的批复

湖南华电湘潭新能源有限公司:

你公司《关于请求〈湖南华电湘潭分布式能源站天然气直供管线工程环境影响评价报告书〉批复的函》、湖南省环境工程评估中心《湖南华电湘潭分布式能源站天然气直供管线工程环境影响报告书的技术评估报告》、湘潭市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南华电湘潭新能源有限公司拟投资约9999.87万元，实施湖南华电湘潭分布式能源站天然气直供管线工程。拟建项目为湖南华电湘潭分布式能源站项目(湘环评[2012]247号批复)配套供气管道工程，线路总体呈东西走向，其起点位于西气东输西二线樟湘支线湘潭末站，依次穿越沪昆高速公路、京珠高速公路、昭山大道、长株潭城际铁路、芙蓉大道、长潭西高速公路、并穿越湘江，终于九华接收站，全线设黄茅冲、凤形山、兴隆路3座无人值守截断阀室，线路总长约18.3km，管径为DN350，设计压力4Mpa，设计输气规模15000万m3/a；项目管道防腐工作不在现场进行，采用已完成防腐工艺处理的钢管直接施工。项目建设符合国家产业政策，其选址建设已取得湖南省长株潭两型试验区建设管理委员会、湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室、湘潭市住建局、湘潭市水务局、湘潭市渔政管理处、昭山风景名胜区管理处、九华示范区规划局、湘潭昭山示范区城乡规划局等相关部门的许可意见。根据长沙环境保护职业技术学院编制的环评报告书的分析结论和湘潭市环保局的预审意见，在建设单位严格遵循《昭山风景名胜区总体规划修编（2013-2030）》、《湖南省长株潭城市群生态绿心地区总体规划（2010-2030）》、《湖南省长株潭城市群生态绿心地区保护条例》及《水产种质资源保护区暂行办法》中相关管理要求、切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施、确保生态环境安全的前提下，从环保的角度分析，我厅同意项目按报告书申报工程方案建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）项目应按规划和批复施工作业范围严格划定施工作业区和路线，并尽量减少施工临时占地。按省水利厅批准的水土保持方案做好工程水土保持工作；管道开挖作业应按规范分层开挖，表土与底层土分别堆放，分层回填，施工结束后及时清理现场并进行生态恢复。

（二）加强施工期环境管理和监理。严格限制施工人员及施工机械活动范围，选用低噪声施工设备及工艺，合理安排施工作业时间，避免施工噪声扰民；施工建筑弃渣、生活垃圾等分类暂存，及时清运处理，不得沿湘江设置废渣堆场；施工废水、管道试压水等应经处理后尽量回用，多余部分达标外排，严禁向自然水体倾倒废渣及超标污废水。

（三）按报告书要求优化施工方式，对管道路由所经水体采用定向钻方式穿越，在各定向钻施工场地设置一定有效容积的防渗泥浆池，上设临时覆挡措施，对废泥浆及废钻屑经收集、沉淀、干化处理后统一委托市政渣土管理部门外运处理。

（四）建立健全工程环境管理制度，按环评和安评要求落实各项风险防范措施。严格按照《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）、《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB 50423-2007）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB5018-2004）等要求进行工程设计、建设；地方政府及规划部门应按以上规范的相关要求做好管道及站址周边用地控规工作，确保工程与各类建筑物之间的安全防护距离规定要求；对各工艺站场设紧急切断系统，建立运营期维护保养、定期检测和巡线检查制度，防范事故发生；制定环境风险应急预案，并定期演练，切实保障区域环境安全。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准的环评报告书送湘潭市环保局、昭山示范区环保局和九华经开区环保局。工程竣工后，须按规定申请办理建设项目竣工环境保护验收手续，经我厅验收合格后方可正式投入运营。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由湘潭市环保局、昭山示范区环保局和九华经开区环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年6月13日