湘环评表〔2014〕25号

湖南省环境保护厅
关于湖南岳阳市平江县49MWp光伏电站工程  环境影响报告表的批复

平江县嘉湘城市投资发展有限公司:

你公司《关于申请环评报告表批复的请示》、岳阳市环境保护局《关于平江县嘉湘城市投资发展有限公司湖南岳阳市平江县49MWp光伏电站工程环境影响报告表预审意见》、湖南省环境工程评估中心关于《湖南岳阳市平江县49MWp光伏电站工程环境影响报告表技术评估意见》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县嘉湘城市投资发展有限公司拟投资85415.25万元在湖南岳阳市平江县伍市镇伍岗村建设湖南岳阳市平江县49MWp光伏电站工程。该项目主要建设内容：工程选用250型多晶硅光伏组件覆盖在温室顶部。工程采用250Wp多晶硅光伏组件196000块，总容量49MWp；光伏支架采用大棚顶部固定安装方式，方阵倾角为15°；49MWp的光伏阵列可分为49个1MWp的光伏方阵，组成49个1MWp并网发电单元，每个1MWp的并网发电单元的光伏组件都通过直流汇流装置分别接至2台500kW的逆变器（工程选用500kW逆变器98台），经0.27/0.27/10kV箱式变压器升压至本工程建设的110kV升压站，再通过单回110kV线路接入伍市110kV变电站。光伏并网发电系统所发电量除了每年50万kWh用于站内设施外，其余全部接入公网。系统的设计寿命为25年，年平均发电量为5057万kWh，25年累计发电量12.6425亿kWh，棚顶有效使用面积30万m2。项目建设符合国家产业政策要求。根据湖南省环境保护科学研究院编制的环境影响评价报告表分析结论和岳阳市环保局的预审意见，在建设单位认真落实环评报告表提出的污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及环境保护措施实施建设。

二、建设单位在项目设计、建设和运行管理中落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

１、加强施工期的环境管理。合理安排施工时段，严格控制高噪声设备作业时间，防止施工噪声扰民。

2、太阳能光伏面板表面清洗废水及生活污水经有效处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表四中一级标准后排入回用水池用于大棚农作物灌溉不外排。

3、报废太阳能光伏组件统一收集后送至生产厂家回收。收集单位必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，做好回收前的安全贮存和管理工作。危险固废转移必须按照相关要求，办理危险废物转移联单手续。

4、采取有效措施确保太阳能电池组件不产生光污染。

三、项目建成后，须经岳阳市环保局同意方可投入试运行，试运行三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请项目竣工环境保护验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、你公司在收到本项目批复后15个工作日内，将批复后的项目环评报告表送岳阳市环保局及平江县环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由岳阳市环保局和平江县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年6月17日