湘环评函〔2014〕57号

湖南省环境保护厅
关于同意株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
株洲生产线整体搬迁改造升级项目
变更的函

株洲醴陵旗滨玻璃有限公司:

你公司《关于申请对株洲醴陵旗滨玻璃有限公司株洲生产线整体搬迁改造升级项目设计变更环境影响补充说明进行审批的请示》、省环境工程评估中心评估意见、株洲市环境保护局变更审查意见函等材料收悉。经研究，复函如下：

一、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司株洲生产线整体搬迁改造升级项目位于湖南省醴陵东富工业园，项目环评报告于2012年12月经我厅批复（湘环评[2012]365号）。目前，企业为进一步优化污染防治和应急措施，申请项目变更。

（一）废气处理：1、熔窑烟气经“余热锅炉+SCR脱硝+袋式除尘+石灰石-石膏法脱硫”处理达标后分别经95米、108米、120米高的3座排气筒外排，变更为熔窑烟气经“SCR+CFB干法脱硫除尘一体化工艺”处理达标后，将3个烟囱合并为1个200m高集束式烟囱外排。2、镀膜废气经“焚烧+袋式除尘+二级碱吸收”处理后由30米高排气筒外排，变更为镀膜废气经“焚烧+喷粉式中和+袋式除尘”处理后由30米高排气筒排放，不再产生含氟废水。

（二）排水方案：项目外排废水处理达标后排入醴陵市城市污水处理厂，变更为排入东富工业园污水处理厂。按照醴陵市环保局意见，东富工业园污水处理厂提前建设，预计2015年12月投入运行。东富工业园污水处理厂运行前，项目外排废水统一由专用槽罐车运送至城市污水处理厂处理。

（三）应急燃料：应急燃料由重油变更为石油焦，贮量和使用要求不变。取消重油贮罐建设。

二、根据湖南省环境保护科学研究院编制的《株洲醴陵旗滨玻璃有限公司株洲生产线整体搬迁改造升级项目环境影响补充说明》和专家评审意见，在建设单位严格落实各项污染防治和风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，我厅同意项目上述内容变更，余按原环评报告及批复执行。

湖南省环境保护厅

2014年6月13日