关于洪江市三兴冶金炉料有限责任公司12500KVA电炉生产高碳铬铁生产线技改建设项目竣工环境保护验收意见的函

洪江市三兴冶金炉料有限责任公司:

你公司《关于申请环境保护竣工验收的报告》、湖南省环境监测中心站验收监测报告、怀化市环境保护局验收预审意见等相关资料收悉。经研究，函复如下：

一、洪江市三兴冶金炉料有限责任公司12500KVA电炉生产高碳铬铁生产线技改建设项目位于洪江市双溪镇原洪江市电石厂内。工程于2010年9月取得我厅环评批复（湘环评[2010]262号），2013年6月经怀化市环保局批准试生产。工程总投资2000万元，其中环保投资180万元，年产高碳铬铁20000吨，主要建设内容包括：原辅材料库、电炉车间、精整车间等生产设施及配套设施。主要环保设施为：电炉出铁口布袋除尘器，烟气在线监测系统，冷却水沉淀池，初期雨水、生活污水化粪池等设施。

二、湖南省环境监测中心站编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2013]85号）表明：

1、废气：监测结果表明，监测期间，电炉和破碎废气出口颗粒物、铬及其化合物最高排放浓度符合《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表4标准。

厂界无组织废气颗粒物、铬及其化合物最大浓度均符合《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表7标准。

2、废水：厂区初期雨水收集沉淀后与生产废水全部循环回用；生活污水经化粪池排入厂外水塘回用。生活污水和生产废水循环使用不外排。

3、噪声：监测期间，厂界昼间、夜间噪声最大值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、总量控制：二氧化硫排放符合省环保厅环评批复总量控制指标。

5、固体废物：工程产生的一般固废炉渣外售水泥厂综合利用，破碎回收的粉尘均回用于电炉生产；危险废物除尘灰回用于电炉生产，废电极打碎后加入电炉。

6、环境管理：项目已编制突发环境事件应急预案，并已在洪江市环保局备案。以矿热电炉为中心150米大气环境防护距离范围内无居民，未新建居民、学校、医院等环境敏感建筑。

三、洪江市三兴冶金炉料有限责任公司12500KVA电炉生产高碳铬铁生产线技改建设项目环境保护手续齐全，项目配套的各项环保设施落实到位，主要污染物排放达到国家环保标准要求，根据验收监测报告和验收组意见，符合竣工环保验收条件，我厅同意项目通过竣工环境保护验收。

四、项目正式生产运营后，你公司须严格做好污染防治设施、环境风险防范设施的运行管理和维护，确保各项污染物稳定达标排放。加强对原料、危险固废的储存、处置管理，完善“三防”措施。

五、本项目营运期的环境监管工作由怀化市环境保护局、洪江市环境保护局负责。

湖南省环境保护厅

2014年5月26日