湘环评〔2014〕98号

湖南省环境保护厅
关于郴州市中凯电镀有限公司嘉禾电镀
建设项目环境影响评价报告书的批复

郴州市中凯电镀有限公司:

你公司《关于请求对郴州市中凯电镀有限公司嘉禾电镀建设项目环境影响报告书审查批复的申请》、郴州市人民政府《关于请求明确郴州市中凯电镀有限公司为我市电镀加工项目区的函》（郴政函[2012]172号）、郴州市环保局预审意见、省环境工程评估中心评估报告等相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、郴州市中凯电镀有限公司拟投资1亿元在郴州市嘉禾县坦塘工业园嘉新路西侧三类工业用地建设嘉禾电镀建设项目，占地面积150亩。主要建设内容：建设10栋生产车间，每个车间设1条生产线，其中5条镀铬生产线、3条镀镍生产线、2条镀铜生产线，配套办公楼等辅助设施。项目实施后总镀件规模135万m2/年。

该项目是郴州市电镀行业重金属污染综合整治保留项目，建设符合产业政策和当地发展规划。根据广州市环境保护工程设计院有限公司编制的环评报告书分析结论和郴州市环保局预审意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治和生态保护措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目按照报告书中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、建设单位须严格执行环保“三同时”制度，加强施工期污染源控制和管理，在项目设计、建设和管理中落实各项环保要求，并着重做好以下工作：

（一）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范设计建设新厂区给排水系统，设置含镍废水、含铬废水预处理站和综合污水处理站。含镍和含铬废水等一类污染物须在车间预处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2车间排污口标准后，再与其他生产废水、初期雨水一并进入综合污水处理站处理。综合污水处理站处理后的废水达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2厂区总排口标准后部分回用生产系统，其余与预处理后的生活污水经园区污水管网排入坦塘工业园重金属废水深度处理厂。

（二）废气污染防治。各车间配套设置集气收集装置和废气处理设施。盐酸雾、硫酸雾经收集后由酸雾吸收塔处理达标后由25米高排气筒外排；铬酸雾经收集后由铬雾净化回收塔处理达标后由25m高排气筒达标外排，项目外排废气须处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5、表6中标准。

（三）噪声污染防治。合理布局高噪声设备，采取基础减振、消声和隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，交通干道厂界满足4类标准。

（四）固体废物处置。要按照《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，规范设计、建设和分类使用固废暂存库。电镀污泥、废脱脂槽液、含铬槽渣、含镍槽渣、含铜槽渣等危险固体废物须规范收集暂存后交有资质单位处置危险固体废物转移前须办理危险废物转移手续。

（五）环境风险防范。建立健全环境管理制度，落实责任人，加强环保设施的运行管理，制订环境事故应急预案，杜绝环境风险事故。根据环评报告书意见，在含一类污染物废水车间排污口安装与当地环保部门联网在线监控设施，并设置不小于2500m3事故应急池。

（六）污染物排放总量控制指标：COD≦20.253t/a、氨氮0.262t/a、铬≦0.0902 t/a。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目竣工后须向郴州市环保局申请试生产，试生产3个月内依法办理竣工环保验收手续，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、郴州市环保局、嘉禾县环保局负责该项目“三同时”日常监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2014年9月9日