关于南车株洲电力机车研究所有限公司

大功率半导体器件IGBT产业化建设项目

竣工环保验收意见的函

南车株洲电力机车研究所有限公司：

你公司《关于批准南车株洲电力机车研究所有限公司“大功率半导体器件IGBT产业化建设项目”环评验收的请示》（株IGBT建设[2014]571号）及相关资料收悉。经研究，现函复如下：

一、南车株洲电力机车研究所有限公司大功率半导体器件IGBT产业化建设项目2012年8月由湖南省环保厅以湘环评[2012]260号文件予以批复，2014年7月，省厅以湘环评函[2014]77号文件对该项目变更内容予以批复。

二、该项目位于株洲轨道交通装备产业基地，建设内容为新建一条年产12万片8英寸IGBT芯片生产线，建设了8英寸IGBT生产厂房、中央动力厂房、化学品库等；生产规模为年产12万片8英寸IGBT芯片，生产线同时具备年产100万只大功率IGBT模块的封装和测试能力。环保设施主要有有机废气，酸、碱废气收集处理装置，废水处理设施等。工程总投资149990万元，2012年9月开工建设，2014年9月投入试生产。

三、湖南省环境监测中心站编制的《关于南车株洲电力机车研究所有限公司大功率半导体器件IGBT产业化建设项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2014]109号）表明：

1、废气：监测期间，酸性废气排气筒中氯化氢、氟化氢排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

碱性废气排气筒中氨排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

有机废气（燃烧）排气筒中和有机废气（活性炭吸附）排气筒中非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

厂界周边4个无组织排放废气监测点位中氯化氢、氟化氢、氨、非甲烷总烃的最大监控浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

2、废水：监测期间，废水总排口中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、氟化物、石油类、挥发酚、总铜、总铅、总砷、总镉、总铬、六价铬、总汞监测浓度日均值均符合《污水排放综合标准》（GB 8978-1996）表1及表4中一级标准限值要求。

3、噪声：监测期间，4个厂界噪声监测点位中昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准限值要求。

4、固废：生产过程中产生的废石英片由厂家回收；光刻胶废液、废化学试剂等废有机溶剂、废水处理污泥、废化学试剂玻璃瓶交有资质单位处理；废铜刻蚀液、废活性炭、废水处理产生的硫酸铵等厂内暂存；各类包装物、生活垃圾由当地环卫部门处理。

四、南车株洲电力机车研究所有限公司大功率半导体器件IGBT产业化建设项目环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

五、项目正式投入运行后，应进一步加强环境保护设施运行日常管理，确保各类污染物稳定达标排放。

六、株洲市环境保护局负责项目的日常环境监管。

湖南省环境保护厅

2015年1月4日

抄送：株洲市环保局、湖南省环境监测中心站