长沙市等8个市（州）2014年第一批输变电工程

经审议，我厅拟于近日内批准《长沙市等8个市州2014年第一批输变电工程环境影响报告表》，现就项目环评相关情况予以公示5个工作日。如有意见，请在公示期内向我厅来信来电进行反映。

联系地址：长沙市万家丽中路三段118号  邮编：410019

联系电话：0731-85698092

| 项目名称 | 长沙市等8个市（州）2014年第一批输变电工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省长沙市等8市州辖区内 |
| 建设单位 | 国网湖南省电力公司 |
| 环境影响评价机构 | 湖南省电力公司科学研究院 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 2014年第一批输变电工程对环境产生的影响为噪声、电磁、生态三个方面。 噪声环境：变电站，采取低噪音变压器，并将变压器布设在变电站中间位置，增加变电站噪声衰减距离；架空线路，采取高跨措施，增加线路噪声衰减距离。经环境现状监测及预测，各点位均符合标准要求。 电磁环境：采取避让环境敏感点、线路高跨、相序调换等方式降低对环境敏感点的影响。经环境现状监测及预测，各点位均符合标准要求。 生态环境：采取环境敏感区避让，基座高低腿、边坡防护等措施预防了不良环境影响。 |