关于邵阳市白云水电站工程竣工环境保护验收意见的函

国电湖南巫水水电开发有限公司：

你公司《关于邵阳市白云水电站工程竣工环境保护验收的请示》、湖南省环保厅环境工程评估中心验收调查报告、邵阳市环保局预审意见等相关资料收悉。经研究，函复如下：

一、邵阳市白云水电站工程位于沅水一级支流巫水干流上游城步县儒林镇冷水坪村，距城步县5km，是沅水一级支流巫水梯级规划中的第一级。该工程是以发电为主，兼有防洪、灌溉、旅游等综合利用功能的水电枢纽工程。电站枢纽工程由大坝、泄洪隧洞、发电引水隧洞、电站厂房、开关站等主要建筑物组成。水库正常蓄水位540m，相应库容2.98亿m3，总库容3.6亿m3，属大Ⅱ型水库。电站总装机容量5.4万kw，保证出力1.089万kw，多年平均发电量为1.168亿kw·h。工程实际建设投资46500万元，其中环保投资为348.3万元，占工程建设总投资的0.75 %。1993年7月，原湖南省环境保护局（现湖南省环境保护厅）以湘环计字[1993]082号文《关于对<邵阳市白云水电站工程环境影响报告书>的批复》，批复了工程环境影响报告书。工程于1992年3月动工兴建，1998年下闸蓄水，2000年10月先期2台机组同时并网发电，2005年3月工程3台机组全部投产发电。 
二、湖南省环保厅环境工程评估中心编制的《邵阳市白云水电站工程竣工环境保护验收调查报告》表明：

（一）生态影响。白云水电站工程区域内无受国家重点保护的野生动物及珍稀植被，工程建设没有对陆生植动产生明显影响。水库蓄水后，为减缓工程建设对鱼类资源的影响，城步县相关部门定期组织实施了鱼类放流措施。工程坝区施工实际占用土地总面积590亩，其中永久性占地197亩，临时性占地393亩；工程库区淹没征地10576亩。对当地的农业生产有一定的影响，建设单位已配合当地政府对征地拆迁农民进行了补偿和安置。工程临时占地全部被当地开发利用。枢纽区域内可绿化的面积全部得到绿化；工程建设未设弃渣场，工程弃渣全部用于填筑大坝，利用率100%。本工程施工区扰动边坡、库区不稳定岸坡均采取了工程及植被防护措施，防护效果较好；施工场地周边设置排水沟、挡墙等防护措施，坝区施工没有发生明显水土流失的现象。

（二）水环境影响。白云电站水库具有多年调节性能，平、枯水期坝址下游江段的平均流量较天然状态有一定的提高，有利于改善坝址下游水文、水质状况及灌溉条件；洪水期由于水库调度服从于防洪渡汛的需要，坝址下游河段的水位略低于天然状态。水库蓄水前进行了库底清理。施工期间采取了相关措施对施工生产废水、生活污水进行了处理，处理后的生产废水回用或少量外排，对地表水的影响不大。白云电站永久厂区活污水经化粪池处理后，主要用于电站厂区绿化，基本不外排。白云水库坝前PH、CODcr、粪大肠菌群和坝下断面粪大肠菌群超出《地面水环境质量标准》（GB3838-88）中II类标准，其它指标满足标准要求；白蓼洲电站上游50米断面各项指标均满足GB3838-88中Ⅲ类标准要求。PH、CODcr、粪大肠菌群超标的主要原因是水库水量减水，库周沉积物及污染物随汇水进入水体，致使水体浑浊，水质变差；同时，库区网箱养鱼规模并未减少，网箱养殖加上库周居民生活污水的排入，进一步加剧了水污染的程度。

（三）社会环境影响调查。本工程征用的土地，建设单位已按照国家和湖南省有关法律法规所规定的补偿标准，及时向地方政府支付了补偿金，并积极配合地方政府对受影响村民进行了补偿。截止2001年6月，征地范围内的移民共完成搬迁1046户，5324人，基本已完成了相应基础设施、交通设施等的建设，移民安置区没有产生新的环境污染。工程坝顶公路桥两岸连接线为当地居民出行提供了便利条件。

（四）其它影响。白云水电站办公生活区未设燃煤锅炉，日常生活、供热、取暖等均以用电和燃气为主，对周围大气环境质量影响轻微。电站噪声设备全部布置在厂房内，且距离周围居民较远，工程运行噪声对周围居民基本无影响。电厂生产、办公生活区设有垃圾箱，生活垃圾及水体漂浮物由专人收集至垃圾箱，委托环卫部门清运处理。

（五）环境管理公众意见。工程环境管理机构较健全，环境管理制度基本完善，施工招标合同中有明确的环保要求。对施工扬尘、噪声、废水、固体废物及土石方开挖造成的水土流失等进行了有效控制，减轻了工程施工期不利环境影响。公众调查发放团体调查表9份、个人调查表30份。100% 的被调查者对本项目环境保护工作满意或基本满意，工程施工期和试运营期没有接到环保投诉。
三、邵阳市白云水电站工程环境保护手续齐全，基本落实了环评报告及环评批复文件提出的主要生态保护和污染防治措施，符合竣工环境保护验收条件，我厅同意工程通过竣工环境保护验收。
四、项目正式投运后，你公司应做好以下工作：

(一)在饮用水源保护区河段禁止网箱养鱼、水上餐饮，确保水环境质量的安全。

(二)建设单位应加大环境保护宣传力度，配合地方环保部门加强电站运行期的环境管理及监测，保护好库区水生生态环境。 

(三) 加强对设备检修过程中油料的管理，防止因管理不善引发油泄漏等环境风险问题。

(四) 尽快启动大坝防渗工程，做好白云水库科学调度工作，确保下游生产、生活及生态用水需求，维护好白云湖水环境质量及湿地生态系统的稳定。

(五)继续做好鱼类增殖放流工作，维护水生生物的多样性。

(六)适时开展环境影响后评价工作。
五、我厅委托邵阳市环保局、城步县县环保局负责项目营运期环境监管。 
湖南省环境保护厅

2015年5月8日

