关于株洲时代新材料科技股份有限公司

高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目

竣工环保验收意见的函

株洲时代新材料科技股份有限公司：

你公司《关于高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目环保验收的请示》（时代新材综[2015]49号）及相关资料收悉。经研究，现函复如下：

一、株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目于2009 年6 月由原湖南省环保局以湘环评[2009]132 号文予以批复，并由湖南省环保厅以湘环评函[2013]72 号文同意变更。

二、株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目位于株洲高新区栗雨工业园58区地块内，项目建设内容为生产设备若干套、相应公用工程、辅助工程以及配套工程，总投资18000万元。于2010年11月开工建设，2014年6月建成投入试运行。

三、湖南省环境监测中心站编制的《关于株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监〔2014〕99号）表明：

1、废气：验收监测期间：

金属表面处理工段抛丸1#旋风除尘器出口外排废气中颗粒物最大排放浓度及速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值的要求；

金属表面处理工段涂胶废气处理设施、后处理工段喷涂及修边废气处理设施出口外排废气中颗粒物、甲苯、二甲苯最大排放浓度及速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值的要求；

厂区无组织废气3个监测点苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃最大浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值要求。

项目界外敏感点栗雨小学的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃均未检出。

2、废水：验收监测期间项目磷化废水预处理池出口（厂区生产污水处理设施进口）镍最大日均值符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1一类污染物排放标准限值的要求。

厂区废水总排口废水中的pH范围值及悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子洗涤剂、氨氮、锌、铜、硫化物、甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、间-二甲苯、苯胺类的最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求。镉、砷、镍、铅最大日均值符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1一类污染物排放标准。

3、噪声：监测期间厂界噪声监测点位昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；栗雨小学环境噪声昼、夜间噪声监测均值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。

4、固废：项目产生的生活垃圾统一收集后卫生填埋；废金属料、废橡胶边角料外卖综合处理；废包装料由生产厂家回收或外卖废品站；失效活性炭、油漆渣和油漆、溶剂桶、危废废矿物油等危废送有资质的单位处置；危废废水处理站污泥（3年清理一次），目前尚未处理。

三、株洲时代新材料科技股份有限公司高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，污染物排放达到相应国家标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式投入运行后，应进一步加强应急预案演练，严格规范执行危险废物处置规定，确保环境保护设施运行正常，保证各类污染物稳定达标排放。

五、株洲市环境保护局负责项目的日常监管。

湖南省环境保护厅

2015年4月27日

抄送：株洲市环保局、湖南省环境监测中心站