湖南省环境保护厅

关于对中盐华湘化工110kV专用输变电工程

竣工环保验收的批复

中盐华湘化工有限公司：

你公司申请《关于对中盐华湘化工110kV专用输变电工程竣工环保验收的请示》及相关材料收悉。我厅于2014年11月6日组织验收组对所申请项目进行了专家评审，经研究，现将有关验收情况回复如下：

一、工程基本情况

中盐华湘化工有限公司拟投资2600万元其中环保投资30万元，建设110kV变电站71.5MVA主变，华湘变~天堂变110kV输变电线路全长约1.2km，除天堂变出线0.3千米与塘天线采用双回路架设外，其余0.9千米均按单回路建设。

二、环境保护执行情况

本次验收的竣工环保验收监测报告表由湖南省职业病防治院编制，受中盐华湘化工有限公司委托，湖南省职业病防治院于2014年10月对该工程进行了现场监测与调查，工程基本落实了环评报告表和批复中的环保措施要求，较好的执行了环境保护“三同时”管理制度。

三、验收监测与调查结果

（1）工程情况：现场监测期间的工况为实际运行工况。

（2）工频电、磁场：变电站周边、输变电线路和垂直断面的工频电场、磁场强度均符合《500kV超高压送电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）的4000V/m、0.1mT评价标准推荐值的要求。

（3）噪声：本工程在正常运行工况下，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

（4）生态调查：本工程采取了有效的生态保护措施。站区进行了绿化，起到了较好的美化效果，施工临时占地及周围植被已恢复，达到了环评批复要求。

（5）环评批复及建议的落实情况

本工程基本落实了环评批复要求及环评建议的环保措施。

四、验收结论

中盐华湘化工110kV专用输变电工程环境保护审批手续基本齐全，各项环保设施和措施按环评批复要求基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，符合建设项目竣工验收条件，我厅同意该批项目通过环境保护验收。

湖南省环境保护厅

2015年6月16日