湖南省环境保护厅

关于邵阳长阳铺变电站扩建工程、艾家冲500kV变电站主变扩建工程、益阳市复兴500千伏变电站第二台主变扩建工程

环境影响报告书的批复

国网湖南省电力公司：

你院《关于申请邵阳长阳铺变电站扩建工程、艾家冲500kV变电站主变扩建工程、益阳市复兴500千伏变电站第二台主变扩建工程环境影响报告书》的报告，邵阳、长沙、益阳市环保局预审意见及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、为满足邵阳、长沙、益阳市负荷增长的需要，加强当地的电网结构，提高区域供电能力及供电可靠性，保证电网的安全稳定运行，省电力公司拟建设邵阳长阳铺、长沙艾家冲、益阳复兴变电站主变扩建工程，其具体建设内容如下：

邵阳长阳铺500kV变电站主变扩建工程建设地点位于邵阳市邵阳县长阳铺镇，建设内容为扩建第2台容量为1000MVA的2#主变以及配套的主变进线间隔，扩建主变低压侧装设2×60Mvar低压并联电容器和2×60Mvar低压并联电抗器，本次扩建在长阳铺500kV变电站预留位置进行，不新征地。

艾家冲500kV变电站主变扩建工程建设地点位于长沙市望城区白箬铺镇，建设内容为扩建第3台容量为1000MVA的4#主变以及配套的主变进线间隔，扩建主变低压侧装设2×60Mvar低压并联电容器，本次扩建在艾家冲500kV变电站预留位置进行，不新征地。

益阳市复兴500千伏变电站第二台主变扩建工程建设地点位于益阳市谢林港镇复兴村，建设内容为扩建容量为1000MVA的#2主变压器，相应扩建#2主变进线间隔及1母母线分段间隔、完善1母PT间隔、改造旁路间隔为母联兼旁路间隔，同时扩建3×60Mvar低压电容器及进行低压电容器及电抗器位置调整。本次扩建在复兴500kV变电站预留位置进行，不新征地。

根据中国电力工程顾问集团中南电力设计院编制的环评报告书结论上述项目建成后的工频电场、工频磁场、无线电干扰、声环境等环境指标值满足国家标准限值要求，综合邵阳、长沙、益阳市环境保护局的预审意见，我厅同意项目在拟选的站址上建设。

二、在工程建设过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、工程应严格按照电力规范和环评等要求进行建设，确保变电站周围工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

2、优先选用低噪声设备，合理布设主变、风机的位置，并采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

3、变电站生活污水需经处理后用于站内绿化或者道路喷洒，产生的含油废水应经隔油处理后达标排放，产生的废变压器油、废铅酸电池等危废，应按环保规定进行处置。

4、加强项目建设生态环境管理：制定科学的施工方案，合理布设施工场地，采取合理的施工方法，严格控制施工期扬尘污染，合理设置弃土、弃渣处置点，实行围挡并进行平整和恢复；站址应进行表层土保护、回用和生态恢复。

5、本项目建设之中，需按照环保部环办函（2012）131号文件精神，做好现场环境监理工作，其环境监理报告将作为竣工环境保护验收的重要依据。

6、严格履行公众参与的合法性、有效性、代表性、真实性，加大与周边居民沟通协调力度，做好电磁辐射宣传教育工作，妥善处理项目建设运营过程中产生的环境投诉纠纷问题。

三、项目建成后，须征得邵阳、长沙、益阳市环保局同意方可投入试运行，试运行三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请项目竣工环境保护验收，经我厅验收合格后方可正式投运。

四、本项目由邵阳、长沙、益阳市环保局负责日常环境监督管理工作。

2015年6月23日