湖南省环境保护厅

关于湖南尔康湘药制药有限公司年产五千万注射用磺苄西林钠扩产、年产五千万支注射用阿扑西林、年产五千万替加环素建设项目竣工环保验收意见的函

湖南尔康湘药制药有限公司：

你公司《关于湖南尔康湘药制药有限公司年产五千万注射用磺苄西林钠扩产、年产五千万支注射用阿扑西林、年产五千万替加环素建设项目环境保护竣工验收申请》及相关资料收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南尔康湘药制药有限公司年产五千万注射用磺苄西林钠扩产、年产五千万支注射用阿扑西林、年产五千万替加环素建设项目位于浏阳市生物医药园湘药制药厂区内， 2010年取得湖南省环保厅环评批复（湘环评[2010]342号）。2013年，湖南湘药制药有限公司更名为湖南尔康湘药制药有限公司。项目建设内容包括：在现有冻干大楼内扩建磺苄西林钠粉针生产线，产能由2000万支/年扩大到5000万支/年；利用现有冻干大楼内的预留厂房，新建1条年产5000万支注射用阿扑西林粉针生产线以及1条年产5000万支注射用替加环素粉针生产线。项目按照“雨污分流、污污分流”的原则建设厂区排水系统，配套建设了处理能力为360m3/d的地埋式污水处理系统、车间废气收集处理设施、固体废物暂存库等环保工程。

二、湖南省环境监测中心站编制的《湖南尔康湘药制药有限公司年产五千万注射用磺苄西林钠扩产、年产五千万支注射用阿扑西林、年产五千万替加环素建设项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监〔2014〕106号）表明：

1、废气：磺苄西林钠粉针剂生产车间、阿扑西林和替加环素生产车间外排废气颗粒物浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值要求。4个无组织废气监测点颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值要求。

2、废水：厂区污水处理站出口、厂区总排口废水中PH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、氨氮、磷酸盐均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准限值要求。

3、噪声：厂界噪声4个监测点昼、夜间最大噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008) 3类标准限值要求。

4、固废：配套建设了危废暂存库，废活性炭等危废经暂存后交由湖南瀚洋环保科技有限公司收集处理。一般工业垃圾和生活垃圾，统一收集至厂区垃圾站，由园区环卫部门回收处置。

5、污染物排放总量：项目COD排放总量为0.15t/a，符合环评批复中总量控制指标的要求。

三、湖南尔康湘药制药有限公司年产五千万注射用磺苄西林钠扩产、年产五千万支注射用阿扑西林、年产五千万替加环素建设项目环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目投入正式运行后，应进一步加强环境保护设施运行日常管理，确保各类污染物排放稳定达标。

五、长沙市、浏阳市环保局负责项目运行期的环境监管。

湖南省环境保护厅

2015年8月7日

抄送：长沙市环保局、浏阳市环保局、湖南省环境监测中心站。