湖南省环境保护厅

关于酒泉--湖南±800kV特高压直流输电工程湘潭换流站配套500kV输电工程环境影响报告书的批复

国网湖南省电力公司：

你公司关于申请《酒泉--湖南±800kV特高压直流输电工程湘潭换流站配套500kV输电工程环境影响报告书》审批的函，湘潭、衡阳、株洲市环保局预审意见及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、为满足酒泉--湖南±800kV特高压直流电能安全稳定送出的需要，并提高湖南省电网的安全稳定水平和应对重大自然灾害等突发事件的能力，省电力公司拟建设酒泉--湖南±800kV特高压直流输电工程湘潭换流站配套500kV输电工程，其具体建设内容如下：

本工程主要包括：

(1)新建500kV线路工程：

- 鹤岭--云田双回500kV线路开断接入湘潭换流站线路，将鹤岭--云田双回500kV线路在3#附近断开接入±800kV湘潭换流站，形成湘潭换流站--鹤岭双回线路2×39.5km，湘潭换流站--云田双回线路2×70km。本次新建线路（2×39.5+2×38.4）km，西侧新建线路全长约2×39.5km，其中单回线路2×1.5km，双回线路2×38km；东侧新建线路全长约2×38.4km，其中单回线路2×1.4km，双回线路2×37km。线路沿线经过湘潭市湘潭县、湘潭市雨湖区。

- 新建湘潭换流站--古亭Ⅰ、Ⅱ回500kV线路，线路起点为±800kV湘潭换流站，终点为500kV古亭变电站。新建线路全长92.2km，单回架设。其中Ⅰ回线路全长46.0km，Ⅱ回线路全长46.2km。线路沿线经过湘潭市湘潭县、株洲市天元区、株洲市株洲县。

- 新建湘潭换流站--船山500kV线路，新建线路起点为±800kV湘潭换流站，终点为500kV船山变电站。新建线路全长95km，其中湘潭换流站出线段采用同塔双回架设，该段线路长6.8km；500kV船山变电站进线段与已建长阳铺--船山Ⅰ回500kV线路共塔架设，该段线路长6.3km；单回架设线路81.9km。线路沿线经过湘潭市湘潭县、衡阳市衡山县、衡阳市衡阳县。

- （2）变电站扩建间隔工程

1）古亭500kV变电站间隔扩建工程，500kV古亭变电站位于株洲市株洲县南阳桥乡，本期扩建至湘潭换流站500kV出线间隔2个，#3主变低压侧装设1×60Mvar并联电抗器。本期扩建均在站内预留场地建设，不新征用地。

2）船山500kV变电站间隔扩建工程，500kV船山变电站位于衡阳市衡阳县西渡镇，本期扩建至湘潭换流站500kV出线间隔1个。本期扩建在站内预留场地建设，不新征用地。

（3）变电站改造工程

本期500kV鹤岭变电站、500kV云田变电站至湘潭换流站间隔出线隔离开关接地刀改造为特殊接地刀。

本工程动态总投资为185075万元，其中环保投资2035万元，占总投资1.1%。本工程计划于2016年建成投运。

根据中国电力工程顾问集团中南电力设计院编制的环评报告书结论上述工程建成后的工频电场、工频磁场、无线电干扰等环境指标值满足国家标准限值要求，综合湘潭、衡阳、株洲市环境保护局的预审意见，公示期无投诉，该工程在认真做好报告书提出的各项污染防治措施的前提下，我厅原则上同意该工程按《报告书》中的建设地点、路径、性质、规模进行建设。

二、在工程建设过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、工程建设前应做好相关拆迁等工作。

2、变电站的扩改建工程应严格按照电力规范和环评等要求进行建设，确保变电站周围工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

３、线路建设中要严格按照《110--500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，确保导线与建筑物之间的垂直距离与水平距离满足《110kV--750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定的要求。对牵引场、塔基建设完工后应及时进行生态复垦。

4、线路应尽量远离城镇规划区、居民区、学校、自然保护区等环境敏感目标。线路经过林地时，应采取较小塔型、高塔跨越、档距加大等措施，选择影响较小区域通过，以减少占地和林木砍伐，防止破坏生态环境和景观。

5、本工程建设之中，需按照环保部环办函（2012）131号文件精神，做好现场环境监理工作，其环境监理报告将作为竣工环境保护验收的重要依据。

6、严格履行公众参与的合法性、有效性、代表性、真实性，加大与周边居民沟通协调力度，做好电磁辐射宣传教育工作，妥善处理项目建设运营过程中产生的环境投诉纠纷问题。

三、工程建成投入试运行后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，申请项目竣工环境保护验收。

四、我厅委托湘潭、衡阳、株洲市环保局，分别负责各自辖区内该工程施工期间的环境保护监督检查工作。

2015年８月21日