湘环评〔2015〕86号

### 湖南省环境保护厅
关于祁东县郭家嘴调水工程
环境影响报告书的批复

祁东县交通水利基础设施建设投资有限公司:

你公司《关于申请〈祁东县郭家嘴调水工程环境影响报告书〉批复的请示》、衡阳市环保局《关于〈祁东县郭家嘴调水工程环境影响报告书〉的预审意见》、省环境工程评估中心关于《祁东县郭家嘴调水工程环境影响报告书技术评估报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、祁东县交通水利基础设施建设投资有限公司拟投资35709.69万元在祁东县境内建设祁东县郭家嘴调水工程项目。该项目主要是扩建杨家台水库并将其和上福冲水库作为供水水源，通过新建压力管道输送至曹口堰水库和规划的城北水厂（水厂不在本次环评范围）。其主要功能为灌溉，同时兼顾县城居民生活用水。工程主要由水库库区工程（包括杨家台水库溢洪道改造、增设闸门、新建浮动式泵站、新修公路桥、大坝加固；上福冲水库主副坝加高培厚、溢洪道泄洪闸改建、封堵高涵改为新开隧洞输水）和输水管道工程（包括新建杨家台水库至曹口堰水库输水管线36.5 km，其中玻璃管道8条33.82 km，隧洞2座2.24 km，管道桥3座0.44 km）两部分组成。项目建设符合国家相关产业政策及《衡邵干旱走廊综合治理规划》、《祁东县城市总体规划》等相关规划。根据长沙环境保护职业技术学院编制的环境影响报告书分析结论和衡阳市环保局的预审意见以及湖南省水利厅的审核意见，在你公司认真落实环评报告书提出的污染防治和生态保护措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点以及环境保护措施实施建设。

二、你公司在项目设计、建设和运行管理中须落实报告书提出的各项污染防治和生态保护措施，并着重做好以下工作：

1、做好施工期的污染防治工作。采取有效措施防止施工扬尘和施工噪声扰民；对施工期的砂石料加工废水、设备冲洗等废水及生活污水经有效处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后尽量回用；安全妥善处理（处置）施工期生活垃圾及固体废弃物，防止其污染环境。严禁将施工废水、施工垃圾和生活垃圾向库区和河道倾倒排放，确保库区水质安全。

2、按照水行政主管部门批准的方案建设，落实水土保持方案提出的各项措施和要求。优化弃渣场布置；工程弃渣在指定的渣场进行堆放，并先护后弃；渣场须修建必要的挡土墙、撇洪沟，防止滑坡、塌方、泥石流等地质灾害发生。工程竣工后，恢复渣场植被或水泥固化。

3、落实环评报告书提出的下泄生态流量保障措施，科学合理调度水源，依托两水库现有的低函洞下放生态基流，确保杨家台及上福冲水库最小下泄生态流量不小于最枯月平均径流量18.0万m3与8.3万m3（即杨家台水库下泄流量为0.069 m3/s、上福冲水库下泄流量为0.032m3/s）。

4、合理选择蓄水期。在工程蓄水前，按《水电工程水库库底清理设计规范》要求，对库区淹没区彻底清理，做好防治水环境污染工作。及时清理坝前漂浮物，定期将漂浮物和生活垃圾运至城市生活垃圾场进行卫生填埋。

5、加强库区环境管理。禁止库区内网箱养鱼，采取有效措施减少农业面源污染，对库区周边现有畜禽养殖企业关闭或搬迁；库区及引水、汇水范围内禁止建设工业污染源，保护好库区及引水、汇水范围内水环境。当地政府应按照集中式饮用水源保护区的管理要求，加强库区、输水区、引水区的水质保护，实现饮用水源地的水质管理目标。

6、按饮用水水源保护区的相关法律法规要求对水库及引水、汇水范围内受保护水域进行严格保护，加强水源地的环境监测，建立相应的环境监测制度。在取水口设置常规水质指标在线监测装置，建立联动警戒机制，确保水质安全。

7、建立环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，防止环境风险事故发生。

8、委托有资质单位开展环境监理工作，定期向环保部门提交工程环境监理报告，环境监理报告作为项目试运行和竣工环境保护验收的依据。

三、项目建成后，须报经衡阳市环保局同意方可投入试运行，试运行三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请项目竣工环境保护验收，经我厅验收合格后方可正式投入运行。

四、你公司在收到本项目批复后15个工作日内，将批复后的项目环评报告书送至衡阳市环保局和祁东县环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由衡阳市环保局和祁东县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2015年6月3日