湘环评验[2015]87号

湖南省环境保护厅

关于湘潭钢铁集团有限公司建设钢材码头技术改造项目竣工环保验收意见的函

湘潭钢铁集团有限公司：

你公司委托所属子公司湖南顺祥物流有限公司提交的《关于申请钢材码头技术改造项目环保“三同时”验收的请示》及相关资料收悉。经研究，现函复如下：

一、湘潭钢铁集团有限公司建设钢材码头技术改造项目位于湖南省湘潭市岳塘区湖南华菱湘潭钢铁厂内，湘潭市寒鸡港作业区湘江右岸，已建寒鸡港散货码头下游约300m。项目于2009年取得湖南省环保厅环评批复（湘环评 [2009]71号）。建设内容包括：建设1000t级钢材泊位3个及配套设施，设计吞吐量为300万t。项目采取了洒水降尘等大气污染防治措施，配套建设了污水收集管网，地面冲洗水、生活废水经管道送至湘钢炼铁口污水处理厂处理排放；配套建设了危废暂存场所。

二、湖南省环境监测中心站编制的《湘潭钢铁集团有限公司建设钢材码头技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2014]第28号）表明：

1、废气：项目厂界无组织废气4个监控点颗粒物和非甲烷总烃的监测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

2、废水：湘钢炼铁口污水处理站外排废水中pH、氟化物、六价铬、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、总铅、总镉、总铁、总锌、总铜、总铬、总镍、总汞、总砷、总氰化物、石油类、挥发酚、悬浮物的监测值均符合《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表1标准限值要求。

3、噪声：项目厂界东西南三面无居民，离厂界最近的东北面居民区敏感点噪声昼间、夜间监测值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值要求。

4、固废：机修废油、船舶废油和污水处理站污泥等危险废物经暂存后委托有资质单位处理，进港船舶垃圾、港区生活垃圾等一般废物集中收集后定期送湘潭市双马垃圾处理场处理。

三、湘潭钢铁集团有限公司建设钢材码头技术改造项目环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目投入正式运行后，进一步加强对项目周边敏感点噪声跟踪监测，完善噪声防治措施，确保项目噪声不扰民；进一步加强废水污染治理，确保厂区总排口外排废水符合《钢铁工业水污染物排放标准》表2（GB13456-2012）标准限值要求；进一步加强环境保护设施运行日常管理，确保各类污染物排放稳定达标。

五、湘潭市环境保护局负责项目运行期的环境监管。

湖南省环境保护厅

2015年8月26日

抄送：湘潭市环境保护局、湖南省环境监测中心站。