关于对湖南军信环保集团有限公司

长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目

110kV升压站工程环境影响报告表的批复

湖南军信环保集团有限公司：

你公司关于申请审批《湖南军信环保集团有限公司长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目110kV升压站工程环境影响报告表的请示》的函及相关材料收悉，经研究，现批复如下：

湖南军信环保集团有限公司拟总投资2447万元，其中环保投资42.5万元，环保投资占总投资1.7%。新建110kV升压站，位于长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目西北面，建设内容为单层综合配电楼、二次设备室。总用地面积为2100m2，地块为规则长方形，长宽分别为60m和35m，其中围墙长度为190m。设计为半户内式无人值守变电站，建设规模为：主变容量4×35MVA，110kV出线2回，110kV主接线采用单母线分线接线。依据核工业二三〇研究所编制的环评报告结论及长沙市环保局预审意见，我厅原则上同意该项目按照环评报告中的性质、规模、内容及地点进行建设。

建设单位要全面落实环境影响报告中提出的环境保护污染防治措施，并着重做好以下工作:

- 1、优化变电站总体布局，严格按照设计方案进行施工建设，综合配电楼采取户内式布置，主变采用户外式。主变压器采用低噪声设备。

2、加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治措施，避免施工扰民和对环境的破坏；施工结束后，须做好生态恢复工作。

3、按照110kV升压站建设规范，需配套建设相应的事故油池，以避免变压器漏油事故的发生。

- 从建设期开始应加强对周围居民的宣传工作，文明施工，防止各种意外事故的发生，周围应多树警示牌，对居民进行提醒；合理安排施工时间，避免夜间施工。

- 5、运营期产生废弃铅酸蓄电池应按危险废物相关管理规定，交由有资质单位进行处置。

6、工程竣工投入试运行后，应按《建设项目环境保护管理条例》的规定，到我厅办理环保竣工验收手续，本项目由长沙市环境保护局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2015年9月7日