| 湘环评辐验表〔2015〕16号 |  |  |
| --- | --- | --- |

湖南省环境保护厅
沅陵县人民医院核技术利用项目
环保竣工验收意见

沅陵县人民医院:

你单位位于沅陵辰州东街，是一所融医疗、教学、科研、预防、保健为一体的公立二级综合性医院，于2013年10月23日办理了《辐射安全许可证》（湘环辐证〔00156〕），批准使用：CT机、DR机、数字胃肠机、牙片机、移动X光机各1台，均属III类射线装置。同年新增一台II类射线装置血管造影机（DSA），并于2014年11月14日通过了我厅环评审批。 本次核技术利用项目验收规模为：使用II类射线装置1台（血管造影机1台）(具体见表1-1 )； 使用III类射线装置5台（CT机、DR机、数字胃肠机、牙片机、移动X光机各1台）(具体见表1-1 )。

表1-1射线装置一览表

|  | 装置名称 | 型 号 | 生产厂家 | 所在位置 | 使用科室 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | Inova Opima | GE | 住院楼一楼 | 放射科 | II类 |
| 2 | CT机 | Emotion6 | 西门子 | 住院楼一楼 | 放射科 | III类 |
| 3 | DR机 | Tininum6000 | GE | 住院楼一楼 | 放射科 | III类 |
| 4 | 数字胃肠机 | P5800 | GE | 住院楼一楼 | 放射科 | III类 |
| 5 | 移动X光机 | Mux-100J | 岛津 | 住院楼一楼 | 放射科 | III类 |
| 6 | 牙片机 | Proline XC | 普兰卡普 | 门诊大楼二楼 | 放射科 | III类 |

你单位严格按照国家有关规范、标准和环评批复的要求，设有规范的电离辐射警示标志，修订了辐射安全与防护管理制度以及操作规程，辐射安全与防护措施基本落实到位。验收监测单位提供的监测数据表明：你单位核技术利用项目辐射工作场所及周围辐射环境水平均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的相关要求。

你单位核技术利用项目环境保护手续齐全，各项环保设施按要求落实，运行期间未发生辐射污染事故，工作场所及周围辐射环境水平均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，同意验收。

湖南省环境保护厅

2015年7月30日