| 湘环评辐表〔2015〕2号 |  |  |
| --- | --- | --- |

湖南省环境保护厅

关于邵阳市中心医院核技术利用改扩建项目

环境影响报告表审批意见

邵阳市中心医院:

你医院提交的《邵阳市中心医院核技术利用改扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经认真审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于邵阳市乾元路311号，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的三级甲等医院。本次核技术利用改扩建项目包括变更核医学科ECT机房和增加9台射线装置。核医学科使用99mTc,为乙级放射性工作场所；射线装置除血管造影X光机为Ⅱ类射线装置外，其余1台乳腺X线摄影仪、1台小C臂X光机、1台移动式X射线机、1台骨密度仪、1台牙用X光机、1台DR和2台床旁X光机均为Ⅲ类射线装置。以上设备机房和场所均为已建，属于补办环评手续

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制订了辐射事故应急预案等，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的，其辐射安全与防护是可以确保的。

二、在项目运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、修改完善辐射安全与防护各项管理制度、操作规程和辐射事故应急预案等文件，以增强其针对性和可操作性。

2、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

3、做好新增辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

三、按照国家有关规定，你医院须到我厅重新办理辐射安全许可证和环保竣工验收手续后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托邵阳市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2015年1月12日