| 湘环评辐表〔2015〕14号 |  |
| --- | --- |

湖南省环境保护厅

关于浏阳市集里医院核技术利用扩建项目

环境影响报告表审批意见

浏阳市集里医院:

你医院提交的《浏阳市集里医院核技术利用扩建项目影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于浏阳市金沙北路434号，是一所以专科为特色的乡级综合性医院。本次核技术利用项目为1台DSA（Ⅱ射线装置）和1台DR(Ⅲ类射线装置)。该项目为已建，属补办环评手续。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制订了射线装置辐射事故应急预案等制度，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的，其辐射安全与防护是可以确保的。

二、在项目运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、严格按照规程操作，切实做好DSA工作人员的个人防护工作，确保辐射防护安全。

2、修改完善辐射安全与防护各项管理制度、操作规程和辐射事故应急预案等文件，以增强其针对性和可操作性。

3、做好辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

4、做好辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

三、按照国家有关规定，你医院须到我厅办理辐射安全许可证变更和环保竣工验收手续后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托长沙市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2015年1月23日