| 湘环评辐表〔2015〕16号 |  |  |
| --- | --- | --- |

湖南省环境保护厅

关于郴州市第一人民医院东院有限公司

核技术利用新建项目环境影响

报告表审批意见

郴州市第一人民医院东院有限公司:

你公司提交的《郴州市第一人民医院东院有限公司核技术利用新建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你公司位于郴州市苏仙区白露塘镇出口加工区，是一家由湖南时代阳光投资集团有限公司、郴州市第一人民医院和郴州市第一人民医院职工合资共建股份制医院。本次核技术利用新建项目为新增1台DSA、3台CT、3台DR、1台数字胃肠机、1台钼靶机、1台X射线骨密度仪和1台小C臂机，其中除DSA为Ⅱ射线装置外，其余均为Ⅲ类射线装置。

你公司提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你公司成立了辐射安全防护管理小组，制订了辐射安全防护管理等相关制度，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的，其辐射安全与防护是可以确保的。

二、在项目建设和运行中，你公司应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关规范、标准以及环评报告表的要求进行施工建设，确保各机房工程质量和辐射防护安全。

2、制订辐射环境监测计划，配备必要的辐射防护监测设备，开展辐射环境自主监测工作。

3、完善辐射安全与防护各项管理制度、操作规程和辐射事故管理及应急措施等文件，以增强其针对性和可操作性。

4、做好辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

5、做好辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

三、按照国家有关规定，你公司须到我厅办理辐射安全许可证和环保竣工验收手续后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托郴州市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2015年1月23日

| 抄送： | 郴州市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |