| 湘环评辐表〔2015〕17号 |  |  |
| --- | --- | --- |

湖南省环境保护厅

关于湖南汇丰工程检测有限公司核技术利用

扩建项目环境影响报告表审批意见

湖南汇丰工程检测有限公司:

你公司提交的《湖南汇丰工程检测有限公司核技术利用扩建项目环境影响评价报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你公司位于湘潭市岳塘区双马镇双马工业园，是一家对压力容器、管道等进行无损检测的专业公司。本次核技术利用扩建项目为新增20台X射线探伤机（Ⅱ类射线装置）和15台γ射线探伤机（分别使用9枚192Ir放射源和6枚75Se放射源，均为Ⅱ类放射源），用以开展无损检测工作。该项目现已建成，属于补办环评手续。

你公司提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对核技术利用工作情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。公司制订了辐射事故应急预案等制度，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的，其辐射防护与安全是可以确保的。

二、在项目运行中，你公司应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关标准、规范的要求，制定探伤室及野外探伤作业操作规程和管理制度，修改完善辐射事故应急预案。

2、在野外探伤作业时，对辐射工作场所要合理划分控制区和监督区，严格实行分区管理，悬挂警示灯，拉警示绳，并安排专人在人员通道等关键位置值守，防止无关人员进入辐射工作区域，避免照射。

3、配备相应的辐射监测仪器设备，制订辐射环境监测计划，做好对辐射工作场所和周边环境的监测工作。

4、做好新增放射性工作人员的相关培训、职业健康体检和个人剂量监测等工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

三、项目投入运行后，按照国家有关规定，你公司须及时到我厅办理辐射安全许可证变更手续和环保竣工验收手续后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托湘潭市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2015年2月15日