| 湘环评辐表〔2015〕18号 |  |  |
| --- | --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于武冈市人民医院核技术利用改扩建项目
环境影响报告表审批意见

武冈市人民医院:

你医院提交的《武冈市人民医院核技术利用改扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于武冈市乐洋路57号，是一所集医疗、科研、教学、急救、预防和保健于一体的二甲医院。本次核技术利用改扩建项目为新增1台DSA， 搬迁1台CT和4台X光机；其中1台CT搬迁至综合楼一层，4台X光机搬迁至内儿科一层临时过渡机房。以上设备除DSA属于Ⅱ类射线装置，其余均为Ⅲ类射线装置。DSA和CT机房为已建，4台X光机已搬迁，属于补办环评手续。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制订了放射事故应急预案等，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的，其辐射安全与防护是可以确保的。

二、在项目运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、修改完善辐射安全与防护各项管理制度、操作规程和放射事故应急预案等文件，以增强其针对性和可操作性。

2、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

3、做好新增辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

4、配备必要的防护用品和辐射监测设备，制定辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

5、进一步做好临时放射科机房的辐射防护工作，确保机房外辐射剂量率水平满足国家相关标准的要求。

三、按照国家有关规定，你医院须到我厅办理辐射安全许可证变更手续和环保竣工验收手续后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托邵阳市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2015年2月15日