| 湘环评辐表〔2015〕32号 |  |  |
| --- | --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于常德市第二人民医院核技术利用
扩建项目环境影响报告表审批意见

常德市第二人民医院:

你医院提交的《常德市第二人民医院核技术利用扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于常德市德山开发区莲花路20号，是一所集医疗、教学、科研、预防于一体的二级甲等综合医院。本次核技术利用扩建项目为新增1台DSA(Ⅱ类射线装置)和开展125I粒子植入（乙级非密封放射性工作场所）。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制订了放射事故应急预案等，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的，其辐射安全与防护是可以确保的。

二、在项目改建和运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行场所的改建，确保工程质量。

2、补充新增项目操作规程，修改完善相关管理制度与放射事故应急预案等文件，加强辐射防护与安全管理。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量监测和培训工作，加强档案管理。

4、配备必要的辐射防护用品并严格规范使用，确保辐射工作人员的辐射安全。

三、你医院扩建项目竣工后，按照国家有关规定须及时到我厅办理辐射安全许可证变更和环保竣工验收手续后方可正式开展新增项目的辐射工作。

四、我厅委托常德市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2015年6月9日