湘环评辐表〔2015〕55号

湖南省环境保护厅
关于益阳市第四人民医院核技术利用扩建项目环境影响报告表审批意见

益阳市第四人民医院:

你医院提交的《益阳市第四人民医院核技术利用扩建项目辐射环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于益阳市金山南路453号，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、社区卫生等为一体的市级专科现代化医院。本次核技术利用扩建项目为新增直线加速器、后装机、DR和小C臂各1台。其中直线加速器为Ⅱ类射线装置，后装机使用10居里192Ir放射源,为Ⅲ类放射源，其余均为Ⅲ类射线装置。

该项目已建。你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制订了辐射事故应急及报告制度等，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的，其辐射安全与防护是可以确保的。

二、在项目运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、补充新增项目操作规程，修改完善相关管理制度与辐射事故应急及报告制度等文件，加强辐射防护与安全管理。

2、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量监测和培训工作，加强档案管理。

3、配备必要的辐射防护用品并严格规范使用，确保辐射工作人员的辐射安全。

三、你医院扩建项目竣工投入运行后，按照国家有关规定须及时到我厅办理辐射安全许可证变更和环保竣工验收手续后方可正式开展新增项目的辐射工作。

四、我厅委托益阳市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2015年9月21日

| 抄送： | 益阳市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |