湘环评〔2015〕121号

### 湖南省环境保护厅
关于临湘市凡泰矿业有限公司民用爆炸物品
仓库搬迁项目环境影响报告书的批复

临湘市凡泰矿业有限公司:

你公司《关于申请〈民用爆炸物品仓库搬迁项目环境影响报告书〉批复的请示》、岳阳市环保局《关于临湘市凡泰矿业有限公司民用爆炸物品仓库搬迁项目环境影响报告书的预审意见》、湖南省环保厅环境工程评估中心关于《临湘市凡泰矿业有限公司民用爆炸物品仓库搬迁项目环境影响报告书技术评估报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、临湘市凡泰矿业有限公司拟投资100万元将位于临湘市白云镇张牌村的临湘市凡泰矿业有限公司厂区西北侧的原有民用爆炸物品仓库搬迁至临湘市白云镇张牌村石板冲组的山坳内建设临湘市凡泰矿业有限公司民用爆炸物品仓库搬迁项目。项目主要建设内容包括1栋炸药库、1栋雷管库、给、排水设施、消防水池、废水处理设施、值班室、哨岗、库区道路等。贮存物质主要为工业炸药和工业雷管，其储存量分别为工业炸药库15t，雷管库10万发。工程总占地面积13600m2。本项目建成后，将老仓库存储的民爆器材全部安全转移到新仓库，老仓库不再进行民爆器材的存储、发放。该项目建设符合国家产业政策和地方规划要求。根据长沙环境保护职业技术学院编制的环境影响报告书的结论和安监等相关部门意见，在建设单位认真落实报告书提出的各项环境保护和安全生产措施、确保各类污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点以及环境保护措施实施建设。

二、项目设计、施工和运营期间须全面落实环境影响报告书提出的污染防治、生态保护和安全保护措施，严格执行环境保护“三同时”制度，并做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理。合理安排施工时间；采取有效措施减少施工期的施工废水、扬尘及噪声对区域环境的影响。

2、严格按照《民用爆破器材工程设计安全规范》（GB50089-2007）标准做好项目工程设计和建设。落实安全评价及相关部门提出的安全措施要求，加强 对炸药和雷管等易燃易爆物品的运输和贮存过程管理，防止安全事故发生。

3、本项目生活污水经有效处理达标后回用，不外排；并规范化设置容积不低于300m3的消防废水事故池，风险事故时，消防废水采用槽车运至有资质的单位处理。

4、包装废品、不合格品按要求在室内分类暂存后由生产厂家回收。生活垃圾收集送至指定的垃圾点堆放，由相关部门统一处理。

5、加强运输道路管理，优化运输路线、运输车辆种类，合理控制运输时间和车速。合理安排作业时间，加强作业管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

6、按水行政部门批准的水土保持方案，做好取、弃土场等地的水土保持工作，加强项目拟建地的绿化和生态恢复工作。按环评及相关要求，妥善处理项目搬迁后原有仓库环境问题，消除各类环境安全隐患。

7、落实事故风险防范措施、制定风险防范和应急预案。按项目安全预评价报告及安监等部门安全要求，落实安全距离。

三、项目建成，须报经岳阳市环保局同意方可投入试运行，试运行三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请项目竣工环境保护验收，经我厅验收合格后方可正式投入运行。

四、你公司在收到本项目批复后15个工作日内，将批复后的项目环评报告书送岳阳市环保局和临湘市环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由岳阳市环保局和临湘市环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2015年8月12日