湖南省环境保护厅
关于对湘潭市钢城110kV输变电工程
环境影响报告表的批复

国网湖南省电力公司湘潭供电分公司:

国网湖南省电力公司湘潭供电分公司拟投资3748万元，其中环保投资60万元，建设湘潭市钢城110kV输变电工程，本工程建设内容包括新建全户内式无人值班变电站一座和配套110kV电缆线路两回，线路路径长30m，本工程建成后湘钢一中央110kV变电站（用户变）退出运行。

湖南省湘电试验研究院有限公司编制的环评报告表类比、分析拟建输变电工程项目的工频电磁场、声环境、无线电干扰值等均小于国家标准值，依据环评报告结论及湘潭市环保局的预审意见，公示期无投诉，该工程在认真落实报告表提出各项污染防治措施的前提下，我厅原则同意该工程按《报告表》中的建设地点、路径、性质、规模进行建设。

工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、变电站优先选用低噪声设备，合理布局变电站及其设备如主变、风机的位置，并采取隔音降噪措施，确保变电站边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

2、塔基建设时应尽量实现土石方量填挖平衡，减少弃土量，内部平衡不了的土石方应采取适当的方法进行堆掷，设计时应选取好的泥土外堆地点，防止泥土的不规范堆放对堆放地产生不良的影响。

3、加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治措施，避免施工扰民和对环境的破坏；施工结束后，须做好塔基及临时占地生态恢复工作。

4、加强事故油池的管理工作，建立事故油池日常管理机制，防止产生变压器油泄漏事故污染环境；产生的废变压器油等危险废物应交有资质的单位妥善处置。

5、本项目由湘潭市环保局负责环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2015年11月17日

| 抄送： | 湘潭市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |