湘环评验[2015]141号

湖南省环境保护厅

关于长沙—郴州成品油管道油库配套设施（长沙油库）建设工程竣工环保验收意见的函

中国石化销售有限公司湖南石油分公司：

你公司《关于长沙—郴州成品油管道油库配套设施（长沙油库）建设工程竣工环境保护验收的请示》及申请相关资料收悉。经研究，现函复如下：

一、长沙—郴州成品油管道油库配套设施（长沙油库）建设工程位于长沙市金霞经济开发区内新港大道西侧，2010年取得湖南省环保厅环评批复（湘环评表[2010]183号），项目原业主单位中国石油化工股份有限公司湖南石油分公司已更名为中国石化销售有限公司湖南石油分公司。项目建设内容为扩建2座1万m3内浮顶油罐，油库经营总罐容达到10万m3；在发油区与罐区之间的位置设置管道工程的管道分输泵站；新建10KV变电所一座。项目配套建有废水处理系统、油气回收装置、固废暂存库、事故池等环保设施，实施了雨污分流和污污分流，生产含油废水、生活污水分别经处理后由总排口外排至长沙市第一污水处理厂。

二、长沙环境保护职业技术学院编制的《长沙—郴州成品油管道油库配套设施（长沙油库）建设工程竣工环境保护验收监测报告》（长环院竣监〔2015〕04-001号）表明：

1、废气：4个无组织排放废气监控点中非甲烷总烃污染物浓度最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。

2、废水：生活废水处理设施排放口外排废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、石油类最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准限值要求。含油废水处理系统排放口外排废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类最大日均值均满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中一级标准限值要求。

3、噪声：4个厂界噪声监测点位昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4、固废：油罐废油、油泥等危险废物委托汨罗市闵盛再生能源开发有限公司处置。

5、油库区周边100m安全防护距离内没有新建居民建筑、学校、医院等敏感建筑和人群集聚场所。

三、中国石化销售有限公司湖南石油分公司（长沙油库）编制了突发环境事件应急预案，并报环保部门备案。该项目环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目投入正式运行后，应进一步加强环境保护设施运行日常管理，确保各类污染物排放稳定达标。根据《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求，你公司应及时告知相关方尽快完成车辆油气回收装置的安装，以确保油气回收系统的正常使用，切实落实《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2007)。

五、长沙市环保局、长沙市开福区环保局负责项目运行期的环境监管。

湖南省环境保护厅

2015年12月31日

抄送：长沙市环保局、长沙市开福区环保局、长沙环境保护职业技术学院。