湘环评验[2015]142号

湖南省环境保护厅

关于长沙中联消防机械有限公司中联重科望城工业园消防车生产项目竣工环保验收意见的函

长沙中联消防机械有限公司：

你公司《关于长沙中联消防机械有限公司中联重科望城工业园消防车生产项目环保设施进行验收的申请报告》及相关资料收悉。经研究，现函复如下：

一、长沙中联消防机械有限公司中联重科望城工业园消防车生产项目位于长沙市望城经济开发区金星路997号中联重科望城工业园内，2007年取得湖南省环保厅环评批复（湘环评表[2007]67号）。项目建设内容为年装配消防车305台生产线及试车场地，取消了连跨厂房、涂装厂房、科研楼、食堂、倒班宿舍等建设内容。项目实施了“雨污分流”，根据本项目实际废水产生情况取消180m3/d污水处理站的建设；生活污水、装配车间含油废水分别经化粪池、隔油池处理后由厂区总排口排入市政管网，并最终进入望城城市污水处理厂进一步处理；试车场废水经中联重科工业园综合污水处理站处理后排入市政管网，并最终进入望城城市污水处理厂进一步处理。项目采取废气收集处理、厂区绿化硬化、噪声隔音、固废处置等措施。

二、长沙环境保护职业技术学院编制的《长沙中联消防机械有限公司中联重科望城工业园消防车生产项目竣工环境保护验收监测报告》（长环院竣监〔2015〕15-022号）表明：

1、废气：南厂界和东厂界无组织排放监测点位中，颗粒物和非甲烷总烃的最大监测浓度值符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中企业边界浓度限值要求

2、废水：厂区废水总排口、中联重科工业园综合污水处理站排口外排废水中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、阴离子洗涤剂、动植物油类日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求。

3、噪声：4个厂界噪声监测点位昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4、固废：废铝、废铁、废纸箱等一般废物委托长沙国坤再生资源有限公司处置；办公、生活垃圾交由望城区环卫所负责定期清运；废油、油桶等危险废物经暂存后，委托岳麓区永旺废矿物油回收有限公司处置。

三、长沙中联消防机械有限公司中联重科望城工业园消防车生产项目编制了突发环境事件应急预案，并报长沙市望城区环保局备案。该项目环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目投入正式运行后，应进一步加强环境保护设施运行日常管理，确保各类污染物排放稳定达标。根据你公司承诺，本项目原审批的连跨厂房、涂装厂房、科研楼、食堂、倒班宿舍等内容不得再建设，如需建设应重新办理环评相关审批手续。

五、长沙市环保局、长沙市望城区环保局负责项目运行期的环境监管。

湖南省环境保护厅

2015年12月31日

抄送：长沙市环保局、长沙市望城区环保局、长沙环境保护职业技术学院。