关于招商局物流集团湖南有限公司配送基地工程竣工环保验收意见的函

招商局物流集团湖南有限公司：

你公司《关于申请办理竣工环保验收的报告》（及相关资料收悉。经研究，现函复如下：

一、招商局物流集团湖南有限公司配送基地工程位于长

沙市经济开发区螺丝塘路与东六路交汇处东北角，建设内容包括2栋1层仓库，1栋6+1层辅助用房以及其他配套的辅助设施，取消食堂建设，基地共设置50000个货位，设计满负荷运行时平均日吞吐量6000吨，规划年吞吐量200万吨。环保设施主要隔油池、化粪池等。总投资15072.71万元，其中环保投资155万元。2012年5月开工建设，2013 年1 0月试运行。

三、湖南省环境监测中心站编制的《关于招商局物流集

团湖南有限公司配送基地工程竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监〔2014〕88号）表明：

1、废气：验收监测期间，基地厂界无组织废气排放中颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物的周界外浓度最高点均符合《大气污染物综合排放标准》（GB1629-1996）表2中二级标准中排放限值的要求。

2、废水：验收监测期间，基地废水总排口废水中pH范围值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类最大日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放限值的要求。

3、噪声：验收监测期间，基地厂界西侧、北侧昼间、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008) 中4类排放标准限值要求；南侧厂界昼间、夜间噪声监测值均符合工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008) 中2类排放标准限值要求；东侧厂界昼间、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008) 中3类排放标准限值要求。

4、固废：基地固废主要为包装固废及生活垃圾，包装固废出售给其他物资再生企业，生活垃圾由环卫部门统一清运。

三、招商局物流集团湖南有限公司配送基地工程环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，污染物排放达到相应国家标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式投入运行后，应进一步加强环境保护设施运行日常管理，确保各类污染物稳定达标排放。

五、长沙市环境保护局、长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局负责项目的日常监管。

湖南省环境保护厅

2015年12月17日

抄送：长沙市环境保护局、湖南省环境监测中心站、长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局