关于湖南广信科技股份有限公司（原湖南广信电工科技股份有限公司）年产8000吨特高压变压器纸板工程竣工环境保护验收意见的函

湖南广信科技股份有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、省环境监测中心站验收监测报告、邵阳市环境保护局验收预审意见等相关资料收悉。经研究，函复如下：

一、湖南广信科技股份有限公司（原湖南广信电工科技股份有限公司）年产8000吨特高压变压器纸板工程位于新邵县酿溪镇长滩社区。项目于2010年6月取得湖南省环保厅环评批复（湘环评[2010]141号），2015年4月经邵阳市环境保护局同意投入试生产。项目总投资22356万元，其中环保投资884万元，占总投资的4%。项目主要内容包括：特高压绝缘纸板生产车间、绝缘材料研发中心、锅炉房、给水处理站、污水处理站及其他辅助工程等。主要环保设施有锅炉烟气麻石水膜脱硫除尘装置、5000m3/d废水处理站、固废堆存场所等。

二、湖南省环境监测中心站编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2015]61号）表明：

1、废水：监测期间，白水外排出口废水中可吸附有机卤素日均值符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中表2标准限值要求。厂区污水处理站出口废水中pH范围值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、可吸附有机卤素日均值以及单位产品基准排水量均符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中表2标准限值要求。

2、废气：监测期间，厂界4个无组织排放废气监测点位中颗粒物的最大监控浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控限值要求。污水处理厂边界2个无组织排放废气监测点位中臭气浓度监测浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级标准限值要求。燃煤锅炉烟囱出口废气中烟尘、二氧化硫排放浓度最大值、烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)中Ⅱ时段二类区标准限值要求。

3、噪声：监测期间，厂界东、南、西、北噪声监测点位中昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348－2008)中2类标准限值要求。

4、固体废物：浆渣外售作箱板纸的生产原料，锅炉燃煤灰渣及烟气脱硫渣外售用于铺路、制砖等，压机废不锈钢网及毛布由生产厂家回收，废水处理沉淀污泥、生活垃圾外运填埋。

5、环境管理：公司配备了专职环保管理人员，建立了环境管理制度；编制了《突发环境事件应急预案》，并在环保部门备案。

四、湖南广信科技股份有限公司（原湖南广信电工科技股份有限公司）年产8000吨特高压变压器纸板工程环境保护手续齐全，项目配套的各项环保设施落实到位，主要污染物排放达到国家环保标准要求，根据验收监测报告和验收组意见，我厅同意项目通过竣工环境保护验收。

五、项目正式生产运营后，你公司须进一步加强环保设施的维护与运行管理，确保稳定达标排放。完善环境风险防范制度，防止发生突发环境事件。

六、本项目营运期的环境监管工作由邵阳市环保局、新邵县环保局负责。

湖南省环境保护厅

2016年2月2日